Приложение №1

к извещению о проведении электронного запроса котировок

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.22.190 - Протезы органов человека, не включенные в другие группировки.

Код по КОЗ: 03.28.08.09.01 - Экзопротез молочной железы.

КТРУ: 32.50.22.190-00005050 - Экзопротез молочной железы.

| № п/п | Наименование характеристики | Тип характе-ристики | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) | Диапазон | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Протез грудных желез изготовлен из силиконовой композиции телесного цвета и полиуретановой оболочки, с различной степенью мягкости, объемных и весовых характеристик. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 420 |
| 2 | Размерный ряд 0 - 12 размеры. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

ОКПД2: 32.50.22.199 - Протезы органов человека прочие, не включенные в другие группировки.

Код по КОЗ: 03.28.08.09.21 - Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы.

КТРУ не применяется.

| № п/п | Наименование характеристики | Тип характе-ристики | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) | Диапазон | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Бюстгальтер (лиф) для фиксации экзопротеза грудной железы, поддерживающий. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 500 |
| 2 | Изготовлен из хлопчатобумажной ткани, эластичного полотна. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Изготовление осуществляется по обмерам максимальной готовности из полуфабрикатов. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Размерный ряд: 0 - 12 размеры. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие.

Код по КОЗ: 03.28.08.09.02 - Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный.

КТРУ не применяется.

| № п/п | Наименование характеристики | Тип характе-ристики | Значение | Единица измерения (по ОКЕИ) | Диапазон | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Чехол для предохранения экзопротеза молочной железы, трикотажный. | качественная | наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 100 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером выполняемых работ, потребностями Получателей.

Требования к качеству выполнения работ:

Выполнение работ по обеспечению получателей экзопротезами молочной железы, чехлами к экзопротезам молочной железы и бюстгальтерами (лифами) для экзопротезов молочной железы должно быть направлено на изготовление изделий, к которым относятся изделия для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

При выполнении работ по обеспечению получателей экзопротезами молочной железы, чехлами к экзопротезам молочной железы и бюстгальтерами (лифами) для экзопротезов молочной железы должен быть осуществлен контроль при примерке и после изготовления указанных средств реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Изделие должно допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Работы по обеспечению получателей экзопротезами молочной железы, чехлами к экзопротезам молочной железы и бюстгальтерами (лифами) для экзопротезов молочной железы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки, и считаются эффективно исполненными, если выбор конструкции изделий производится с учетом анатомо-функционального состояния костно-мышечной системы и медико-социальных показаний, а результатом этого является полная или частичная компенсация стойких ограничений жизнедеятельности Получателя.

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Изделия должны соответствовать:

- ГОСТ Р 52770-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению, предоставляемая изготовителем.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Гарантийный срок на изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю, и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия составляет не менее 6 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования изделием, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя – в течение 20 рабочих дней.