*Приложение №1 к извещению*

*о проведении закупки*

**Описание объекта закупки**

**Предмет Контракта:** Поставка телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом.

**ИКЗ:** **241710601545871060100102010012630323**

1. **Гарантийные обязательства**
2. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.
3. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.
4. Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом должны иметь установленный производителем срок службы не менее 7 (семи) лет со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.
5. Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом должны иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.
6. Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации на телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации товара.
7. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.
8. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).
9. Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).
10. При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.
11. В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его получателям. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара\* | ОКПД2/ КТРУ/КОЗ | Характеристики Товара | Кол-во товара, шт. | Цена за единицу товара |
| Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом 19-01-01 | 26.30.22.110/ 26.30.22.110-00000001/ 01.28.19.01.01.02 | Обязательные характеристики по КТРУ | 1 | 7158,62 |
| Встроенные функции | Русский синтезатор речи |
| Видеокамера с автофокусом |
| Система позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемник |
| Русифицированное меню |
| Вспышка/подсветка |
| Виброзвонок |
| Датчик приближения |
| Голосовое управление |
| Распознавание речи |
| Наличие слота для установки карты памяти | Да |
| Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Да |
| Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fi точка доступа) | Да |
| Возможность автоматического поворота экрана | Да |
| Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке | Да |
| Наличие зарядного устройства | Да |
| Объем оперативной памяти |  ≥ 4 < 8 Гбайт |
| Количество ядер процессора |  ≥ 8 шт |
| Поддерживаемые стандарты | 4G (LTE) |
| Дополнительные характеристики |
| Тип матрицы сенсорного экрана | IPS |
| Super IPS+ |
| HD Super AMOLED |
| Тип корпуса классический (моноблок) | цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга |
| Стандарт применения GSM  | 900/1800/1900 МГц |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Да |
| Диагональ дисплея | не менее 5,5 дюйма |
| Объем встроенной памяти | не менее 32 Гб |
| Число пикселей основной видеокамеры | не менее 12 Мпикс |
| Число пикселей фронтальной видеокамеры | не менее 5 Мпикс |
| Ёмкость аккумуляторной батареи | не менее 3000 mAh |
| Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: | - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». |
| Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований | ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» |

**Место поставки товара:** г. Тула и Тульская область. По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения стационарного пункта выдачи Товара, организованном Поставщиком в г. Туле и Тульской области.

Для приема Получателя или его представителя, и для возможности Заказчиком осуществить проверку поставляемого Товара, на территории г. Тулы и Тульской области Поставщик должен обеспечить функционирование стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

1. **Срок и условия поставки:** Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 (двадцать) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее «31» июля 2025 года (включительно). Поставка Товара до получателей осуществляется в соответствии с Реестром получателей Товара, но не ранее 01.01.2025 г.
2. Поставщик не имеет право поставлять Товар Получателю до проведения Заказчиком выборочной проверки Товара, в порядке, предусмотренном Контрактом.

Передача Товара Получателю (представителю Получателя) осуществляется при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю. В случае если получать Товар будет представитель Получателя, то также предъявляется оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя.