Приложение 1

к извещению о проведении открытого

конкурса в электронной форме

Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями: протезами верхних конечностей.

Требования к техническим характеристикам изделия

Выполнение работ по протезированию направлено на изготовление протезно-ортопедических изделий, к которым относятся протезы верхних конечностей, для обеспечения механической фиксации.

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения травматологического, и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать компенсацию неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протезно-ортопедических изделий соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

Изготовление продукции соответствует требованиям государственных стандартов, технических условий для данного вида изделий

Требования к функциональным характеристикам изделия

Протезы несут фиксирующую, функциональную, разгружающую, корригирующую функцию и использоваться для коррекции взаимоположения неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к гарантии качества (гарантийным обязательствам) выполнения работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию выполнения работ

Исполнитель гарантирует, что результаты работ надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна в течение 12 (двенадцати) месяцев после подписания Акта приема-передачи изделия.

Технические Характеристики

| Наименование Товара по КТРУ (при наличии)/ Позиция КОЗ/ Наименование ТСР в соответствии с гр.3 Классификации | Единица измерения | Количество | Характеристики изделия |  |  | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| КОЗ: 03.28.08.01.04 Классификация: 08.01.04 Протез плеча косметический | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | Вкладная гильза | из вспененных полимеров | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Искусственная кисть косметическая приемной гильзы | имеет функциональные особенности: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Лучезапястный узел | не обеспечивает ротацию | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Локтевой узел | пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление | Индивидуальное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.01.04 Классификация: 08.01.04 Протез плеча косметический | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | Приемная гильза | Индивидуального изготовления по слепку с культи получателя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал приемной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Узел локоть-предплечье | Облицован пенополиуретаном (поролоном) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Косметическая оболочка | Чулок перлоновый ортопедический | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Кисть | Силиконовая, форма и цвет соответствуют человеческой руке, легко очищается Сгибание разгибание локтевого шарнира и ротация кисти пассивные. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление | С использованием кожаных полуфабрикатов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.03.01 Классификация: 08.03.01 Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | Протез предназначен | для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Протез состоит | из модуля кисти с пальцами соответствующего типоразмера, соединительной арки, планки предплечья с манжетой крепления и приемной гильзы. Кисть и арка изготавливаются по технологиям трехмерной печати индивидуальной под пользователя. Остальные элементы имеют стандартные типоразмеры. Схват осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе, посредством связующих тяговых нитей. Кисть закрывается с помощью натяжения тяг и открываться самостоятельно при отпускании за счет пружин. Гильза изготовлена по гипсовому позитиву, путем ламинирования из термолина непосредственно на культе пациента | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал модуля кисти | полиамид | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал наконечников пальцев | силикон | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал постоянной приемной индивидуальной составной гильзы | термолин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.01.02 Классификация: 08.01.02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти имеет | верхнюю оболочку и внутренний металлический каркас, залитый вспененным полимером, который размещается внутри пальцев кисти и позволяет пользователю сгибать вручную пальцы, придавая им естественный вид и требуемое положение Форма и цвет соответствуют цвету руки. Кисть легко очищается. Крепление на молнии или липкой ленте велкро (в зависимости от особенностей пациента). Подгонка протеза индивидуальная по культе пациента. Протез назначается для частичного восполнения утраченных в результате ампутации или при врожденном дефекте эстетических свойств верхних конечностей в пределах кисти. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.02.01 Классификация: 08.02.01 Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти применяется | при частичной ампутации кисти, вычленении в луче - запястном суставе, при ампутации н/3 предплечья. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | приемная гильза | индивидуальная по слепку с культи пациента. Материал приемной гильзы – кожа. Имеет шину с модулем для крепления насадок, комплект рабочих насадок для самообслуживания или выполнения домашних работ. Крепление на конечности с помощью кожаных полуфабрикатов. Изделие индивидуальное. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.02.02 Классификация: 08.02.02 Протез предплечья рабочий | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | приемная гильза | индивидуальная по слепку с культи пациента. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | вкладная гильза | из вспененных полимеров | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | насадка рабочая для предплечья пассивная | позволяет выполнять трудовые операции: Насадка рабочая имеет в комплекте: отвертку, зубило, молоток, ножницы, насадку для письма. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза | анатомическое (за счет формы приемной гильзы) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.02.02 Классификация: 08.02.02 Протез предплечья рабочий | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | приемная гильза | индивидуальная по слепку с культи пациента. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал приемной гильзы | кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол (зависит от особенностей пациента). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Шина | с модулем для крепления насадок, с комплектом рабочих насадок для самообслуживания или выполнения домашних работ. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление | на конечности с помощью кожаных полуфабрикатов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Изделие | индивидуальное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.01.03 Классификация: 08.01.03 Протез предплечья косметический | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | приемная гильза | индивидуальная по слепку с культи пациента. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | вкладная гильза | из вспененных полимеров для защиты культи при болезненных и рубцово-измененных культях | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | искусственная косметическая кисть | состоит из косметической оболочки и формообразующей кисти, | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | лучезапястный узел | не обеспечивает ротацию | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза | анатомическое (за счет формы приемной гильзы) |  |  |
| КОЗ: 03.28.08.01.03 Классификация: 08.01.03 Протез предплечья косметический | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | приемная гильза | индивидуальная по слепку с культи пациента и косметической кисти. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал приемной гильзы | литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или полиэтилен (зависит от особенностей пациента). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Кисть | Силиконовая, форма и цвет соответствуют цвету руки. Кисть легко очищается. Крепление- гильза ниспадающая или с использованием кожаных полуфабрикатов. Назначается для частичного восполнения утраченных в результате ампутации или при врожденном дефекте эстетических свойств верхних конечностей в пределах предплечья. Изделие - индивидуальное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.02.03 Классификация: 08.02.03 Протез плеча рабочий | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | приемная гильза | индивидуальная по слепку с культи пациента. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Материал постоянной приемной гильзы | Кожа. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Шина, локтевой узел и преемник для насадок | металлические, с комплектом рабочих насадок. Сгибание в локте пассивное. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление | С использованием кожаных полуфабрикатов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Предназначен | Помощь пациенту при выполнении различных трудовых операций при помощи активных и пассивных насадок, установленных в приемник протеза, а также для выполнения определенных действий по самообслуживанию | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Изделие | индивидуальное | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.03.02 Классификация: 08.03.02 Протез предплечья активный (тяговый) | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | Протез предплечья активный (тяговый) | состоит из: - приемной гильзы; - вкладной гильзы из вспененных полимеров для крепления протеза на культе; - искусственной кисти активной и косметической оболочки. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Протез обеспечивает | схват и удержание предметов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Лучезапястный узел | с ротацией: вращение в лучезапястном узле | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза | манжет на плечо | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| КОЗ: 03.28.08.03.03 Классификация: 08.03.03 Протез плеча активный (тяговый) | Штука | _ | Качественные |  |  |  |
|  |  |  | Протез плеча активный, с тяговым управлением. | Система управления механическая (тяговая) с дополнительной фурнитурой. Кисть активная пластмассовая с жесткой тягой, кисть функционально-косметическая, кисть косметическая – в зависимости от медицинских показаний. Функция пассивной ротации реализована в составе модуля кисти. Узел локоть-предплечье пластмассовый, активный со ступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Оболочка кисти | косметическая ПВХ, пластизоль - в зависимости от медицинских показаний. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Приемная гильза | индивидуальная одинарная. Материал приемной гильзы: кожа; слоистый пластик на основе ламинирующей смолы, полиамидной смолы; термопластичный пластик – в зависимости от медицинских показаний. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза | индивидуальное, подгоночное, специальное. Протез укомплектован двумя чехлами на культю, четырьмя запасными косметическими оболочками и парой перчаток шерстяными, кожаными, эластичными | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

1. Место выполнения работ: Работы по снятию слепков, плановая примерка изделия, выдача готового изделия Получателю производятся (ежедневно в рабочие дни) в специализированном пункте приема граждан открытого на территории Республики Хакасия (в пределах 25 км от г. Абакана). Пункт приема оборудован мебелью для ожидания в сидячем положении, а также созданы условия для возможности примерки изделия. Вход в пункт приема обозначен надписью, позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт приема и передвижение по нему беспрепятственно для Получателей (при наличии, двух или более ступенчатых лестниц, пункт приема оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей).

При невозможности Получателя либо его законного представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

2. Сроки выполнения работ: Срок выполнения работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей. Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в срок до 15.10.2025.

3. Порядок приема выполненных работ:

При передаче Изделия Исполнитель представляет Получателю Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один — у Получателя. При подписании Акта приема-передачи Изделия Получатель передает Исполнителю отрывной талон к Направлению.

После подписания Акта приема-передачи Изделия Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:

- Акт приема — передачи Изделия;

- Отрывной талон к Направлению;

- Реестр выдачи изделий;

- Спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления.