Приложение №1

к извещению о проведении электронного

запроса котировок

Описание объекта закупки

ОКПД2: 22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие.

КОЗ: 01.28.10.01.02

Единица измерения – штука.

10.01.02 Противопролежневый матрац гелевый - 45 шт.

КТРУ - 22.19.71.190 – 00000005 Матрац противопролежневый с гелевым наполнителем

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | Количественная | Больше или равно 1900 | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | Количественная | Больше или равно 850 | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина | Количественная | Больше или равно 70 | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Допустимая нагрузка на изделие | Количественная | Больше или равно 120 | килограмм |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Наличие эластичных камер, которые заполнены гелем | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Изготовлен из натурального латекса | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наполняемость внутреннего объема противопролежневого матраца ― гель | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Матрац имеет в наличии съемный, водонепроницаемый чехол, который подходит для многократной санитарной обработки | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Используется в 24-часовом режиме ухода. Матрац предназначен для профилактики пролежней у лежачих больных. Противопролежневый эффект достигается путем равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Матрац противопролежневый гелевый цельный или состоит из трех секций. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый матрац (гелевый) предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у получателей с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В комплект поставки входит: противопролежневый матрац; чехол; паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

КОЗ: 01.28.10.01.01

Единица измерения – штука.

10.01.01 Противопролежневый матрац полиуретановый – 140 шт.

КТРУ - 22.19.71.190-00000006 Матрац противопролежневый с наполнителем из пеноматериала

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | Количественная | Больше или равно 1900 | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | Количественная | Больше или равно 850 | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина | Количественная | Больше или равно 80 | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Допустимая нагрузка на изделие | Количественная | Больше или равно 120 | килограмм |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Противопролежневый матрац (полиуретановый) предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у получателей с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Используется в 24-часовом режиме ухода. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежневый эффект достигается путем равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Матрац изготовлен из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи. Матрац имеет в наличии съемный, водонепроницаемый чехол, который должен подходить для многократной санитарной обработки. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Матрац состоит из трех формообразующих элементов. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Верхняя поверхность матраца оформлена из отдельных квадратных ячеек, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха. Ячейки под действием веса тела двигаются независимо друг от друга и точно адаптироваться к форме и анатомии тела пользователя. Вентиляция между ячейками позволяет избегать скопления жидкости, осуществляет эффективную вентиляцию и осушение влаги. Матрац изготовлен из формованного вязко-эластичного полиуретана с эффектом запоминания формы тела. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В комплект поставки входит: противопролежневый матрац; чехол; паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

КОЗ: 01.28.10.02.01

Единица измерения - штука.

10.02.01 Противопролежневая подушка полиуретановая – 35 шт.

КТРУ - 22.19.71.190-00000003 Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина | Количественная | Больше или равно 400 | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина | Количественная | Больше или равно 400 | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Толщина | Количественная | Больше или равно 60 | миллиметр |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вес | Количественная | Меньше или равно 0,7 | килограмм |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Допустимая нагрузка на изделие | Количественная | Больше или равно 120 | килограмм |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Противопролежневая подушка предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых получатели неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневая подушка обеспечивает комфорт и устойчивое положение для получателей длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресло-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресло-коляски или длительном сидении на одном месте. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наполняемость внутреннего объема противопролежневой подушки: качественный вязко-эластичный полиуретан с эффектом запоминания формы. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| В комплект поставки входит: противопролежневая подушка; быстросъемный чехол на тканевой основе; паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | Качественная | Наличие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных                                   с оформлением, материалами и качеством изготовления. Получателю должно быть передано новое изделие, пригодное для использования по назначению в течение срока его эксплуатации. Несоответствие качества будет определяться на основании письменных обращений получателей

Требования к безопасности товара

Изделия должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного нетоксичного материала, который не впитывает запахи                           и позволяет проводить санитарную обработку (ГОСТ Р 52770-2016).

Противопролежневые матрацы и противопролежневые подушки должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения; ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования; ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» п.7. Требования безопасности; ГОСТ 30324.0.4-2002 «Изделия медицинские электрические» часть 1 «Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические» п.3 Общие требования; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические» п.4 Общие требования; ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Технические средства реабилитации инвалидов», ГОСТ Р 54873-2011 «Полотна нетканые и изделия из них. Методы определения времени пропускания жидкости».

Поставщик обязан предоставить копии действующих регистрационных удостоверений на товар, инструкции (паспорта) на русском языке. Предоставление деклараций и (или) сертификатов соответствия на товар (при наличии).

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования                           и хранения изделий в соответствии с ГОСТом Р 50444-2020.

Транспортирование товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при его наличии), установленный для предприятия - изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Требования к гарантийному сроку товаров

Функциональные и качественные характеристики противопролежневых матрацев и подушек должны обеспечивать получателям возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет не менее 3 лет.

Гарантийный срок эксплуатации, предоставляемый поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем и составляет 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов на каждое изделие, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.