Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка протезно-ортопедических изделий (бюстгальтер для фиксации экзопротеза молочной железы)

Количество поставки товара -1500 шт.

Срок поставки товара : 100 % поставка Товара в г. Махачкала осуществляется в течение 30 дней со дня заключения контракта для возможности Заказчику провести проверку Товара на соответствие количеству, комплектности и качеству поставляемых Товаров.

Общее описание товара

Бюстгальтер - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) с целью его фиксации для восстановления нарушенных функций .

Требования к качеству.

Поставка товаров  должна соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При поставке товаров   осуществляется контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Получатели  не должны  испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.  Бюстгальтер должен соответствовать размеру экзопротеза.

Требования к техническим характеристикам.

Поставляемые товары должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих неустранимые анатомические дефекты и деформации.

Товар  должен  отвечать  требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

Требования к функциональным характеристикам.

Товар  должен нести фиксирующую, функциональную, разгружающую, корригирующую функцию деформированных сегментов

.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Место поставки  товара  — Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

- По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- В стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи.

Срок предоставления гарантии качества товара:

Срок предоставления гарантии качества составляет не менее 3 месяцев.

Гарантийный срок установлен со дня выдачи товара.

| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам Товара* |  | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКПД2 32.50.23.190 Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы 01.28.08.09.21 | Наименование характеристики | Значение характеристики в заявке участника | 1500шт. |
|  | Регулировка бретелей по длине | сзади |  |
|  | Размеры | Размеры А,В,С,D,Е. Размер товара подбирается индивидуально. |  |
|  | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер изготовлен из эластичных гигроскопичных тканей в комбинации с хлопчатобумажными тканями. Клапан из хлопчатобумажной ткани надежно фиксирует экзопротез молочной железы. Бретели широкие разгрузочные из эластичного полотна. |  |
|  | Застежка на крючках | Сзади. |  |

Итого                                                                                                                                    1500шт.