Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия Шифр | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 1) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Материал постоянной индивидуальной гильзы жесткая. Вкладная гильза: из полимерного материала. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионно-демпферное устройство. Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 2) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза из вспененного полимера. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Крепление: кожаное (пояс-уздечка). Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 3) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 3-4. Приемная гильза индивидуальная. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионно-демпферное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 4) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 5) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: устройство переключения высоты каблука. Крепление: вакуумное, бандаж-наколенник. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 6) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Крепление: замок полимерного чехла; бандаж-наколенник. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 7) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из вспененного полимера. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионно-демпферное устройство. Крепление: вакуумное, бандаж-наколенник. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 8) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионно-демпферное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 9) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: малофункциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из вспененного полимера. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Крепление: вакуумное, кожаное (пояс уздечка). Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 10) | Уровень ампутации: средняя треть голени. Состояние культи: малофункциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из силикона. Стопа: шарнирная. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионно-демпферное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 11) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Приемная гильза: Комбинированная: несущая жесткая, внутренняя полужесткая. Вкладная гильза: из вспененного полимера. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионно-демпферное устройство. Крепление: бандаж-наколенник. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 12) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из вспененного полимера. Стопа: шарнирная. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионное. Крепление: кожаное (пояс-уздечка). Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 13) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из вспененного полимера. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 14) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионно-демпферное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 15) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионно-демпферное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 16) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из вспененного полимера. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Крепление: индивидуальное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 17) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из силикона. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионно-демпферное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 18) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из силикона. Стопа: шарнирная. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионно-демпферное устройство. Крепление: индивидуальное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 19) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 3-4. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из силикона. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Крепление: анатомическое, бандаж-наколенник. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 20) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: малофункциональная. Уровень активности: 1-2. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из вспененного полимера. Стопа: шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Крепление: вакуумное, кожаное (пояс-уздечка). Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 21) | Уровень ампутации: нижняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из вспененного полимера. Стопа: шарнирная с регулировочно- соединительным устройством. Крепление: кожаное (пояс- уздечка). Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 22) | Уровень ампутации: нижняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 3-4. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из силикона. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионно-демпферное устройство. Крепление: вакуумное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 23) | Уровень ампутации: нижняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 3-4. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из силикона/из вспененного полимера. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая). Крепление: замок полимерного чехла. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (тип 24) | Уровень ампутации: верхняя треть голени. Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3. Приемная гильза индивидуальная. Вкладная гильза: из силикона. Стопа: бесшарнирная. Наименование разновидности дополнительного компонента (модуля) протеза: торсионное устройство. Крепление: анатомическое, бандаж-наколенник. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке