Приложение № 1 к

Извещению о проведении

электронного аукциона

**Описание объекта закупки**

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации **(двухкомпонентных уроприемников)** в целях социального обеспечения граждан в 2024 году.

***ОКПД2:*** *32.50.13.190 - Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки*

*Несколько КОЗ:*

***КОЗ 01.28.21.01.11.02*** *Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника*

***КОЗ 01.28.21.01.11.03*** *Мешок уростомный для двухкомпонентного дренируемого уроприемника*

Количество выполняемых работ (поставки товара, оказания услуг): **10 440 штук.**

Срок поставки товара: **до 22.11.2024 г.**

Сроки действия Контракта: **с даты заключения государственного контракта** **до 13.12.2024 г.**

Источник финансирования: Оплата осуществляется за счет средств федерального бюджета, передаваемых Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных территориальному отделению Фонда.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, а также страхование, уплата всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставка Товара Получателям.

Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование товара по Приказу № 86н от 13.02.2018 г.** | **КОЗ** | **Наименование позиции по КТРУ** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | **Количество, шт.** |
| 1 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте  адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок  (40мм) | 21-01-11 - Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.02 | - | адгезивная плоская пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | наличие | 270 |
| крепления для пояса | наличие |
| защитное покрытие пластины | наличие |
| клеевой слой | наличие |
| фланец для крепления мешка, соответствующий фланцу мешка | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | от 40 мм (включительно) до 49 мм |
| 2 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте  адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок  (50мм) | 21-01-11 - Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.02 | - | адгезивная плоская пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | наличие | 990 |
| крепления для пояса | наличие |
| защитное покрытие пластины | наличие |
| клеевой слой | наличие |
| фланец для крепления мешка, соответствующий фланцу мешка | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | от 41 мм до 50 мм (включительно) |
| 3 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте  адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок  (60мм) | 21-01-11 - Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.02 | - | адгезивная плоская пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе | наличие | 1 350 |
| крепления для пояса | наличие |
| защитное покрытие пластины | наличие |
| клеевой слой | наличие |
| фланец для крепления мешка, соответствующий фланцу мешка | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | от 51 мм до 60 мм (включительно) |
| 4 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская;  уростомный мешок  (40мм) | 21-01-11 - Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.03 | - | мешок уростомный дренируемый | наличие | 810 |
| исполнение | прозрачный |
| материал мешка | многослойный, не пропускающий запах и звук |
| мягкая нетканая подложка | наличие |
| антирефлюксный и сливной клапаны | наличие |
| фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | от 40 мм (включительно) до 49 мм |
| 5 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская;  уростомный мешок  (50мм) | 21-01-11 - Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.03 | - | мешок уростомный дренируемый | наличие | 2 970 |
| исполнение | прозрачный |
| материал мешка | многослойный, не пропускающий запах и звук |
| мягкая нетканая подложка | наличие |
| антирефлюксный и сливной клапаны | наличие |
| фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | от 41 мм до 50 мм (включительно) |
| 6 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская;  уростомный мешок  (60мм) | 21-01-11 - Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | 01.28.21.01.11.03 | - | мешок уростомный дренируемый | наличие | 4 050 |
| исполнение | прозрачный |
| материал мешка | многослойный, не пропускающий запах и звук |
| мягкая нетканая подложка | наличие |
| антирефлюксный и сливной клапаны | наличие |
| фланец для крепления мешка к пластине, соответствующий фланцу пластины | наличие |
| Размер фланца (диаметр) | от 51 мм до 60 мм (включительно) |
| **Итого:** | | | | | | | **10 440** |

Описание объектов закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. № 214н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

**Требования к качеству товара**

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям: ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022, ГОСТ Р 52770-2023.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в количестве и в сроки, предусмотренные Контрактом и должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

**Требования к безопасности товара**

Поставщик предоставляет регистрационные удостоверения, и (**если есть в наличии)** декларации о соответствии или действующие сертификаты соответствия.

**Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий товара**

Срок годности специальных средств на дату поставки составляет 12 месяцев. Условия хранения в закрытых сухих помещениях, без попадания прямых солнечных лучей.

**Место, условия и сроки поставки товара**

Срок предоставления Товара на проверку Заказчику — не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Контракта в пункте выдачи Товара Поставщика, находящегося на территории г. Орла, должно находиться 100 (сто) процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

Поставщик обязан организовать в г. Орле пункт выдачи товара Получателям (далее – пункт выдачи) и обеспечить его бесперебойную работу.

Место поставки товара: Поставка товара происходит в г. Орел и Орловскую область, с доставкой по месту жительства Получателя (в пределах Орловской области) или по согласованию с Получателем выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в день обращения Получателя (в г. Орле).

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Товара (по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи).

Пункт выдачи должен быть организован не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами государственного контракта и действовать до выдачи всего предусмотренного контрактом объема Товара. Не позднее указанного срока Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие право Поставщика использовать помещение пункта выдачи, адреса и график работы пункта. Пункт выдачи должен быть организован в г. Орел на расстоянии шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания для Получателей оборудованную мебелью для ожидания в сидячем положении. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Пункт выдачи должен быть оборудован телефонными аппаратами для консультации Получателей ТСР.

Пункт выдачи Товара и склад Поставщика должен быть оснащен видеокамерами.

Вход в пункт выдачи должен быть обозначен надписью (например, "Пункт выдачи ТСР для инвалидов"), позволяющей однозначно определить место нахождения указанного пункта. Пункт выдачи должен иметь отдельный вход, обеспечивающий свободный доступ Получателей.

Проход в пункт выдачи и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для инвалидов. Пункт выдачи должен иметь туалетную комнату, оборудованную для посещения инвалидами, со свободным и бесплатным доступом Получателей.

В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения пункта выдачи, организованным Поставщиком, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт выдачи с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

Передача Товара Получателям должна производиться в пункте выдачи не менее 5 (пяти) дней в неделю (включая работу в один из выходных дней), не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом время работы должно попадать в интервал с 09:00 до 19:00.

В случае выбора Получателем способа получения путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах Орловской области, не менее чем с 10:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, по предварительной записи по телефону. Такая доставка осуществляется в срок, согласованный с Получателем.

Заказчик вправе произвести выборочную проверку Товара и соответствия пункта выдачи требованиям государственного контракта. При проведении выборочной проверки Заказчик вправе осуществлять видеозапись.