*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение работ в пользу граждан в целях их соц.обеспечения (туторы на нижние конечности)

1. **Перечень, характеристики и количество ортопедических брюк (далее - Изделие):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Показатель характеристики | Кол-во (шт.) |
| 1 | 8-09-49 Тутор на голеностопный сустав | Изготовление тутора | изготавливается методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку Получателя из термопластичных материалов, а также методом ламинации карбоновых и текстильных материалов.  | 700 |
| Предназначение тутора | для фиксации голеностопного сустава в функционально-выгодном положении |
| Гильза | может быть декорирована термобумагой, в зависимости от выбора Получателя |
| Смягчающий вкладной элемент | изготавливается из вспененного материала, полипропилена, полиэтилена-сополимера (по назначению) и имеет возможность санитарной обработки.  |
| Крепление | выполнено в виде текстильной застежки, состоящей из 2 (двух) текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой микропетли. |
| Соответствие государственным стандартам | ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний» |
| 2 | 8-09-51 Тутор на коленный сустав | Изготовление тутора | изготовлен методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов, а также методом ламинации карбоновых и текстильных материалов | 500 |
| Предназначение тутора | для фиксации коленного сустава в функционально-выгодном положении |
| Гильза | может быть декорирована термобумагой, в зависимости от выбора Получателя |
| Смягчающий вкладной элемент | изготавливается из вспененного материала, полипропилена, полиэтилена-сополимера (по назначению) и имеет возможность санитарной обработки.  |
| Крепление | выполнено в виде текстильной застежки, состоящей из 2 (двух) текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой микропетли. |
| Соответствие государственным стандартам | ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний» |
| Итого | 1 200 |

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки товара, выполнения работ (услуг)**
 |
| г. Москва и Московская область |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 20.12.2024 |
| 1. **Сроки (этапы, периоды), график поставки товара, выполнения работ (услуг)**
 |
| Выполнение работ осуществляется Исполнителем в срок не более 60 календарных дней с даты направления Заказчиком Исполнителю реестра Получателей Изделий в объеме, указанном в каждом реестре Получателей Изделий. Реестры Получателей Изделий направляются в период с даты заключения контракта по 20.11.2024. |
| 1. **Условия и порядок поставки товара, выполнения работ (услуг)**
 |
| Сырье и материалы, используемые при изготовлении Изделий, должны быть надлежащего качества, разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Изготовленное Изделие должно соответствовать требованиям действующих государственных (национальных) стандартов Российской Федерации.Заказчик предоставляет Исполнителю реестр Получателей Изделий, которым было выдано Направление на изготовление Изделия, либо информационное письмо об отсутствии потребности.Выполнение работ по изготовлению Изделия должно осуществляется исполнителем после предоставления Получателем следующих документов:- паспорта Получателя;- Направления на изготовление Изделия.Выполнение работ по изготовлению Изделий включает:- прием, осмотр, обмеры Получателя соответствующими специалистами в городе Москве и Московской области в стационарном пункте, организованном Исполнителем и удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения Получателя в городе Москве и Московской области случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - индивидуальное изготовление Изделия;- передачу Изделия Получателю в стационарном пункте выдачи в городе Москве и Московской области, организованном Исполнителем, или адресную доставку изготовленного Изделия Получателю в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт (по заявлению Получателя); - консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием.Исполнитель одновременно с Изделием передает Получателю:- памятку по обращению с Изделием (инструкцию по применению);- документ, информирующий о гарантийных обязательствах предприятия-изготовителя на Изделие.В результате передачи изготовленного Изделия Получателю, исполнителем и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приемки Изделия Получателем, который должен составляться в 3-х экземплярах по одному экземпляру Заказчику, Получателю (представителю Получателя)) и исполнителю.В результате выполненных работ исполнитель должен оформить и предоставить Заказчику:- акт приемки Изделия Получателем;- отрывной талон к Направлению на изготовление Изделия;- акт о приемке выполненных работ (услуг), подписанный со стороны исполнителя, в 2-х экземплярах.В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) изготовленного Изделия исполнитель в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку.**
 |
| Гарантийный срок Изделий должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Изделий Получателю. Срок службы изготовленного Изделия устанавливается предприятием-изготовителем и должен соответствовать срокам пользования, установленным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Срок службы должен исчисляться с момента передачи Изделия Получателю и подписания Получателем акта приемки Изделия. |