Приложение № 2 к извещению об осуществлении закупки № 86-ЭА

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: выполнение в 2025 году работ по обеспечению техническими средствами реабилитации – экзопротезами молочной железы.

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: с 09.01.2025 г. по 30.11.2025 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием), изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенным исключительно для личного использования, в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, гарантии качества

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Экзопротезы молочных желез должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 51632-2021.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания акта сдачи-приемки работ получателем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

| № п/п | Код и наименование по КТРУ | Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) | Технические и функциональные характеристики (описание объекта закупки в КТРУ отсутствует) | Кол-во, шт. | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.190-00005050 - Экзопротез молочной железы | 8-09-01. Экзопротез молочной железы | Экзопротез должен быть изготовлен из силиконового геля. Экзопротез молочной железы по желанию получателя должен быть: - асимметричной формы (правое и левое исполнение); - симметричной формы. Размеры экзопротезов должны быть в диапазоне от 0 до 12 (включительно), не менее 13 типоразмеров (типоразмеры указать). Не менее 15% всех экзопротезов должны иметь различную полноту (не менее 3 типоразмеров, типоразмеры указать). В комплекте с экзопротезом должны идти чехлы трикотажные не менее 2 штук. | 615 | 6 месяцев |
|  |  |  | ИТОГО | 615 |  |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов Подрядчика для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Подрядчиком.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).