**Приложение №1**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2025 году противопролежневых матрацев полиуретановых. Количество – 174 штук.**

 **Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Противопролежневый матрац полиуретановый** предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степенью риска у пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрац используется в 24-часовом режиме ухода за Получателем. Противопролежневые матрацы изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также - электробезопасных материалов. Классификация технических средств реабилитации (в т.ч. противопролежневых матрацев) представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Товар должен соответствовать ГОСТ Р 57769-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры».

# Противопролежневые матрацы полиуретановые соответствуют требованиям ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023.

# Наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, на противопролежневые матрацы полиуретановые обязательно.

Гарантийный срок составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, а также сроку годности Товара | Кол-во(шт.) |
| Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 10-01-01КОЗ 01.28.10.01.01 | 22.19.71.190- Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие / 22.19.71.190-00000006- Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | Противопролеж-невый матрац полиуретановый | Описание матраца | Матрац противопролежневый с наполнителем из пеноматериала. Матрац выполнен из полиуретана. |  | **174** |
| Противопролежневый матрац полиуретановый обеспечивает пациенту равномерное распределение давления на участки, соприкасающиеся с телом. Использование данного матраца предупреждает возникновение пролежней, исключает возможность грубого и длительного давления на одни и те же участки кожи, улучшает кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивает питание и насыщение тканей кислородом, предотвращает образование пролежней или ускоряет процесс заживления пораженных участков. |  |
| На верхней стороне матраца выполнены фигурные насечки, обеспечивающие легкость изгибания матраца. |  |
| Комплект поставки | Съемный чехол, выполненный из непромокаемой воздухопроницаемой ткани, с замком типа «молния»;паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. |  |
| Длина матраца  |  | ≥ 1 900 мм |
| Ширина матраца |  | ≥ 850 мм |
| Высота матраца |  | ≥ 80 мм |
| Плотность полиуретана  |  | ≥ 32,5 кг/м³ |
| Вес матраца |  | ≤ 8 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на изделие |  | ≥ 110 кг  |
| Срок службы Товара, установленный изготовителем — не менее 3 (Трех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). |

\*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в срок до 20.01.2025 года.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 20 (Двадцати) дней с даты передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – по **30.09.2025 года (включительно).**