Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия | ОКПД2 | Функциональные характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением | 32.50.22.121 | Функционально - антропометрические данные: Уровень ампутации- верхняя треть предплечья. Объем ампутации - кисть, лучезапястный сустав, часть предплечья. Состояние культи – функциональная. Приемная гильза: Наименование разновидности модуля - приемная гильза. Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля - вкладные элементы. Функциональные особенности - вкладная гильза из силикона. Искусственная кисть с микропроцессорным управлением: Наименование разновидности модуля - искусственная кисть с микропроцессорным управлением. Функциональные особенности - кисть с одной парой активных движений. Комплектность - искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой. Лучезапястный узел: Наименование разновидности модуля - лучезапястный узел. Функциональные особенности - лучезапястный узел с пассивной ротацией. Крепление: Наименование разновидности модуля – крепление. Конструктивные особенности модуля - анатомическое крепление ( за счет формы приемной гильзы). | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.