Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: Поставка в 2024 году специальных средств при нарушениях функций выделения в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД 2 / Наименование и код позиции КТРУ | Наименование Товара / Номер вида ТСР* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 |
| 1 | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки, 32.50.50.190 / Уропрезерватив для пениса_порт при недержании мочи, одноразового пользования 32.50.50.000-00000279 | Уропрезерватив с пластырем, 21-01-18 | - Размер (диаметр) | - представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя |  | 4 500 |
|  |  |  | - Материал |  | - силикон или латекс |  |
|  |  |  | - Фиксация |  | - полоска с двухсторонним гидроколлоидным адгезивным слоем или герметизирующая липкая лента (полоска) |  |
|  |  |  | - Индивидуальная упаковка | - наличие |  |  |
| 2 | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки, 32.50.50.190 / Уропрезерватив для пениса_порт при недержании мочи, одноразового пользования 32.50.50.000-00000279 | Уропрезерватив с пластырем, 21-01-18 | - Размер (диаметр) | - представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя |  | 220 |
|  |  |  | - Материал |  | - силикон или латекс |  |
|  |  |  | - Фиксация |  | - полоска с двухсторонним гидроколлоидным адгезивным слоем или герметизирующая липкая лента (полоска) |  |
|  |  |  | - Индивидуальная упаковка | - наличие |  |  |
| 3 | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки, 32.50.50.190 / Уропрезерватив для пениса_порт при недержании мочи, одноразового использования, стерильный 32.50.50.000-00000278 | Уропрезерватив самоклеящийся, 21-01-19 | - Размер (диаметр) | представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя |  | 10 330 |
|  |  |  | - Материал | гипоаллергенный | силикон или материал на латексной основе |  |
|  |  |  | - Фиксация | изнутри | адгезивная полоска или клеевая полоска |  |
|  |  |  | - Индивидуальная упаковка | - наличие |  |  |
| 4 | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки, 32.50.50.190 / Уропрезерватив для пениса_порт при недержании мочи, одноразового использования, стерильный 32.50.50.000-00000278 | Уропрезерватив самоклеящийся, 21-01-19 | - Размер (диаметр) | представлен в ассортименте в зависимости от потребности и индивидуальных особенностей Получателя |  | 330 |
|  |  |  | - Материал | гипоаллергенный | силикон или материал на латексной основе |  |
|  |  |  | - Фиксация | изнутри | адгезивная полоска или клеевая полоска |  |
|  |  |  | - Индивидуальная упаковка | - наличие |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 15 380 |

*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантия качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам  на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

Срок годности Товара составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение срока годности Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должна быть осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Требования к качеству, безопасности, маркировке, упаковке и транспортировке Товара

Специальные средства при нарушении функций выделения соответствуют национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары предоставлены действующие регистрационные удостоверения.

В соответствии с ГОСТ ISO 11607-1-2018 «Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам» упаковочная система обеспечивает физическую защиту и сохраняет целостность барьерной системы для стерилизации (п.6.1.2). Барьерная система обеспечивает стерильность продукта вплоть до места ее использования или до истечения срока годности (п.6.1.4). Барьерная система гарантирует предъявление продукта в асептическом виде (п.6.2.2). Упаковочная система обеспечивает адекватную защиту продукта от опасностей, возникающих при обращении с ним, транспортировании и хранении (п.6.3.5).

На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о медицинских изделиях и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора медицинского изделия, согласно п.6 ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» и в обязательном порядке должна содержать:

- наименование медицинского изделия;

- местонахождение (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), местонахождение (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, для импортного медицинского изделия - наименование страны происхождения товара;

- сведения об основных потребительских свойствах медицинского изделия;

- сведения о его назначении, способе и условиях применения, ограничениях (противопоказаниях) для применения, могут быть указаны в инструкции по применению или другой документации, прилагаемой к изделию;

- срок годности, а также сведения о возможных последствиях применения медицинского изделия по истечении указанного срока;

- сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие;

- не допускается применение медицинских изделий, если нарушена упаковка, данная информация может быть указана в виде соответствующих символов;

- сведения об утилизации медицинских изделий могут быть указаны в инструкциях по применению медицинских изделий или другой документации, прилагаемой к медицинскому изделию.

Упаковка медицинского изделия должна содержать информацию на русском языке.

Условия хранения и транспортирования должны быть указаны на упаковке и в эксплуатационной документации. Данная информация может быть указана в виде соответствующих символов.

Транспортирование осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок поставки Товара

C даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 октября 2024 года.

Место поставки Товара

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская область) право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.