Технические требования

Выполнение работ по обеспечению в 2024 году ортопедической обувью

Наименование товара, работ, услуг

Обувь ортопедическая – Изделие, служащее для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы, состоящее из одной детали или совокупности нескольких деталей, включая ортопедические детали.

Работы по обеспечению ортопедической обувью предусматривает индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление ортопедической обуви; выдачу ортопедической обуви.

Требования к качеству работ

Изделия должны обеспечивать реабилитационный эффект, соответствующий их назначению.

Изделия при использовании не должны вызывать нарушения целостности кожных покровов и кровообращения (п 6.5.4 ГОСТ Р 54739-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия).

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Клеевые соединения деталей изделий должны быть прочными. Не допускаются непроклеенные участки соединяемых деталей (п.6.5.8 ГОСТ Р 54739-2021).

На поверхности изделий не должно быть следов клея и загрязнений.

На кожаной или другой лицевой поверхности изделий не должно быть прорезей, сквозных свищей или складок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Изделия по конструкции должны соответствовать своему функциональному (медицинскому) назначению. Изделия должны быть изготовлены из материалов, безопасных для здоровья пользователя. (п. 7.1. 7.2. ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»).

В ходе исполнения государственного контракта сертификаты (декларации) соответствия на протезно-ортопедические изделия предоставляются при их наличии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия (раздел 6 ГОСТ Р 54739-2021).

Обувь в соответствии с ее медицинским (функциональным) назначением должна включать специальные ортопедические детали.

К специальным ортопедическим деталям относят:

- специальные жесткие детали: жесткая союзка, жесткая полусоюзка, жесткий берц односторонний (наружный или внутренний), двусторонний или круговой, задний жесткий берц, задник с укороченным(и) или удлиненным(и) крылом(ьями), удлиненный подносок, укороченный или серповидный, жесткий язычок, передний жесткий клапан, жесткий бочок, верхняя фигурная стелька (с козырьком или невысокой боковой поддержкой);

- специальные мягкие детали: боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля (в обуви для бездвуруких);

- специальные металлические детали: пластинка для ортопедической обуви, стальные шины, корсетные планшетки;

- межстелечные слои: выкладка сводов (наружного, внутреннего, поперечного), супинатор, пронатор, косок, пробка, двойной след. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов;

- специальные детали низа: каблук и подошва особой формы;

- прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы, искусственный носок.

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке.

Обувь на ортопедические аппараты и протезы должна обеспечивать:

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы протеза в корригированном положении;

- фиксацию стопы протеза в правильном положении.

Требования к маркировке и упаковке

Маркировка ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления в соответствии с п.6.5. Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая.

Общие технические условия» по ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»:

п.3.1.1. Маркировка обуви достоверна, читаема и доступна для осмотра и идентификации. Маркировка нанесена на обувь, а также на потребительскую и транспортную упаковку.

п.3.1.2. Каждая полупара обуви замаркирована с указанием:

- товарного знака или марки предприятия-изготовителя (при наличии):
- модели и (или) артикула;
- размера;
- полноты;
- материалов верха, подкладки и низа обуви;
- знака "Ст";
- номера контролера ОТК;
- даты изготовления (месяц, год).

Местоположение и способы нанесения маркировки должны соответствовать следующим требованиям:

п. 3.2.1. Товарный знак или марка нанесены на одну из перечисленных деталей обуви:

- подошву (в геленочной части);

- вкладную стельку, полустельку, подпяточник;
- настрочной подпяточник;
- втачную стельку;
- подкладку под берцы;
- штаферку и клапан под застежку "молния".

п. 3.2.2. Модель и (или) артикул, размер, полноту, знак "Ст", номер контролера ОТК, нанесены на одну из перечисленных деталей подкладки обеих полупар обуви:

- подкладку под берцы;
- подкладку язычка;
- задний внутренний ремень;
- штаферку;
- клапан под застежку "молния";
- переднюю часть голенища (для сапог без застежки "молния").

п.3.2.3.Размер, полноту наносят на ходовой поверхности подошвы в геленочной части каждой полупары.

Обозначение материала верха, подкладки и низа обуви указаны словами и (или) с помощью пиктограмм (в соответствии с приложением А ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»).

п. 3.2.9 Для обозначения знака "Ст" на обувь наносят клеймо круглой формы диаметром от 10 до 12 мм. В клейме обозначены дробью знак "Ст" и номер контролера ОТК.

Упаковка ортопедической обуви в соответствии с требованиями п.4 ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Маркировка вкладного башмачка в соответствии с п.6.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» содержит следующую информацию:

- товарный знак или наименование изготовителя;

- юридический адрес изготовителя;

- обозначение изделия;

- номер заказа (размер изделия);

- обозначение технических условий, в соответствии с требованиями которых изготовлено изделие;

- номер контролера (отметки) ОТК;

- дата изготовления изделия (год. месяц).

Товарный знак, номер заказа (размер изделия) и отметка ОТК нанесены на изделие горячим тиснением, несмываемой краской или другим способом, обеспечивающим их сохранность в течение всего срока службы.

Упаковка вкладного башмачка в соответствии с порядком, принятым изготовителем.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет на взрослую обувь – 70 дней, на вкладной башмачок - 30 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Получателю, одновременно с изделием должны быть переданы инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Требования к месту выполнения работ

Выполнение работ в части изготовления изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или по месту жительства Получателей.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Выполнение работ осуществляется в течение 45 календарных дней с даты обращения Получателя за изделием при предъявлении им направления, выдаваемого Заказчиком, в срок по 29.11.2024года.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Используемые показатели, требования и терминология приведены в соответствии с Программой реабилитации пострадавшего на производстве.

| № | Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ОКПД 2 | Наименование и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Наименование изделия | Описание объекта закупки | Кол-во (пар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 32.50.22.153 Обувь ортопедическая сложная для взрослых | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) 9-01-01 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки | - ботинки, полуботинки, туфли; - женские, мужские. Наружные детали верха обуви - кожа натуральная. Внутренние детали верха обуви - ткань для подкладки обуви. Подошва – профилактическая, формованная. Каблук из резины каблучной. Метод крепления подошвы - клеевой. Крепление - индивидуальное. Изготовление – по индивидуальным параметрам стопы. Назначение - на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости, плосковальгусная деформация), при культях стопы, при разной длине следа, для бездвуруких (на резинках), на укорочение 3-20 см, с двойным следом ,на слоновую стопу и акромегалию, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. | 40 |
| 2. | 32.50.22.153 Обувь ортопедическая сложная для взрослых | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) 9-02-01 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке | - ботинки, женские, мужские. Наружные детали верха обуви - кожа натуральная. Внутренние детали верха обуви – ткань для подкладки обуви, мех. Подошва – профилактическая, формованная. Каблук из резины каблучной. Метод крепления подошвы - клеевой. Крепление - индивидуальное. Изготовление – по индивидуальным параметрам стопы. Назначение - на сложно деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, половарусную, при косолапости, плосковальгусная деформация), при культях стопы, при разной длине следа, для бездвуруких (на резинках), на укорочение 3-20 см, с двойным следом, на слоновую стопу и акромегалию, при сосудистых заболеваниях нижних конечностей. конечностей, в том числе при сахарном диабете. | 40 |
| 3. | 32.50.22.153 Обувь ортопедическая сложная для взрослых | Вкладной башмачок 9-01-06 | Вкладной башмачок для взрослых | - сапожок вкладной после ампутации голени по Пирогову в обувь нормальную; - башмачок вкладной (в обувь нормальную), после ампутации переднего отдела стопы. Наружные детали верха - кожа натуральная для верха обуви. Внутренние детали верха - кожа натуральная для подкладки обуви. Прочие специальные детали - искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок. Материал межстелечного слоя - плиты прессованные из пробковой крошки, пластины резиновые пористые, изолон, медиорт, вкладные элементы. Жесткий язычок и задник - кожа для низа обуви. Металлическая пластина. Крепление - шнуровкой. Изготовление - на колодке по обмерам, слепку. Предназначен для лиц, имеющих ампутационные дефекты нижних конечностей, деформация стоп. | 1 |
|  | Итого: |  |  |  | 81 |