*Приложение № 2*

*к извещению о проведении электронного аукциона*

**Описание объекта закупки**

**поставка противопролежневых матрацев и подушек в целях социального обеспечения граждан в 2025 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2), | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1. | 01-28-10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый | 22.19.71.190-00000006 Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | Противопролежневый матрац предназначен при острых и хронических заболеваниях позвоночника и боли в спине; перенапряжения мышц; артритах; остеохондрозе; ожогах; при параличе с нарушением целостности кожи, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы.  Верхняя поверхность матраца оформлена из отдельных ячеек, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха, и под действием веса тела двигаются независимо друг от друга и точно адаптируются к форме и анатомии тела инвалида. Оптимальная вентиляция между ячейками позволяет избежать скопления жидкости, эффективную вентиляцию и осушение влаги.  Противопролежневый матрац изготовлен из вязко-эластичного полиуретана.  Размер матраца: не менее 1950 х 850 х 80 мм.  Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.  В комплект поставки входит:  -противопролежневый матрац;  -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия);  -гарантийный талон.  Противопролежневый матрац полиуретановый соответствует требованиям:  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.»  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар - новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  Противопролежневые матрацы изготовлены из специального гипоаллергенного водонепронецаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  **Требования к упаковке:**  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 82 |
| 2 | 01-28-10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | 22.19.71.190-00000005 Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Противопролежневый матрац предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект достигается за счет равномерного распределения давления соприкасающегося тела на упруго перетекающие гелевые элементы, находящиеся внутри изделия, которое изготовлено с применением натурального латекса. Матрац противопролежневый комплектуется специальным чехлом, который упрощает санобработку.  Размер матраца не менее 1950 х 850 х 70 мм.  Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.  В комплект поставки входит:  - противопролежневый матрац;  - паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия);  - гарантийный талон.  Противопролежневый матрац гелевый соответствует требованиям:  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар - новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  Противопролежневые матрацы изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  **Требования к упаковке:**  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 65 |
| 3 | 01-29-10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | 22.19.71.190-00000005 Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Противопролежневый матрац предназначен для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект достигается за счет равномерного распределения давления соприкасающегося тела на упруго перетекающие гелевые элементы, находящиеся внутри изделия, которое изготовлено с применением натурального латекса. Матрац противопролежневый комплектуется специальным чехлом, который упрощает санобработку.  Размер матраца не менее 1950 х 900 х 70 мм.  Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.  В комплект поставки входит:  - противопролежневый матрац;  - паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия);  - гарантийный талон.  Противопролежневый матрац гелевый соответствует требованиям:  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар - новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  Противопролежневые матрацы изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  **Требования к упаковке:**  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 1 |
| 4 | 01-28-10-02-01 Противопролежневая подушка полиуретановая | 22.19.71.190-00000003 - Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала | Подушка предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большей степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневая подушка обеспечивает комфорт и устойчивое положение инвалида при длительном сидении на одном месте, разгружает поясничный отдел позвоночника.  -Подушка изготовлена из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.  -Размер не менее 400 х 400 х 50 мм.  -Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.  Поставляется в комплекте с быстросъемным наружным чехлом на тканевой основе.  В комплект поставки входят:  -противопролежневая подушка;  -чехол;  -паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации);  -гарантийный талон.  Противопролежневая подушка полиуретановая соответствует требованиям:  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  Противопролежневые подушки изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  **Требования к упаковке:**  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 5 |
| 5 | 01-28-10-02-02 Противопролежневая подушка гелевая | 22.19.71.190-00000002 - Подушка для сиденья с гелевым наполнителем | Подушка противопролежневая гелевая предназначена для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней.  Противопролежневый эффект (равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела) достигается благодаря гелевому слою, расположенному внутри подушки. Подушка имеет тканевое покрытие (чехол).  Размеры подушки: не менее 400 х 400 х 40 мм.  Допустимая нагрузка на изделие — не менее 120 кг.  В комплект поставки входит:  - противопролежневая подушка;  - чехол,  - паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации);  - гарантийный талон.  Противопролежневая подушка гелевая соответствует требованиям:  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар - новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  Противопролежневые подушки изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  **Требования к упаковке:**  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 78 |
| 6 | 01-29-10-02-02  Противопролежневая подушка гелевая | 22.19.71.190-00000002 - Подушка для сиденья с гелевым наполнителем | Подушка противопролежневая гелевая предназначена для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней.  Противопролежневый эффект (равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела) достигается благодаря гелевому слою, расположенному внутри подушки. Подушка имеет тканевое покрытие (чехол).  Размеры подушки: не менее 400 х 400 х 40 мм.  Допустимая нагрузка на изделие — не менее 120 кг.  В комплект поставки входит:  - противопролежневая подушка;  - чехол,  - паспорт (либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации);  - гарантийный талон.  Противопролежневая подушка гелевая соответствует требованиям:  ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  **Требования к качеству:**  Поставляемый товар - новый товар (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  Противопролежневые подушки изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.  **Требования к транспортировке:**  Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  **Требования к упаковке:**  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 2 |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы

доставки (почтовым отправлением).

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом.

**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2025 год [[4]](#footnote-4) | Количество  (шт.) |
| 1 | 01-28-10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый | До 15.01.2025 | 82 |
| 2 | 01-28-10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | До 15.01.2025 | 65 |
| 3 | 01-29-10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый | До 15.01.2025 | 1 |
| 4 | 01-28-10-02-01 Противопролежневая подушка полиуретановая | До 15.01.2025 | 5 |
| 5 | 01-28-10-02-02 Противопролежневая подушка гелевая | До 15.01.2025 | 78 |
| 6 | 01-29-10-02-02 Противопролежневая подушка гелевая | До 15.01.2025 | 2 |
| ИТОГО: | | | 233 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «15» мая 2025. Срок действия контракта до 30.06.2025.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно* 10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый, 10-01-02 Противопролежневый матрац гелевый, 10-02-01 Противопролежневая подушка полиуретановая 10-02-02 Противопролежневая подушка гелевая. [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, (количество дней с даты заключения Контракта, количество Товара).* [↑](#footnote-ref-4)