Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме

 **Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара \* | Функциональные и технические характеристики/требования | Функционально значимые числовые значения отдельных параметров |
| 21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  Наименование по коду КТРУ:Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный32.50.13.190-00006906 | Дренируемый герметичный стомный мешок, неразъемный, из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним покрытием из мягкого нетканого (полимерного) материала, с дренажным отверстием, с зажимом или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром/без фильтра |  |
| Со встроенной гидроколлоидной гипоалергенной адгезивной пластиной с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стом, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому; |  |
| Максимальные диаметры вырезаемого отверстия: | не менее 60 мм и не более 70 мм. Диаметр предварительного отверстия не более 20 мм. С фильтром |
| не менее 60 мм и не более 70 мм. Диаметр предварительного отверстия не более 20 мм. Без фильтра |
| не менее 70 мм и не более 80 мм. Диаметр предварительного отверстия не более 20 мм. С фильтром |
| не менее 70 мм и не более 80 мм. Диаметр предварительного отверстия не более 20 мм. Без фильтра |
| не менее 80 мм и не более 90 мм. Диаметр предварительного отверстия не более 20 мм. С фильтром |
| не менее 80 мм и не более 90 мм. Диаметр предварительного отверстия не более 20 мм. Без фильтра |
| не менее 90 мм и не более 100 мм. Диаметр предварительного отверстия не более 20 мм. С фильтром |

\*Наименование технического средства реабилитации указано в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н.

Характеристики и основные требования к Специальным средствам при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям, указанным в государственных стандартах: - ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

Поставщик предоставляет Товар на территории Красноярского края непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, менее 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру – не позднее «13» декабря 2024 года.

Срок годности Товара на момент выдачи изделий Получателю должен быть не менее 1 года.