Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2024 году ходунков с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД 2 | Наименование Товара / Номер вида ТСР* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** |  |  | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приспособления ортопедические прочие 32.50.22.129 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП), 6-10-06 | Описание | Средство для ходьбы с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом |  | шт |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 40 кг; |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 570 мм и не более 600 мм; |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 520 мм и не более 565 мм; |  |
|  |  |  | Количество колесиков | 4 шт. |  |  |
|  |  |  | Рукоятка | Наличие |  |  |
|  |  |  | Высота от пола до ручек |  | Не менее 405 мм и не более 505 мм; |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие | Не менее 700 мм и не более 1000 мм; |  |
|  |  |  | Подлокотные опоры с рукоятками | Наличие |  |  |
|  |  |  | Устройство регулирования по высоте | Наличие |  |  |
|  |  |  | Устройство складывания | Наличие |  |  |
|  |  |  | Фиксация поворотного механизма колес | Наличие |  |  |
|  |  |  | Фиксатор таза или бедер (поддерживающие трусики) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стабилизатор спины со страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплектность | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 2 | Приспособления ортопедические прочие 32.50.22.129 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП), 6-10-06 | Описание | Средство для ходьбы с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом |  | шт |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 60 кг; |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 630 мм и не более 670 мм; |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 610 мм и не более 740 мм; |  |
|  |  |  | Количество колесиков | 4 шт. |  |  |
|  |  |  | Рукоятка | Наличие |  |  |
|  |  |  | Высота от пола до ручек |  | Не менее 515 мм и не более 680 мм; |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие | Не менее 1000 мм и не более 1300 мм; |  |
|  |  |  | Подлокотные опоры с рукоятками | Наличие |  |  |
|  |  |  | Устройство регулирования по высоте | Наличие |  |  |
|  |  |  | Устройство складывания | Наличие |  |  |
|  |  |  | Фиксация поворотного механизма колес | Наличие |  |  |
|  |  |  | Фиксатор таза или бедер (поддерживающие трусики) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стабилизатор спины со страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплектность | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 3 | Приспособления ортопедические прочие 32.50.22.129 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП), 6-10-06 | Описание | Средство для ходьбы с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом |  | шт |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 80 кг. |  |
|  |  |  | Ширина |  | Не менее 640 мм и не более 700 мм. |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 730 мм и не более 870 мм. |  |
|  |  |  | Количество колесиков | 4 шт. |  |  |
|  |  |  | Рукоятка | Наличие |  |  |
|  |  |  | Высота от пола до ручек |  | Не менее 610 мм и не более 800 мм. |  |
|  |  |  | Подбор изделия в зависимости от роста пользователя | Наличие | Не менее 1300 мм и не более 1500 мм. |  |
|  |  |  | Подлокотные опоры с рукоятками | Наличие |  |  |
|  |  |  | Устройство регулирования по высоте | Наличие |  |  |
|  |  |  | Устройство складывания | Наличие |  |  |
|  |  |  | Фиксация поворотного механизма колес | Наличие |  |  |
|  |  |  | Фиксатор таза или бедер (поддерживающие трусики) | Наличие |  |  |
|  |  |  | Стабилизатор спины со страховочным ремнем для безопасности или мягкий фиксатор грудной клетки | Наличие |  |  |
|  |  |  | Комплектность | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н.

**Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога. В связи с отсутствием описания товара в позиции каталога товаров, работ, услуг функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки обусловлены потребностью Заказчика.

Количество поставляемых товаров невозможно определить в соответствии с ч.24 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 месяцев.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 (рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Ходунки – вспомогательное средство, предназначенное для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Ходунки – вспомогательные технические средства, предназначенные для облегчения ходьбы, с четырьмя опорами и двумя рукоятками, управляемые обеими руками пользователя, возможно в комбинации с верхней частью тела.

Ходунки должены соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022, «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки».

Конструкция ходунков должна обеспечивать удобство пользования им и свободу действий пользователя, плавность перемещения и отсутствие дребезжания ходунков в процессе эксплуатации, а также ремонтопригодность, включая взаимозаменяемость отдельных деталей, при необходимости их замены, без применения специальных инструментов и приспособлений.

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы ходунков не должны вызывать обесцвечивание кожи или одежды при нормальном использовании ходунков. Все части ходунков не должны иметь заусенцев, острых кромок или выступов, которые могут вызвать повреждение одежды или причинить дискомфорт пользователю (п.4.7. раздела 4 ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки»).

Металлические части ходунков должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитно-декоративное покрытие.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения. Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов. Устройство складывания должно обеспечивать надежную фиксацию ходунков в рабочем положении.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

На каждую пару ходунков (раздел 6 ГОСТ Р ИСО 11199-1-2022 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки») должна быть нанесена четкая и не смываемая маркировка, содержащая следующую информацию:

a) максимальную массу пользователя;

b) максимально допустимый угол между продольной осью поручня и направлением движения, если поручни имеют боковое регулирование;

c) наименование изготовителя или торговую марку и адрес;

d) идентификационное наименование модели и/или номер;

e) месяц и год изготовления;

f) максимальное удлинение при регулировании высоты, отмеченное на регулируемых элементах.

Упаковка ходунков должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Транспортирование Товара должно осуществляться крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Срок поставки товара: с даты получения от заказчика реестра получателей товара до 02  декабря  2024 года.

Место поставки Товара: предоставить получателям согласно реестру получателей товара в пределах административных границ субъекта российской федерации право выбора одного из способов получения товара:

-по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

-в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты российской федерации от 30 июля 2015 г. n 527н "об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"

зарегистрирован министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.