Приложение № 1

- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики |  |  |  | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 |
| 1 | Кресло-коляска механическая 7-01-01-06 | 30.92.20.000/00000037 | 37 | шт | Назначение: | качественная | Комнатная |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Конструкция | качественная | Складная |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие подголовника | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Фиксация туловища | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Откидная спинка | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Тип управления | качественная | Пациентом |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Рычажный привод | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья | количественная | ≥ | 55,5 | ≤ | 71 | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пациента | количественная | ≥ | 120 | ≤ | 180 | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Количество размеров кресел-колясок, определяемых по ширине сидения | количественная | 3 |  |  |  | шт | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Требования государственных стандартов | качественная | ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4); - ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015; - ГОСТ Р 51083-2021; - ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 | Кресло-коляска механическая 7-02-01-06 | 30.92.20.000/00000037 | 37 | шт | Назначение: | качественная | Прогулочная |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Конструкция | качественная | Складная |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие подголовника | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Фиксация туловища | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Откидная спинка | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Тип управления | качественная | Пациентом |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Рычажный привод | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья | количественная | ≥ | 55,5 | ≤ | 71 | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пациента | количественная | ≥ | 120 | ≤ | 180 | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Количество размеров кресел-колясок, определяемых по ширине сидения | количественная | 3 |  |  |  | шт | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Требования государственных стандартов | качественная | ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4); - ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015; - ГОСТ Р 51083-2021; - ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |

| 3 | Кресло-коляска механическая 7-01-01-08 | 30.92.20.000/00000039 | 15 | шт | Назначение: | качественная | Комнатная |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Конструкция | качественная | Складная |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие подголовника | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Фиксация туловища | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Откидная спинка | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Тип управления | качественная | Пациентом |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Рычажный привод | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья | количественная | ≥ | 46 | ≤ | 55 | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пациента | количественная | ≥ | 113 | ≤ | 200 | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Количество размеров кресел-колясок, определяемых по ширине сидения | количественная | 1 |  |  |  | шт | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Требования государственных стандартов | качественная | ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4); - ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015; - ГОСТ Р 51083-2021; - ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 4 | Кресло-коляска механическая 7-02-01-08 | 30.92.20.000/00000039 | 15 | шт | Назначение: | качественная | Прогулочная |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Конструкция | качественная | Складная |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Наличие подголовника | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Фиксация туловища | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Откидная спинка | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Тип управления | качественная | Пациентом |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Рычажный привод | качественная | Нет |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Максимальная ширина сиденья | количественная | ≥ | 46 | ≤ | 55 | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |
|  |  |  |  |  | Максимальный вес пациента | количественная | ≥ | 113 | ≤ | 200 | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  | Количество размеров кресел-колясок, определяемых по ширине сидения | количественная | 1 |  |  |  | шт | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  | Требования государственных стандартов | качественная | ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4); - ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015; - ГОСТ Р 51083-2021; - ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |

- Необходимость установления дополнительных характеристик обусловлена обязательством обеспечить социальную реабилитацию получателя технического средства реабилитации исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных Получателями индивидуальных программ реабилитации

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Эргономика кресел-колясок обеспечивает удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержат токсичных компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации.

Обивка сиденья не пропускает органические выделения и должна поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Материалы, применяемые для обивки мягких элементов кресел-колясок и пластик, используемый при изготовлении подножек и подлокотников кресла-коляски инвалидного с электроприводом должны быть стойки к возгоранию по ГОСТ Р ИСО 7176-16.

Кресла-коляски соответствуют требованиям следующих стандартов:

Кресла-коляски отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товара устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г.      № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалидов на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.