Описание объекта закупки

к проведению электронного запроса котировок на поставку технических средств реабилитации специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств по уходу за стомой) для обеспечения ими в 2024 году

| № п/п | Наименование Товара КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Инструкция по применению характеристик в заявке | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 21-01-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г КТРУ 32.50.50.000-00000274 Повязка перистомная/околораневая | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе – должна быть предназначена для ухода за мацерированной (мокнущей) кожей вокруг стомы, должна образовывать защитный слой и способствовать заживлению поврежденной кожи.Для наружного применения. | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики | 3400 |
|  |  | Флакон должен быть не менее 25г |  |  |
| ИТОГО |  | 3400 |

Итого количество 3400 шт.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения, ГОСТ Р 59449-2021.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Требования к условиям исполнения контракта.

Порядок оплаты: оплата поставленного товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Условия и сроки поставки товара

Товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом. Поставка товара получателю не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателя из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений до 22 ноября 2024 г.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

Место поставки товара:

Доставка (передача) технических средств реабилитации должны осуществляться по согласованию с Получателем:

– по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

– в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Сроки предоставления гарантии качества: данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до марта 2025 г.) и условия хранения.

Размер обеспечения исполнения контракта:

Размер обеспечения исполнения контракта установить в размере 30% от цены контракта:

-  300 900 (триста тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Размер обеспечения заявки на участие

Размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме составляет 1% от цены контракта и составляет:

- 10 030 (десять тысяч тридцать) рублей 00 копеек.

(расшифровка подписи)