| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка приспособлений для одевания, раздевания и захвата предметов. |  |
| Срок и место поставки | В течение 5 календарных дней с даты подписания контракта, в пункте поставки Товара Поставщика, расположенном в г. Саратове, должно находиться 100 процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным контрактом. Поставщик уведомляет Заказчика о времени, дате и месте поставки Товара в пункт поставки Товара посредством электронной почты. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Поставщик уведомляет Получателя о дате, времени и месте поставки Товара не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставщик обязан предоставить Получателям, согласно реестру получателей Товара, в пределах Саратовской области, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателей; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". |  |
| Порядок поставки | Поставщик осуществляет поставку Товара Получателям только после подписания Сторонами Акта выборочной проверки Товара. Получателям предоставляется право выбора способа получения Товара: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Товар поставляется непосредственно Получателю при предоставлении им направления, выданного Заказчиком, и документа, удостоверяющего личность. В случае получения Товара законным представителем Получателя Товар выдается представителю при наличии у него документа, подтверждающего его полномочия на совершение таких действий, с указанием сведений о представителе в реестре и отрывном талоне к Направлению. Поставщик ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки товара, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения товара. При необходимости предоставить Заказчику по его требованию журнал телефонных звонков в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса. При выдаче Товара Получателю оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Товара реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |  |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |  |  |
| Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Кол-во, шт. |
| Приспособление для надевания рубашек | Приспособление для надевания рубашек обеспечивает инвалидам возможность самостоятельно надевать и снимать рубашку (пиджак). Форма ручки обеспечивает удобное и легкое обращение с приспособлением одной рукой. | 5 |
| Приспособление для надевания колгот | Приспособление для надевания колгот обеспечивает инвалидам возможность самостоятельно надевать и снимать колготки. Приспособление имеет основание. Основание приспособления для снятия-надевания колготок надежно фиксируется в исходном, удобном для пользователя положении. | 5 |
| Приспособление для надевания носков | Приспособление для надевания носков обеспечивает устойчивую фиксацию исходного положения носков, удобного для самостоятельного снятия - надевания их инвалидом, и имеет в своем составе следующие части: - основание; - узел установки исходного положения носков. Основание приспособления для снятия - надевания носков надежно зафиксировано в исходном, удобном для пользования положении. Детали узла установки исходного положения носков и элементы соединения носка с узлом выдерживают нагрузку, приложенную к носку вниз и вверх, не менее 50 Н. | 6 |
| Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц | Приспособление для застегивания пуговиц помогает самостоятельно одеваться людям, которым сложно совершать манипуляции с мелкими предметами из-за травмы или болезни. Приспособление в своем составе имеет следующие части: - ловушку для пуговиц; - крючок для застегивания пуговиц и молний. | 3 |
| Захват активный | Захват активный предназначен для облегчения самообслуживания инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Захват активный используется для поднятия и перемещения небольших предметов из удаленных мест, для доставания и удержания. | 31 |
| Захват для удержания посуды | Захват для удержания посуды предназначен для облегчения самообслуживания инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Захват представляет собой зажим, работающий по принципу тисков. Захват предназначен для удержания посуды, а также удержания твердых предметов. | 5 |
| Захват для ключей | Захват для ключей предназначен для облегчения поворота ключа в замке инвалидами с фиксацией на ладони. Зажим рассчитан на удержание не менее трех ключей. | 4 |
| Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и иных предметов) | Приспособление для открывания форточек, створок окна представляет собой крюк на длинной ручке, который позволяет притягивать, открывать и закрывать створки окон, форточек, дверцы и ящики мебели. | 9 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Поставляемые товары должны иметь действующие декларацию о соответствии или сертификат соответствия |  |

Требования к качеству Изделия

Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51633-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Общие технические требования». Материалы, из которых изготавливают приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

- Требования к техническим характеристикам

- Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов должны обеспечивать инвалидам возможность самостоятельно надевать и снимать различные виды одежды, а также обеспечивают удобство в пользовании изделиями бытового назначения. Они должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, эластичны, удобны при эксплуатации. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов должны быть безопасны при эксплуатации, устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды, в том числе при применении стандартных моющих средств. Материалы и покрытия приспособлений для одевания, раздевания и захвата предметов или их составных частей, соприкасающиеся с телом человека, а также с пищевыми продуктами или водой, используемые для хозяйственных нужд, должны быть разрешены Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Требования к маркировке

На приспособления должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Сроки предоставления гарантии качества

Поставляемый товар должен быть новым (изделие, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Сроки предоставления гарантий качества должны составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема – передачи технического средства Получателем. Вместе с изделием Получателю должен быть передан гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт технического средства во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей в течении срока эксплуатации.

- В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в поставленном изделии, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (по гарантийному талону).

- Срок службы изделия должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Минтруда России от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».