Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Код | *Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-01-03 | Электронный стационарный видеоувеличитель 28.99.39.190-00000283 Видеоувеличитель | Минимальный уровень кратности ≤ 2 Максимальный уровень кратности ≥ 60 Количество цветовых режимов ≥20 Возможность регулировки: - Положение столика в горизонтальной плоскости: да - Яркость изображения: да Наличие встроенного координатного столика: да Наличие дополнительных функций: - блокировка перемещения координатного столика - автофокус - линия чтения - стоп кадр Наличие кнопок управления: да Наличие подсветки: да Наличие экрана: да Размер диагонали ≥ 24 и <26 Тип: стационарный Питание от сети | 13 |
| Итого: |  |  |  | 13 |

* в том числе наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н:

Срок предоставления гарантии качества должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Поставка изделий должна осуществиться в полном объёме в установленные контрактом сроки.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Обязательно указание адресов специализированных мастерских на территории Красноярского края, в которые Получатели смогут обращаться для гарантийного и сервисного обслуживания выданных изделий.

Поставщик предоставляет Товар непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не превышающий 15 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок. Срок поставки товара по последнему переданному реестру – не позднее 31.10.2025.

Не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в техническом задании.