Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров (лифов-креплений) и/или граций (полуграций) для фиксации экзопротеза молочной железы

Техническое задание

ОКПД: 32.50.22.190

КТРУ: 32.50.22.190-00005050; 32.50.23.000-00003435.

Количество: 620 шт.

Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 29 августа 2025 года включительно.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя:

- снятие необходимых мерок с Получателя – по месту нахождения Исполнителя;

- изготовление Изделия, примерка, индивидуальный подгон Изделия - по месту нахождения Исполнителя;

-выдача Изделия Получателю, обучение Получателей пользованию Изделиями производится  с          предоставлением права выбора Получателю - по месту нахождения Исполнителя или по месту жительства Получателя (в доме, квартире).

Экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры (лифы-крепления) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротезов молочной железы должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 52770-2023.

Изготовленные экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры (лифы-крепления) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротезов молочной железы для Получателей должны соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы, а также врача. При использовании изготовленных экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров (лифы-крепления) и/или грации (полуграции) для фиксации экзопротезов молочной железы Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления.

| - № п/п | - Наименование изделия¹ | Наименование по КТРУ2 | Наименование Товара, описание функциональных и технических характеристик | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-01 Экзопротез молочной железы | 32.50.22.190-00005050 Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы изготовлен из мягкого силикона, помещенного в тонкую матовую оболочку 12 типоразмеров ассиметричной, симметричной формы в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, с трикотажным чехлом. Для обеспечения максимального восполнения отсутствующих тканей молочных желез экзопротез приближен по форме и весу к сохранившейся молочной железе. | 200 |
| 2 | 8-09-21 Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | 32.50.23.000-00003435 Бюстгальтер послеоперационный | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы, изготовленный по индивидуальным размерам из хлопчатобумажных или эластичных тканей с застежками спереди или сзади в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Бретели бюстгальтера регулируются по ширине и длине, в зависимости от антропометрических особенностей инвалида. Цветовая гамма белый, бежевый, черный. | 420 |
|  |  | ИТОГО: |  | 620 |

Гарантийный срок:  для экзопротезов молочной железы  - в течение  12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем;  для бюстгальтеров (лифов-креплений) для фиксации экзопротеза молочной железы - в течение 40 (Сорока) дней  со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации   инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению   инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности   инвалидов.

Консультант отдела обеспечения инвалидов ТСР

М.И. Карманов