Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

- Техническое задание

| Номер вида ТСР* | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-01-35 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. 32.50.13.190-00006910 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. | Очиститель для кожи вокруг стомы - вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей во флаконе не менее 180 мл | 3 800 |
| 21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. 32.50.13.190-00006911 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Жидкий очиститель для удаления адгезивов на силиконовой или спиртовой основе, нанесенный на нетканые салфетки, для безболезненного и легкого отклеивания адгезивных пластин клоприемников (уроприемников), а также для удаления остатков адгезивов. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности. Размер салфетки – не менее 3*7 см. Размер блистера – не менее 5,5*5 см. | 20 700 |
| Итого |  |  | 24 500 |

*Наименование технического средства реабилитации указано в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н.

Характеристики и основные требования к Специальным средствам при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям, указанным в государственных стандартах: - ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

Поставщик предоставляет Товар на территории Красноярского края непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, менее 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру – не позднее «22» ноября 2024 года.

Срок годности Товара на момент выдачи изделий Получателю должен быть не менее 1 года.