Техническое задание на выполнение работ по обеспечению ортезами

(аппаратами на нижние конечности) в 2025 году

Наименование работ

Ортез - техническое средство реабилитации, используемое для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетных систем и обеспечивающее в зависимости от медицинских показаний ортопедическую коррекцию, разгрузку, фиксацию, активизацию двигательных функций, косметичность. (ГОСТ Р 58268-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация»).

Ортопедический аппарат на нижнюю конечность: техническое средство реабилитации, выполненное в виде гильз различной локации, имеющее шарниры, элементы крепления, надеваемое на всю нижнюю конечность или ее сегменты с захватом (или без) туловища. (ГОСТ Р 58268-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация»).

Работы по обеспечению Получателя изделием предусматривают: индивидуальное изготовление: снятие мерок, примерка и изготовление изделия; выдачу изделия.

Требования к качеству и безопасности изделия

При использовании изделия по назначению не должна создаваться угроза для жизни и здоровья потребителя.

Изделия должны быть новыми, ранее не бывшие в эксплуатации, безопасные для здоровья получателя, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны оказывать раздражающего действия.

Копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если товар подлежит регистрации) и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к транспортировке, упаковке изделий

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном транспорте.

Требования к месту и сроку выполнения работ

Выполнение работ в части изготовления изделия осуществляется по месту нахождения Исполнителя (Соисполнителя), а в части снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия - по месту нахождения пунктов, расположенных на территории города Оренбурга или, при необходимости, по месту жительства Получателя.

При этом в иных населенных пунктах на территории Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты для снятия мерок для дальнейшего изготовления, примерки и выдачи изделия.

Пункты должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть организованы в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

- должны иметь график работы;

- режим работы пунктов должен составлять не менее 8 часов в сутки;

- должны быть оборудованы средствами связи.

Срок выполнения работ: с 01.01.2025 по 31.08.2025. Выполнение работ осуществляется в течение 45 (календарных) дней с даты обращения Получателя за изделием.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю и составляет 7 месяцев. (Исполнитель может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком).

Доставка изделия для устранения недостатков и возврат изделия получателю осуществляется силами и за счет Исполнителя или силами получателя с последующей компенсацией получателю понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом изделия Исполнителем.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении получателей изделием осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Показатели, требования, условные обозначения и терминология приведены в соответствии с Приказом Минтруда России от 27.04.2023 N342н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 N 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

Используемые показатели, требования и терминология приведены в соответствии с Программой реабилитации пострадавшего на производстве.

| № п/п | Наименование и код объекта закупки по КТРУ/ОКПД 2 | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР в соответствии с Классификацией | Продукция по классификатору | Описание объекта закупки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на голеностопный сустав 8-09-37 | 03.28.08.09.37 - Аппарат на голеностопный сустав | Изготавливается методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов; - блоковки из кожаных материалов. С применением: - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов; - пластиковых полуфабрикатов. Должен быть изготовлен на пациента с любыми антропометрическими данными, в том числе при значительном укорочении конечности. Аппарат представляет собой конструкцию: гильза голени и ложемент стопы соединенные шинами с шарнирами. Голеностопные шарниры: -с движением в суставе; - без движения. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью: - ленты «Велькро»; - кожаных полуфабрикатов. Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. | Шт. |
| 2 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на голеностопный и коленный суставы 8-09-38 | 03.28.08.09.38 - Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Изготавливается по индивидуальным слепкам с конечности пациента из термопласта или слоистого пластика, со вспененными упругими и смягчающими материалами или без них Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Крепление аппарата ремешок или застежка «контракт» или лента «велькро». Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. | Шт. |
| 3 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на коленный сустав 8-09-39 | 03.28.08.09.39 - Аппарат на коленный сустав | Изготавливается методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов; - блоковки из кожаных материалов. - по нижней конечности из текстильных материалов. С применением: - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов; - пластиковых полуфабрикатов. Аппарат представляет собой конструкцию: гильза бедра и голени соединенные шинами с шарнирами. Применяются: - свободные коленные шариниры; - замковые коленные шарниры. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью: - ленты «Велькро»; - кожаных полуфабрикатов. Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. | Шт. |
| 4 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на тазобедренный сустав 8-09-40 | 03.28.08.09.40 - Аппарат на тазобедренный сустав | Изготавливается методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов: - блоковки из кожаных материалов. С применением: - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов. Аппарат представляет собой конструкцию: полукорсет, соединенный с гильзой бедра шиной с шарниром. Применяются: - свободные тазобедренные шарниры; - замковые тазобедренные шарниры. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью ленты «Велькро». Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. | Шт. |
| 5 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Аппарат на всю ногу 8-09-42 | 03.28.08.09.42 - Аппарат на всю ногу | Изготавливается методом вакуумной формовки по индивидуальному гипсовому слепку из: - термопластичных материалов; - блоковки из кожаных материалов. С применением: - стальных полуфабрикатов; - облегченных алюминиевых полуфабрикатов; - пластиковых полуфабрикатов. Должен быть изготовлен на пациента с любыми антропометрическими данными, в том числе при значительном укорочении конечности. Аппарат представляет собой конструкцию: гильза бедра, голени и ложемент стопы, соединенные шинами с шарнирами. Применяются: - свободные коленные шариниры; - замковые коленные шарниры. Голеностопные шарниры должны быть: - с движением в суставе; - без движения. Крепление аппарата должно осуществляться с помощью: - ленты «Велькро»; - кожаных полуфабрикатов. Вид, назначение и конструкция определяется специалистом предприятия-изготовителя. | Шт. |
| 6 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | 8-09-41 Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | 03.28.08.09.41 - Аппарат на коленный и тазобедренный суставы | Изготавливается по индивидуальному слепку из термопластичных материалов. Состоит из гильз голени, бедра и полукорсета, а также шин голени и шин полукорсета. Крепление – лента «контакт» или шнуровка, или по назначению врача. | Шт. |