*Приложение № 3*

*к извещению об осуществлении закупки*

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц. обеспечения специальными средствами при нарушениях функций выделения

1. **Перечень, характеристики товаров, работ, услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги\* | Наименование характеристики\*\* | Показатель характеристики |
| 1 | 21-01-18Уропрезерватив с пластырем*КТРУ 32.50.50.000-00000279**Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового пользования* | Кратность применения | однократного применения |
| Двухсторонний гидроколлоидный пластырь | Наличие |
| Защита от протекания | Больше или равно 24 часов |
| Диаметр уропрезервативов | 20 мм |
| 2 | 21-01-18Уропрезерватив с пластырем*КТРУ 32.50.50.000-00000279**Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового пользования* | Кратность применения | однократного применения |
| Двухсторонний гидроколлоидный пластырь | Наличие |
| Защита от протекания | Больше или равно 24 часов |
| Диаметр уропрезервативов | 25 мм |
| 3 | 21-01-18Уропрезерватив с пластырем*КТРУ 32.50.50.000-00000279**Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового пользования* | Кратность применения | однократного применения |
| Двухсторонний гидроколлоидный пластырь | Наличие |
| Защита от протекания | Больше или равно 24 часов |
| Диаметр уропрезервативов | 30 мм |
| 4 | 21-01-18Уропрезерватив с пластырем*КТРУ 32.50.50.000-00000279**Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового пользования* | Кратность применения | однократного применения |
| Двухсторонний гидроколлоидный пластырь | Наличие |
| Защита от протекания | Больше или равно 24 часов |
| Диаметр уропрезервативов | 35 мм |
| 5 | 21-01-18Уропрезерватив с пластырем*КТРУ 32.50.50.000-00000279**Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового пользования* | Кратность применения | однократного применения |
| Двухсторонний гидроколлоидный пластырь | Наличие |
| Защита от протекания | Больше или равно 24 часов |
| Диаметр уропрезервативов | 40 мм |
| 6 | 21-01-19Уропрезерватив самоклеящийся*КТРУ 32.50.50.000-00000278**Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового использования, стерильный* | Кратность применения | Однократного применения |
| Адгезивная (клеящаяся) полоска на внутренней поверхности | Наличие |
| Защита от протекания | Больше или равно 24 часов |
| Диаметр уропрезервативов | 20 мм |
| 7 | 21-01-19Уропрезерватив самоклеящийся*КТРУ 32.50.50.000-00000278**Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового использования, стерильный*  | Кратность применения | Однократного применения |
| Адгезивная (клеящаяся) полоска на внутренней поверхности | Наличие |
| Защита от протекания | Больше или равно 24 часов |
| Диаметр уропрезервативов | 25 мм |
| 8 | 21-01-19Уропрезерватив самоклеящийся*КТРУ 32.50.50.000-00000278**Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового использования, стерильный*  | Кратность применения | Однократного применения |
| Адгезивная (клеящаяся) полоска на внутренней поверхности | Наличие |
| Защита от протекания | Больше или равно 24 часов |
| Диаметр уропрезервативов | 30 мм |
| 9 | 21-01-19Уропрезерватив самоклеящийся*КТРУ 32.50.50.000-00000278**Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового использования, стерильный*  | Кратность применения | Однократного применения |
| Адгезивная (клеящаяся) полоска на внутренней поверхности | Наличие |
| Защита от протекания | Больше или равно 24 часов |
| Диаметр уропрезервативов | 35 мм |
| 10 | 21-01-19Уропрезерватив самоклеящийся*КТРУ 32.50.50.000-00000278**Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового использования, стерильный*  | Кратность применения | Однократного применения |
| Адгезивная (клеящаяся) полоска на внутренней поверхности | Наличие |
| Защита от протекания | Больше или равно 24 часов |
| Диаметр уропрезервативов | 40 мм |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

*\*\** *В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствуют характеристики объекта закупки, использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации.*

|  |
| --- |
| 1. **Место поставки товара**
 |
| Поставка Товара осуществляется в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". |
| 1. **Срок действия контракта**
 |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 20.12.2024 включительно. |
| 1. **Сроки, условия и порядок поставки товара**
 |
| Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 06.12.2024 включительно.Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология; ГОСТ Р 58235-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация; ГОСТ Р 59449-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи. Характеристики и основные требования. Методы испытаний. Передача Товара Получателю должна осуществляться поставщиком в соответствии с реестром получателей Товара, которым Заказчик выдал Направление на получение Товара, при предоставлении Получателем:- паспорта Получателя;- Направления на получение Товара.Передача Товара Получателем должна осуществляться поставщиком только после проведения Заказчиком выборочной проверки Товара. Поставка должна включать:- поставку Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Москва и/или Московской области, по выбору Получателя одного из способов получения Товара:по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".- распаковку, сборку (в случае необходимости) для определения соответствие Товара требуемым характеристикам;- передачу с Товаром инструкции пользователя Товара на русском языке со сведениями о переданном Товаре.В результате приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара, поставщиком и Получателем (представителем Получателя) подписывается акт приема-передачи Товара, который должен составляться в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, поставщику, Получателю (представителю Получателя)).В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем (представителем Получателя) доставленного Товара поставщик в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку**
 |
| Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю и подписания Получателем акта приемки Товара. |