Приложение № 1

к извещению о проведении

электронного аукциона

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: поставка специальных средств при нарушениях функций выделения (паста, крем, пудра, адгезивная пластина-полукольцо, защитные кольца для кожи вокруг стомы) для социального обеспечения получателей

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)* | Наименование товара, работы, услуги в соответствии с КТРУ | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Ед. Изм. | Кол-во | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики** | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | Повязка перистомная/околораневая | 32.50.50.190/ 32.50.50.000-00000274/ 01.28.21.01.29 | шт. | 900 | Качественная | Описание | изделие для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, 60 г полужидкой консистенции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Состав | со спиртом/без спирта | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| 2 | 21-01-30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | Повязка перистомная/околораневая - | 32.50.50.190/ 32.50.50.000-00000274/ 01.28.21.01.30 | шт. | 600 | Качественная | Описание | для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, 60 г плотно-эластичной консистенции без спирта | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

| 3 | 21-01-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Повязка перистомная/околораневая | 32.50.50.190/ 32.50.50.000-00000274/ 01.28.21.01.31 | шт. | 1260 | Качественная | Описание | крем защитный в тубе, 60 мл, увлажняющий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 21-01-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Повязка перистомная/околораневая | 32.50.50.190/ 32.50.50.000-00000274/ 01.28.21.01.32 | шт. | 740 | Качественная | Описание | пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, 25 г в форме мелкодисперсного порошка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | 21-01-39 Адгезивная пластина- полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Повязка перистомная/околораневая | 32.50.50.190/ 32.50.50.000-00000274/ 01.28.21.01.39 | шт. | 1720 | Качественная | Описание | эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника). Геометрическая форма изделия должна иметь форму полукольца (полукруг) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | 21-01-41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Повязка перистомная/околораневая | 32.50.50.190/ 32.50.50.000-00000274/ /01.28.21.01.41 | шт. | 120 | Качественная | Описание | моделируемое адгезивное защитное кольцо для герметизации пластин калоприемников и уроприемников в индивидуальной упаковке. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Толщина кольца, мм | ≥ 4,2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Итого: |  |  |  | 5340 |  |  |  |  |

*указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».

** Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию выдавать товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

Порядок поставки товара: Срок поставки Товара получателям в течение 30 (тридцать) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи 7 (семь) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности товара не менее 1 года от даты передачи получателю.