**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**1. Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации - электронных ручных видеоувеличителей.

**2. Описание объекта закупки:**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара (Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Наименование Товара по КТРУ. ОКПД2 | Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара | | | | | Кол-во (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| Наименование характеристики | | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |  |  |  |  |  |
| Электронный ручной видеоувеличитель | КТРУ: 28.99.39.190-00000282- Видеоувеличитель  ОКПД2 26.40.33.190  КОЗ\*  01.28.13.01.02 |  | Тип | Ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | Шт. |
| Максимальный уровень увеличения, крат |  | ≥20 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Минимальный уровень увеличения |  | ≤5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Интерфейс | разъём для наушников |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Интерфейс | слот для SD-карты |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество цветовых режимов |  | ≥20 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное время автономоной работы от аккумулятора |  | ≥2 | ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие встроенных динамиков | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие дополнительных функций | Автофокус |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие дополнительных функций | Подключение к ПК |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие дополнительных функций | Стоп кадр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие дополнительных функций | Хранение изображений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие кнопок управления | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие подсветки | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Складная конструкция | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие чехла/сумки в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие экрана | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Размер диагонали экрана |  | ≥3 и <5 | Дюйм (25,4 мм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип питания | От аккумулятора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Тип питания | От сети |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Цветная HD камера | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| ИТОГО | | | | |  |  | 50 | Шт. |

*\*Примечание: КОЗ – классификатор объекта закупки подсистемы Заказчика «Управление государственными закупками».*

Требования к маркировке, упаковке:

На Товар должны быть нанесены товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид. При этом товар должен быть в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к гарантийным обязательствам:

- к гарантии качества товара, работы, услуги:

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям описания объекта закупки.

- к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок Товара должен быть 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), при этом участник закупки может предложить Товар с гарантийным сроком, превышающим указанный срок.

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

- к гарантийному обслуживанию товара: При передаче Товара Получателям предоставляются гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены должен быть выдан Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.