Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк получателям в целях их социального обеспечения в 2025 году

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 12-01-02 Ортопедические брюки / Ортопедические брюки | 14.12.30.170 / 14.12.30.170-00000002 - | По заявке | Штука | Функциональные и эксплуатационные характеристики* | Качественная | Изготовлены из ткани на помочах с карабинами, регулируемыми по длине. По бокам, по всей длине брюк регулируемая застежка. Спереди брюк имеются вставки из водоотталкивающей смесовой ткани для защиты во время осадков. | Значение характеристики не может меняться |

* В связи с тем, что в «Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отсутствуют коды закупаемых Товаров, Заказчиком принято решение установить требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товаров, к их потребительским свойствам в соответствии с положениями ст. 33 Федерального закона от  05.04.2013              № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных получателями индивидуальных программ реабилитации.

Требования к качеству и безопасности товара (работы, услуги)

Соответствие стандартам, установленным действующим законодательством:

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,

- ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к упаковке, маркировке, транспортировке товара (работы, услуги)

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

На Изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный предприятием-изготовителем и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Изделия.

Маркировка Изделий, а также их упаковка, хранение и транспортировка должна осуществляться с соблюдением требований

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,

- ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ

При передаче Изделия Получателю Исполнитель должен проинформировать Получателя о правильном использовании ортопедических брюк.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем и составляет не менее 1 (одного) месяца.

Исполнитель должен обеспечить Получателя гарантийным талоном и информировать его об условиях проведения гарантийного ремонта. Производить гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

Исполнитель должен принять от Получателя некачественное Изделие и выполнить работы по его ремонту или замене на аналогичное надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения.

Обеспечение ремонта, замены, устранения недостатков Изделия должны осуществляться в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя.

Снятие замеров для изготовления ортопедических брюк – Российская Федерация: Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).

В случае необходимости Исполнитель отправляет изготовленное Изделие Получателю, указанному в направлении, по месту жительства Получателя (по месту пребывания, фактического проживания).

Изготовление и передача Получателю Изделия не должна превышать 60 (шестидесяти) дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком.