Описание объекта закупки – (техническое задание)

на поставку технических средств реабилитации – кресел-колясок активного типа в целях социального обеспечения граждан в 2025 году

Наименование товара, работ, услуг

Кресла-коляски активного типа – технические средства реабилитации, обеспечивающие мобильность для людей с ограничениями жизнедеятельности при перемещении, приводимые в движение пользователем.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Требования к безопасности кресел-колясок.

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе изделие не должно быть восстановлено, не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались его потребительские свойства).

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Комбинация материалов, используемая для обивки мягких элементов кресло-коляски и состоящая из материала покрытия и наполнителя, должна быть стойкой к возгоранию.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Требование к комплектности, маркировке, упаковке и отгрузке товара

На каждой кресле-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления - год, месяц.

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, инструкция по эксплуатации на русском языке.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся на территории Свердловской области для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Срок поставки товара: с 01.01.2025 по 02.09.2025 года.

Срок действия контракта: до 30.09.2025 года.

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Функциональные и технические характеристики /требования |
| --- | --- |
| Кресло-коляска активного типа (7-03-01) (код позиции 30.92.20.000) КОЗ 01.28.07.03.01 Количество 25 штук | Кресло-коляска активного типа со складывающейся рамой, с ручным приводом от обода колеса, предназначена для реабилитации инвалидов, ведущих активный повседневный образ жизни. Кресло-коляска предназначена для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещении и на улице. Рама кресло-коляски выполнена из труб стального сплава; все силовые элементы крепления боковых щитков (подлокотников), подножек и тормозов выполнены из прочного дюралюминия. Кресло-коляска должна обладать повышенной прочностью элементов рамы (каркаса), ободов колеc, маневренностью, надежностью; иметь широкий диапазон регулировок; складываться и раскладываться без инструментов; имеет элементы индивидуальной регулировки (регулировка опорной площадки для ног верх вниз по диагонали). Положение задних (ведущих) колес для подбора оптимального баланса должно регулироваться по горизонтали посредством установки в разные отверстия адаптера. Кресла – коляски должны соответствовать следующим требованиям: - ширина сиденья в диапазоне (см): не менее 36 см не более 46 см. -высота спинки (см): 35. -глубина сиденья (см): 42. - высота сиденья от пола спереди(см): 50 - высота сиденья от пола сзади (см): 47 Кресло-коляска должна иметь: - иметь единую откидную подножку; - иметь передние литые колеса диаметром 125мм, 140мм, 150мм (по желанию пользователя) - иметь быстросъемные задние (ведущие) колеса с алюминиевым ободом и обручем, с пневматическими шинами. - иметь тормоза рычажные облегченные из алюминиевого сплава. - спинка оснащена ручками для сопровождающего, на которых установлены резиновые грипсы; -иметь защитные круги на спицах (исключают попадание пальцев рук в спицы задних колес) -иметь мягкую защиту на раму (устанавливается на передние трубы рамы со светоотражающей лентой, смягчающая возможные удары от столкновения с препятствиями) - шитье на кресло-коляску должно включать в себя: сидение, спинка с накидкой, подушка в чехле, ремень для фиксации ног. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчива к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. - в отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. - максимальная масса пользователя (грузоподъёмность коляски) – до 100 кг, - вес кресла-коляски – от 14 до 18 кг (зависит от ширины сидения) - общая габаритная ширина изделия: от 58 см до 68 см - диапазон габаритной длины (см): от 89 до 102 В комплект поставки входят руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон, насос |

| Номер вида ТСР (изделий)* | Функциональные и технические характеристики /требования |
| --- | --- |
| Кресло-коляска активного типа (7-03-01) (код позиции 30.92.20.000) КОЗ 01.29.07.03.01 Количество 2 штуки | Кресло-коляска активного типа со складывающейся рамой, с ручным приводом от обода колеса, предназначена для реабилитации инвалидов, ведущих активный повседневный образ жизни. Кресло-коляска предназначена для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещении и на улице. Рама кресло-коляски выполнена из труб стального сплава; все силовые элементы крепления боковых щитков (подлокотников), подножек и тормозов выполнены из прочного дюралюминия. Кресло-коляска должна обладать повышенной прочностью элементов рамы (каркаса), ободов колеc, маневренностью, надежностью; иметь широкий диапазон регулировок; складываться и раскладываться без инструментов; имеет элементы индивидуальной регулировки (регулировка опорной площадки для ног верх вниз по диагонали). Положение задних (ведущих) колес для подбора оптимального баланса должно регулироваться по горизонтали посредством установки в разные отверстия адаптера. Кресла – коляски должны соответствовать следующим требованиям: - ширина сиденья в диапазоне (см): не менее 36 см не более 46 см. -высота спинки (см): 35. -глубина сиденья (см): 42. - высота сиденья от пола спереди(см): 50 - высота сиденья от пола сзади (см): 47 Кресло-коляска должна иметь: - иметь единую откидную подножку; - иметь передние литые колеса диаметром 125мм, 140мм, 150мм (по желанию пользователя) - иметь быстросъемные задние (ведущие) колеса с алюминиевым ободом и обручем, с пневматическими шинами. - иметь тормоза рычажные облегченные из алюминиевого сплава. - спинка оснащена ручками для сопровождающего, на которых установлены резиновые грипсы; -иметь защитные круги на спицах (исключают попадание пальцев рук в спицы задних колес) -иметь мягкую защиту на раму (устанавливается на передние трубы рамы со светоотражающей лентой, смягчающая возможные удары от столкновения с препятствиями) - шитье на кресло-коляску должно включать в себя: сидение, спинка с накидкой, подушка в чехле, ремень для фиксации ног. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчива к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. - в отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. - максимальная масса пользователя (грузоподъёмность коляски) – до 100 кг, - вес кресла-коляски – от 14 до 18 кг (зависит от ширины сидения) - общая габаритная ширина изделия: от 58 см до 68 см - диапазон габаритной длины (см): от 89 до 102 В комплект поставки входят руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон, насос |

Количество к поставке: 27 штук