Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по обеспечению глазными протезами пластмассовыми (приобретение работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Характеристики товара, работы, услуги | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1 | 32.50.22.199 | Глазной протез пластмассовый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Наименование характеристики** |
| Глазной протез пластмассовый | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глазные протезы должны применяться для лечебно-косметических целей при отсутствии глаз, а также при наличии остатка глазного яблока или глаза с бельмом.Глазной протез должен быть изготовлен из пластмассы.Готовый протез должен обеспечивать хорошую смачиваемость слезой, должен иметь гладкую полированную поверхность.Глазные протезы должны различаться по форме и размерам, должны быть выполнены с разными посадками радужки, расцветками радужки и склер (должно быть наличие кровеносных сосудов и различный цвет белка). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | 99 | Шт. | 13 774,77 | 1 363 702,23 |
| 2. | 32.50.22.199 | Глазной протез пластмассовый |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Глазной протез пластмассовый | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Глазные протезы должны применяться для лечебно-косметических целей при отсутствии глаз, а также при наличии остатка глазного яблока или глаза с бельмом.Глазной протез должен быть изготовлен из пластмассы.Готовый протез должен обеспечивать хорошую смачиваемость слезой, должен иметь гладкую полированную поверхность.Глазные протезы должны различаться по форме и размерам, должны быть выполнены с разными посадками радужки, расцветками радужки и склер (должно быть наличие кровеносных сосудов и различный цвет белка). | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | 1 | Шт. | 13 774,77 | 13 774,77 |
| **ИТОГО:** | **100** |  |  | **1 377 477,00** |

**Сроки выполнения работ:** Срок изготовления протезно-ортопедического изделия должен быть не более 60 календарных дней со дня обращения Получателя с направлением Заказчика. Срок завершения работ должен быть не позднее 15.08.2025 года.

**Место выполнения работ:** Российская Федерация, Краснодарский край, работы должны выполняться по месту протезирования, протезно – ортопедические изделия должны выдаться непосредственно Получателям. Инвалиды I-ой группы должны обслуживаться на дому.

**Требование к качеству и безопасности Изделия:** Глазные протезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Все материалы, применяемые в глазных протезах, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении устройства назначенным способом. Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления глазных протезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Глазные протезы должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов.

Изделия должны отвечать требованиям безопасности.

При использовании Изделий по назначению не должны создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среде, а также использование Изделий не должны причинять вред.

**Срок предоставления гарантии:** гарантийный срок на индивидуальные глазные протезы должен устанавливаться со дня выдачи готового изделия Получателю, и его продолжительность по каждому виду изделия составляет 7 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования изделием, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». В период гарантийного срока службы должен производиться ремонт или замену изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

В течение гарантийного срока исполнитель должен производить замену, ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя должен быть – не более 20 рабочих дней.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)