ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Описание объекта закупки

1. Предмет торгов и государственного контракта

Запрос котировок в электронной форме на поставку технических средств реабилитации - кресел-стульев в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

Данное ТСР является товаром, необходимым для нормального жизнеобеспечения граждан: Да

2. ОКПД 2 – 32.50.22.129.

3. Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Кемеровская область – Кузбасс.

Поставщик Обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

4. Сроки (график) поставки товаров, их последовательность

Поставка Товара в Кемеровскую область – Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки в 2025 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Не ранее 09.01.2025 в течение 15 календарных дней с момента получения заявка Заказчика |
| 2 | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Не ранее 09.01.2025 в течение 15 календарных дней с момента получения заявка Заказчика |
| 3 | 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Не ранее 09.01.2025 в течение 15 календарных дней с момента получения заявка Заказчика |
| 4 | 23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Не ранее 09.01.2025 в течение 15 календарных дней с момента получения заявка Заказчика |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 30.11.2025 года. Срок действия контракта по 31.12.2025 года.

5. Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № | КТРУ/КОЗ | Наименование товара по 86 Н | Описание функциональных и технических характеристик |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 32.50.50.190-00002883- Кресло-туалет/ 1.28.23.01.01.02 | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Обязательные характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | наименование | значение | Единица измерения |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения | >35< 56 | cм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный вес | >55< 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип рамы | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие колес | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Дополнительные характеристики | - Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. - Рама должна быть выполнена из металла и иметь полимерное покрытие, не подвергающееся коррозии при контакте с водой и быть устойчивыми к дезинфекции. - Крышка, сиденье и санитарная емкость должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика или аналога, съемные. - Поручни – наличие. - Кресло-стул должен быть на колесах. Колеса должны быть оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Стояночные тормоза должны быть на задних колесах. - Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сидения по высоте не менее чем в 3-х положениях. |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет / 1.28.23.01.02.02 | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Обязательные характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | наименование | значение | Единица измерения |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения | >35< 56 | cм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный вес | >55< 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип рамы | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие колес | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Стояночный тормоз | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Дополнительные характеристики | - Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. - Рама должна быть выполнена из металла и иметь полимерное покрытие, не подвергающееся коррозии при контакте с водой и быть устойчивыми к дезинфекции. - Крышка, сиденье и санитарная емкость должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика или аналога, съемные. - Поручни – наличие. - Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сидения по высоте не менее чем в 3-х положениях. |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3. | 32.50.50.190-00002882 - Кресло-туалет / 1.28.23.01.03.01 | 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Обязательные характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | наименование | значение | Единица измерения |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения | >56< 70 | cм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный вес | >55< 200 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип рамы | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие колес | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Дополнительные характеристики | - Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. - Рама должна быть выполнена из металла и иметь полимерное покрытие, не подвергающееся коррозии при контакте с водой и быть устойчивыми к дезинфекции. - Крышка, сиденье и санитарная емкость должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика или аналога, съемные. - Поручни – наличие. - Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сидения по высоте не менее чем в 3-х положениях. |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет / 1.28.23.01.05.02 | 23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Обязательные характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | наименование | значение | Единица измерения |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения | >35< 56 | cм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный вес пациента | >55 < 135 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип рамы | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие колес | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подножки | Съемные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулировка высоты | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Дополнительные характеристики | - Кресло-стул должен позволять инвалиду самостоятельно передвигаться в помещении, а при необходимости пользоваться им как туалетом. - Рама должна быть выполнена из металла (указать в заявке) и иметь полимерное покрытие, не подвергающееся коррозии при контакте с водой и быть устойчивыми к дезинфекции. Рама кресла-стула должна иметь складную конструкцию. - Подлокотники – наличие. - Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени. - Мягкое сидение должно быть съемным. - Санитарная емкость должна быть изготовлена из прочного легко моющегося пластика или аналога, съемная. - Передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами, задние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами. Задние колеса должны быть оснащены обручем для привода колеса. - Должны быть в наличии: стояночный тормоз, антиопрокидыватель, ручки для толкания. |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 5. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет / 1.29.23.01.01.02 | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Обязательные характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | наименование | значение | Единица измерения |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения | >35< 56 | cм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный вес | >55< 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип рамы | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие колес | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Дополнительные характеристики | - Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. - Рама должна быть выполнена из металла и иметь полимерное покрытие, не подвергающееся коррозии при контакте с водой и быть устойчивыми к дезинфекции. - Крышка, сиденье и санитарная емкость должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика или аналога, съемные. - Поручни – наличие. - Кресло-стул должен быть на колесах. Колеса должны быть оснащены необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Стояночные тормоза должны быть на задних колесах. - Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сидения по высоте не менее чем в 3-х положениях. |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет / 1.29.23.01.02.02 | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Обязательные характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | наименование | значение | Единица измерения |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения | >35< 56 | cм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный вес | >55< 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип рамы | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие колес | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Дополнительные характеристики | - Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. - Рама должна быть выполнена из металла и иметь полимерное покрытие, не подвергающееся коррозии при контакте с водой и быть устойчивыми к дезинфекции. - Крышка, сиденье и санитарная емкость должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика или аналога, съемные. - Поручни – наличие. - Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сидения по высоте не менее чем в 3-х положениях. |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 7. | 32.50.50.190-00002882 - Кресло-туалет / 1.29.23.01.03.01 | 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Обязательные характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | наименование | значение | Единица измерения |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения | >56< 70 | cм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный вес | >55< 200 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип рамы | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подлокотники | Фиксированные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие колес | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулировка высоты | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Дополнительные характеристики | - Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. - Рама должна быть выполнена из металла и иметь полимерное покрытие, не подвергающееся коррозии при контакте с водой и быть устойчивыми к дезинфекции. - Крышка, сиденье и санитарная емкость должны быть изготовлены из прочного легко моющегося пластика или аналога, съемные. - Поручни – наличие. - Конструкция кресла-стула должна предоставлять возможность регулировки сидения по высоте не менее чем в 3-х положениях. |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 8. | 32.50.50.190-00002883 - Кресло-туалет / 1.29.23.01.05.02 | 23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Обязательные характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | наименование | значение | Единица измерения |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сидения | >35< 56 | cм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Максимальный вес пациента | >55 < 135 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Тип рамы | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подлокотники | Откидные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие колес | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Подножки | Съемные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Регулировка высоты | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Стояночный тормоз | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Дополнительные характеристики | - Кресло-стул должен позволять инвалиду самостоятельно передвигаться в помещении, а при необходимости пользоваться им как туалетом. - Рама должна быть выполнена из металла (указать в заявке) и иметь полимерное покрытие, не подвергающееся коррозии при контакте с водой и быть устойчивыми к дезинфекции. Рама кресла-стула должна иметь складную конструкцию. - Подлокотники – наличие. - Подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени. - Мягкое сидение должно быть съемным. - Санитарная емкость должна быть изготовлена из прочного легко моющегося пластика или аналога, съемная. - Передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами, задние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами. Задние колеса должны быть оснащены обручем для привода колеса. - Должны быть в наличии: стояночный тормоз, антиопрокидыватель, ручки для толкания. |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

- Требования к комплекту поставки

- В комплект поставки должны входить:

- -руководство пользователя (паспорт) на русском языке;

-гарантийный талон на сервисное обслуживание.

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам

Кресло-стул с санитарным оснащением (далее – кресло-стул): техническое средство реабилитации предназначено для использования инвалидами (далее – Получатели) в помещениях и комнатах личной гигиены для передвижения самостоятельно и с помощью сопровождающего лица.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля.

Эргономика кресел-стульев должна обеспечивать удобное размещение в ней Получателя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-стульев должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении пользователя и сопровождающего лица.

Конструктивные элементы кресел-стульев, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ IS0 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023 и ГОСТ IS0 10993-10-2023, ГОСТ Р 52770-2023 (п.6.1 ГОСТ Р 57766-2017).

Наружные поверхности кресел-стульев не должны иметь сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека (п.6.2 ГОСТ Р 57766-2017).

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя) с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации (п.6.3 ГОСТ Р 57766-2017).

Металлические части должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84 (п.6.4 ГОСТ Р 57766-2017).

Элементы кресел-стульев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), должны быть стойкими к воздействию этих жидкостей (п.6.7 ГОСТ Р 57766-2017).

Кресла-стулья (кроме кресел-стульев без колес) должны быть оборудованы стояночной и при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресел-стульев с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку (п. 5.1.2.13 ГОСТ Р 57766-2017).

Кресло-стул должен быть исправен в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением Получателя на сиденье, столкновением кресла-стула с барьером, опрокидыванием кресла-стула, преодолением препятствий в виде выемок и выступов, и статических нагрузок.

Кресло-стул должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении), свободным от прав третьих лиц.

Маркировка кресел-стульев должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017, ГОСТ Р 50444-2020.

На каждом кресле-стуле должна быть табличка, выполненная по ГОСТ 12969-67, на которой должны быть указаны:

•    товарный знак предприятия-изготовителя;

•    обозначение типа (модели) кресла-стула;

•    обозначение стандартов или технических условий на кресло-стул;

•    дата изготовления (год, месяц);

•    надпись о стране происхождения товара;

•    номер регистрационного удостоверения.

Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ 14192-96.

В комплект должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание в течение срока службы.

Упаковка должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 рабочих дней.

На каждый товар должен быть установлен срок службы. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.)