Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов голени

в целях социального обеспечения граждан

Объект закупки

Протезы нижних конечностей: техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты нижней  конечности и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Протезирование нижних конечностей: процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Протезно-ортопедическая помощь: комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Срок службы протезов нижних конечностей составляет не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н, определяется изготовителем согласно  документу на изделие.

Требования к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протезов нижних конечностей не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемной гильзы, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Металлические детали протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Конструкция узлов должна быть ремонтопригодной или оставаться работоспособной в течение срока служба.

Узлы должны выдерживать нагрузки при случайном падении на твердую поверхность с высоты не менее 1 м, не утрачивая работоспособности.

Движение в подвижных соединениях узлов должно быть плавным и без заеданий.

Протезы нижней конечности должны соответствовать требованиям «ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» и быть классифицированы в соответствии с требованиями «ГОСТ Р ИСО 9999-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», «ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать «ГОСТ Р 51819-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», «ГОСТ Р 53870-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в  протезировании:

- приемная гильза протезов нижних конечностей должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в них пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протезов нижних конечностей должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления протезов нижних конечностей должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

Требования к количественным и качественным характеристикам

| Описание по функциональной классификации | Кол-во протезов, шт. |
| --- | --- |
| Протез голени для купания (8-07-04) 1.1.5. Верхняя треть голени 1.2.1. Функциональная 1.3.3. 3-4 1.4.1. 74 2. Приемная гильза 2.1.1. Приемная гильза 3. Вкладные элементы 3.1.1. Вкладная гильза из силикона 4. Стопа 4.1.1. Стопа протеза для купания 4.3.1. Влагозащищенная 5. Крепление 5.2.4. Бандаж-наколенник силиконовый и замок полимерного чехла 6. Отделочные косметические элементы 6.2.1. Влагостойкая | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) 1.1. Уровень ампутации 1.1.4. Средняя треть голени 1.2. Состояние культи 1.2.1. Функциональная 1.3. Уровень активности 1.3.3. 3-4 1.4. Вес пациента 1.4.1. 85-90 кг 1.5. Протезирование 1.5..2 Повторное 2.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 2.1.1. Приемная гильза 3.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 3.1.1. Вкладная гильза из силикона 4.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 4.1.1. Стопа 4.2. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 4.2.4. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) 5. Дополнительный компонент (модуль) протеза 5.1. Уровень ампутации 5.1.2. Средняя треть голени 5.2. Уровень активности 5.2.2. 3-4 5.3. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 5.3.2. Торсионно-демпферное устройство 5.3.3. Устройство переключения высоты каблука 5.3.4.Гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий 6.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 6.1.1. Крепление 6.2. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) 6.2.1. Вакуумное крепление 7. Отделочные косметические элементы 7.1. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) 7.1.1. Жесткая облицовка | 1 |
| ИТОГО: | 2 |

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению результата работ

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических    средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения, - 
по ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 30324.0-95/ГОСТ Р 50267.0-92 и ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателя протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей  должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Работы по обеспечению Получателя голени модульного типа, в том числе при недоразвитии предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 (в частности проведение обучения специалистами, имеющими квалификацию «врач по лечебной физкультуре») и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию, а именно:

- протез голени для купания  не менее 7 (семи) месяцев;

- протез голени модульный, в том числе при недоразвитии не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту изготовления изделий (г. Калуга и/или Калужская область) или, при необходимости, по месту жительства получателя (в части обмера, примерки, выдачи), по индивидуальному заказу получателя, при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 7 календарных дней, с момента обращения получателя с направлением к Подрядчику.

Срок выполнения работ – по 13.12.2024.

Срок предоставления документов не позднее 16.12.2024.

Срок действия контракта – по 27.12.2024.

Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, по месту нахождения пункта (пунктов) приема, расположенного на территории г. Калуги и/или Калужской области, организованного Подрядчиком на момент заключения государственного контракта. Не позднее дня, следующего за днем заключения контракта, Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие право Подрядчика использовать помещения пунктов приема. Количество пунктов приема - не менее одного.

Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю, при этом, время работы пункта (пунктов) должно попадать в интервал с 08:00 до 22:00. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для получателей, в случае необходимости, пункт (пункты) приема должны быть оборудованы пандусами для облегчения передвижения. Пункт (пункты) приема должны иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения получателями, со свободным доступом. Адреса и график работы пунктов должны быть предоставлены Заказчику  в день заключения Контракта. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 15 минут.

Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, соответствующую информацию предоставить Заказчику  в день заключения Контракта.

Предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства, по месту нахождения пункта (пунктов) выдачи).

Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Изделий (передается Заказчику по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе получателями способа, места и времени доставки Изделия.