*Приложение №1 к извещению*

*о проведении закупки*

**Описание объекта закупки**

**Предмет Контракта:** **поставка противопролежневых матрацев и подушек**

**ИКЗ:** **241710601545871060100102300012219323**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование продукции\*** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики и их значения** | | | |
| **Количество** | **Код КТРУ\*\*** | **Наименование** | **Значение** | **Единица измерения** | **Заполнение** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |
| Противопролежневый матрац полиуретановый  10-01-01 | Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | Функциональные характеристики | Противопролежневые матрацы предназначены для восста-новления кровообращения у лежащего человека, насыщения кислородом покрова кожи и заживления пораженных тканей.  Противопролежневый эффект достигается благодаря специальному вязко-эластичному пенополиуретану, из которого изготовлены матрацы.  Габаритные размеры матрацев соответствуют размерам кроватей. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1 | 22.19.71.190-00000006 |
| шт | 22.19.71.190 |
| Длина изделия | ≥ 1 950 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| Ширина | ≥ 850 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| Высота | ≥ 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| В комплект поставляемого товара входит | - быстросъемный наружный чехол на тканевой основе, - паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|
| Противопролежневый матрац гелевый  10-01-02 | Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | Функциональные характеристики | Противопролежневые матрацы предназначены для восста-новления кровообращения у лежащего человека, насыщения кислородом покрова кожи и заживления пораженных тканей.  Противопролежневый эффект достигается за счет равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела на упруго перетекающие гелевые элементы, находящиеся внутри изделия, которое изготовлено с применением натурального латекса. Материал упруго-перетекающих элементов регулирует температуру в зависимости от времени года, и тем самым создавать комфортные условия для кожи пользователей.  Габаритные размеры матрацев соответствуют размерам кроватей. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1 | 22.19.71.190-00000005 |
| шт | 22.19.71.190 |
| Длина изделия | ≥ 1 950 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| Ширина | ≥ 850 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| Высота | ≥ 80 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| В комплект поставляемого товара входит | - быстросъемный наружный чехол на тканевой основе, - паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|
| Противопролежневая подушка полиуретановая  10-02-01 | Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала | Функциональные характеристики | Противопролежневые подушки снимают давление с проблемных зон, равномерно распределяя нагрузку по всей поверхности подушки.  Полиуретановые подушки обеспечивают смягчение поверхности сидения и снимают давление с проблемных зон. Противопролежневые подушки изготовлены из вязко-эластичноого пенополиуретана с памятью формы.  Габаритные размеры подушек соответствовать размерам сиденья. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 1 |  |
| шт | 22.19.71.190 |
| Длина изделия | ≥ 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| Ширина | ≥ 400 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| Высота | ≥ 45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|
|
| В комплект поставляемого товара входит | - быстросъемный наружный чехол на тканевой основе, - паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|
|

**Требования к техническим, функциональным характеристикам**

Противопролежневые матрацы и подушки должны отвечать требованиям Государственных стандартов ГОСТ Р 57769-2021 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», технической документации изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

Элементы матрацев и подушек, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023.

**Требования к упаковке, маркировке и транспортировке**

При транспортировании и хранении матрацы и подушки должны быть устойчивы к воздей¬ствию климатических факторов внешней среды для условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Допускается иное исполнение с указанием в технических условиях на матрацы и подушки конкретных видов.

Изделия должны быть устойчивы к механическим воздействиям, возникающим при транспортировании и обладать вибропрочностью и ударопрочностью для изделий группы 1 по ГОСТ Р 50444-2020.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Противопролежневые матрацы и подушки должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**Гарантийные обязательства**

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

Противопролежневые матрацы и подушки должны иметь установленный производителем срок службы не менее 3 (трех) лет со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Гарантийный срок эксплуатации Товара должен составлять 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением), но не менее срока, установленного изготовителем. Установленный гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его инвалиду, ветерану. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

**Место поставки товара:** Российская Федерация, Поставка Товара осуществляется в пределах административных границ субъекта Российской Федерации - г. Тула и/или Тульской области по выбору Получателя одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

1. **Срок и условия поставки:** Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «31» июля 2025 года (включительно).
2. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.
3. Поставка Товара до получателей осуществляется в соответствии с Реестром получателей Товара, но не ранее 01.01.2025 г.
4. Поставщик не имеет право поставлять Товар Получателю до проведения Заказчиком выборочной проверки Товара, в порядке, предусмотренном Контрактом.
5. Передача Товара Получателю (представителю Получателя) на основании акта приема-передачи Товара при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю. В случае если получать Товар будет представитель Получателя, то также предъявляется оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя.