Описание объекта закупки (техническое задание)

- на поставку кресел-стульев с санитарным оснащением в 2025 году

|  | Наименование Товара / код позиции по КТРУ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Описание функциональных и технических характеристик | Единица измерения характеристики (по ОКЭИ) | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-туалет / 32.50.50.190-00002883 | Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) /23-01-02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 221 |
|  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Качественная | Предназначен для использования при обслуживании инвалидов и больных с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены, должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Санитарное оснащение | Качественная | Съемное ведро, с крышкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Сидение | Качественная | Съемное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал изготовления крышки и ведра | Качественная | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка высоты | Качественная | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Количественная | > 55 и < 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальная ширина сидения | Количественная | > 35 см и < 56 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Электропривод сидения | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие колес | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подлокотники | Качественная | Фиксированные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подножки | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип рамы | Качественная | Нескладная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стояночный тормоз | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к комплекту поставки | Качественная | Наличие: -руководство пользователя (паспорт) на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к соответствию ГОСТ | Качественная | Кресло-стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к упаковке | Качественная | Соответствует действующим стандартам и обеспечивает сохранность товара (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к документам, подтверждающим качество (соответствие) товара | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Кресло-туалет / 32.50.50.190-00002883 | Вид и наименование технического средства реабилитации(изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) /23-01-01 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 25 |
|  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Качественная | Предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Санитарное оснащение | Качественная | Съемное ведро, с крышкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Сидение | Качественная | Съемное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал изготовления крышки и ведра | Качественная | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка высоты | Качественная | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие колес | Качественная | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стояночный тормоз | Качественная | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Количественная | >55 и < 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальная ширина сидения | Количественная | > 35 и < 56 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Электропривод сидения | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип рамы | Качественная | Нескладная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подножки | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подлокотники | Качественная | Откидные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к комплекту поставки | Качественная | Наличие: -руководство пользователя (паспорт) на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к соответствию ГОСТ | Качественная | Кресло-стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к упаковке | Качественная | Соответствует действующим стандартам и обеспечивает сохранность товара (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к документам, подтверждающим качество (соответствие) товара | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Кресло-туалет /32.50.50.190-00002882 | Вид и наименование технического средства реабилитации(изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподьемности (без колес) /23-01-03 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 |
|  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Качественная | Предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за инвалидами. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип рамы | Качественная | Нескладная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Количественная | >55 и < 200 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальная ширина сидения | Количественная | >56 и < 70 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Санитарное оснащение | Качественная | Съемное ведро, с крышкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Электропривод сидения | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие колес | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подлокотники | Качественная | Фиксированные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подножки | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип рамы | Качественная | Нескладная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка высоты | Качественная | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стояночный тормоз | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Сидение | Качественная | Съемное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал изготовления крышки и ведра | Качественная | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к комплекту поставки | Качественная | Наличие: -руководство пользователя (паспорт) на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к соответствию ГОСТ | Качественная | Кресло-стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к упаковке | Качественная | Соответствует действующим стандартам и обеспечивает сохранность товара (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к документам, подтверждающим качество (соответствие) товара | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Кресло-туалет /32.50.50.190-00002883 | Вид и наименование технического средства реабилитации(изделия) / Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования | Качественная | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа /23-01-05 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Описание функциональных и технических характеристик | Качественная | Предназначен для активного и пассивного использования больными и инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельном передвижении с помощью ручного привода от обода колеса, так и с помощью сопровождающего лица. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Количественная | >55 и < 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальная ширина сидения | Количественная | > 35 и < 56 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Сидение | Качественная | Съемное, оснащенное съемным пластиковым судном с крышкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал изготовления крышки и ведра | Качественная | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Санитарное оснащение | Качественная | Съемное ведро, с крышкой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Электропривод сидения | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие колес | Качественная | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подлокотники | Качественная | Откидные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Подножки | Качественная | Откидные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип рамы | Качественная | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка высоты | Качественная | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Стояночный тормоз | Качественная | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к комплекту поставки | Качественная | Наличие: -руководство пользователя (паспорт) на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к соответствию ГОСТ | Качественная | Кресло-стулья должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к упаковке | Качественная | Соответствует действующим стандартам и обеспечивает сохранность товара (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Требование к документам, подтверждающим качество (соответствие) товара | Качественная | Необходимо наличие регистрационных удостоверений. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 252 |

Вместе с Актом приема-передачи Товара Поставщик передает Заказчику копии гарантийных талонов или книжек (руководства пользователя) на поставленный им Товар.

Гарантийный срок Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Место поставки товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Тамбовской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» ноября 2025 года.