|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Раздел II. Описание объекта закупки**

**Поставка электронных стационарных видеоувеличителей в целях социального обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг по КТРУ** | **Код позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |
| 1 | Видеоувеличитель | 28.99.39.190-00000283/ 26.40.33.190 | Тип | Стационарный |  | Штука | 6 |
| Наличие встроенного координатного столика | Да |  |
| Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 70 |  |
| Наличие экрана | да |  |
| Размер диагонали экрана | ≥ 24 и < 26 | Дюйм (25,4 мм) |
| Наличие подсветки | да |  |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | да |  |
| Наличие дополнительных функций | Автофокус |  |
| Возможность регулировки | Положение экрана |  |
| Яркость изображения |  |
| Количество цветовых режимов | ≥ 4 | Штука |
| Вес | ≤ 15 | Килограмм |

*Участник закупки должен конкретизировать в своей заявке характеристики по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара;*

*3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:*

***- «≥ x» -*** *участником закупки должно быть представлено значение равное или превышающее указанное (х);*

***- «***≤ ***x» -*** *участником закупки должно быть представлено значение равное или менее указанного (х);*

*-* ***«≥***  ***x и*** <  ***y»*** *- участником закупки должно быть представлено значение равное или превышающее указанное (х), но менее указанного (y).*

***По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре****.*