Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению туторов в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году

Количество работ Товара, подлежащего поставке по Контракту: Без определенного объёма (количество Товара, подлежащих поставке, определяется на основании заявок Заказчика).

| № п/п | Наименование /ОКПД2/ КОЗ (для заказчика) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Цена, рубль за единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав 32.50.22.124/ 03.28.08.09.49 | Описание функциональных и технических характеристик | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление по слепку, по индивидуальным обмерам. Назначение: лечебно-профилактическое. |  |
|  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ | Соответствие требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |
| 2 | Тутор на коленный сустав 32.50.22.124/ 03.28.08.09.51 | Описание функциональных и технических характеристик | Тутор на коленный сустав, фиксирующий. Крепление лентой велькро, со смягчающим вкладышем или без. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. |  |
|  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ | Соответствие требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |
| 3 | Тутор на всю ногу 32.50.22.124/ 03.28.08.09.54 | Описание функциональных и технических характеристик | Тутор на всю ногу, фиксирующий. Используется с целью ограничения движений в коленном и голеностопном суставах и поддержки связочно-мышечного аппарата. Крепление лентой велькро. Используются современные пластиковые материалы. Изготовление по слепку, по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. |  |
|  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ | Соответствие требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |
| 4 | Тутор на лучезапястный сустав 32.50.22.123/ 03.28.08.09.44 | Описание функциональных и технических характеристик | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий. Крепление лентой велькро, со смягчающим вкладышем или без. Используются современные пластиковые материалы. Изготовление по слепку, по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. |  |
|  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ | Соответствие требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |
| 5 | Тутор на локтевой сустав 32.50.22.123/ 03.28.08.09.46 | Описание функциональных и технических характеристик | Тутор на локтевой сустав фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. |  |
|  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ | Соответствие требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |
| 6 | Тутор на всю руку 32.50.22.123/ 03.28.08.09.48 | Описание функциональных и технических характеристик | Тутор на всю руку, фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление осуществляется по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое |  |
|  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ | Соответствие требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |
| 7 | Тутор на коленный и тазобедренный суставы 32.50.22.124/ 03.28.08.09.53 | Описание функциональных и технических характеристик | Тутор на коленный и тазобедренный сустав, фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление осуществляется по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. |  |
|  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ | Соответствие требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |
| 8 | Тутор на плечевой сустав 32.50.22.123/ 03.28.08.09.47 | Описание функциональных и технических характеристик | Тутор на плечевой сустав, фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое |  |
|  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ | Соответствие требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |
| 9 | Тутор на тазобедренный сустав 32.50.22.124/ 03.28.08.09.52 | Описание функциональных и технических характеристик | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление осуществляться по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое. |  |
|  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ | Соответствие требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |
| 10 | Тутор на предплечье 32.50.22.124/ 03.28.08.09.45 | Описание функциональных и технических характеристик | Тутор на предплечье, фиксирующий. Крепление лентой велькро. Материалы: современные пластиковые материалы. Изготовление: по индивидуальным обмерам пациента. Назначение: лечебно-профилактическое |  |
|  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам и результатам работ | Соответствие требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний». |  |

Требования к качеству работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов туторами (далее-ортезирование) должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов туторами должно осуществляться при наличии документов, подтверждающих качество изготавливаемых тутора - деклараций о соответствии на изготавливаемые тутора; технических условий.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов туторами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению инвалидов туторами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Тутора должны быть подвергнуты техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа.

Требования к сроку предоставления гарантий качества

Гарантийный срок устанавливается со дня передачи результата работ Получателю 6 месяцев – на тутора верхних конечностей, 7 месяцев - на тутора нижних конечностей. Гарантия качества товара распространяется на все составляющие его части (комплектующие изделия).

В период действия гарантийного срока Исполнителем осуществляется гарантийное обслуживание изделия без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

При обнаружении дефектов изделия в период гарантийного срока, Исполнитель обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить изделие ненадлежащего качества новым. Срок выполнения гарантийного ремонта должен составлять не более 15 рабочих дней с момента обращения Получателя либо Заказчика к Исполнителю.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Исполнителя.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. N 107н.

Сроки выполнения работ – не позднее 10 сентября 2025 г. (в отношении каждого конкретного Получателя в срок не превышающий 20 календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением).

Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя (в случае получения результата работ) самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя.