*Приложение 1 к извещению об осуществлении закупки*

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки:** поставка в 2025 году специальных устройств для чтения «говорящих книг» на флэш-картах (базовых тифлофлешплееров).

**Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах, услугах:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)** | **ОКПД2/**  **КТРУ/**  **КОЗ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах | 13-01-01  Специальные устройства для чтения «говорящих книг» на флэш-картах | 26.40.31.190/  КТРУ отсутствует/  01.28.13.01.01.01 | **шт** | **65** | Форматы, читаемые специальным устройством для чтения «говорящих книг на флеш-картах | **«**Говорящие» книги тифлоформата, формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0), аудиофайлы формата MP3(.mp3), Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4), электронные текстовые файлы формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO8859-5, CP866),RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm,.html), XML (.xml), PDF (.pdf}, FictionBook (.fb2) и EPUB2.0 (.epub) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функция **для формата «говорящие» книги тифлоформата** озвученной ускоренной перемотки в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (первые два изменения позиции воспроизведения должны быть равны 15 с, следующие два по 30 с, а остальные по одной минуте) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функция **для формата «говорящие» книги тифлоформата** прогрессивной перемотки в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (интервалы времени для изменения позиции воспроизведения при прогрессивной перемотке должны быть следующие: 10 с, 20 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 50 мин, 1 ч, 1,5 ч, 2 ч, 3 ч, 4 ч и далее по часу) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функция **для формата «говорящие» книги тифлоформата** возможности устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения «говорящей» книги, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) для каждой книги, в количестве | ≥ 50 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Функция **для формата «говорящие» книги тифлоформата** плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса с количеством градаций | ≥16 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Функция **для формата «говорящие» книги тифлоформата** плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса в сторону уменьшения | ≥ 2 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Функция **для формата «говорящие» книги тифлоформата** плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса в сторону увеличения | ≥ 3 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Функция **для формата «говорящие» книги тифлоформата** команды перехода к нормальной скорости воспроизведения | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функция **для формата «говорящие» книги тифлоформата** озвученной речевой навигации в прямом и обратном направлениях по книгам, фрагментам, закладкам | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функция **для формата «говорящие» книги тифлоформата** команды перехода на начало текущего фрагмента | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функция **для формата «говорящие» книги тифлоформата** команды перехода на начало текущей книги | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функция **для формата «говорящие» книги тифлоформата** озвучивания встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, имени автора, названия книги, времени от начала книги и общего времени звучание книги. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0)** озвученной ускоренной перемотки в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (первые два изменения позиции воспроизведения должны быть равны 15 с, следующие два по 30 с, а остальные по одной минуте) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0)** возможности устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения «говорящей» книги, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) для каждой книги, в количестве | ≥ 50 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0)** плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса с количеством градаций | ≥ 16 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0)** плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса в сторону уменьшения | ≥ 2 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0)** плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса в сторону увеличения | ≥3 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0)** команды перехода к нормальной скорости воспроизведения | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0)** озвученной речевой навигации в прямом и обратном направлениях по книгам, по заголовкам, группам, страницам, фразам и закладкам при наличии соответствующей разметки в структуре самой книги | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0)** команды перехода на начало текущей книги | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для формата DAISY (2.0, 2.02, 3.0)** озвучивания встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: номера книги, номера фрагмента, имени автора, названия книги, времени от начала книги и общего времени звучание книги. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для аудиофайлов формата MP3(.mp3),Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4)**озвученной ускоренной перемотки в пределах всей книги в прямом и обратном направлениях (первые два изменения позиции воспроизведения должны быть равны 15 с, следующие два по 30 с, а остальные по одной минуте) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для аудиофайлов формата MP3(.mp3),Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4)** возможности устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения «говорящей» книги, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) для каждой книги | ≥ 50 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для аудиофайлов формата MP3(.mp3),Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4)**плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса с количеством градаций | ≥ 16 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для аудиофайлов формата MP3(.mp3),Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4)**плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса в сторону уменьшения в сторону увеличения | ≥ 2 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для аудиофайлов формата MP3(.mp3),Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4)**плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса | ≥ 3 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для аудиофайлов формата MP3(.mp3),Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4)** команды перехода к нормальной скорости воспроизведения | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для аудиофайлов формата MP3(.mp3),Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4)** озвученной речевой навигации в прямом и обратном  направлениях по папкам, файлам, закладкам | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для аудиофайлов формата MP3(.mp3),Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4)** команды перехода на начало текущего файла | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для аудиофайлов формата MP3(.mp3),Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4)** команды перехода на начало первого файла в текущей папке | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для аудиофайлов формата MP3(.mp3),Vorbis (.ogg), FLAC (.flac), WAVE (.wav), AAC (.aac, .m4a, .mp4)** озвучивания встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: имени файла | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для электронных текстовых файлов формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO8859-5, CP866),RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm,.html), XML (.xml), PDF (.pdf}, FictionBook (.fb2) и EPUB2.0 (.epub) при наличии** текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речиозвученной ускоренной перемотки в пределах файла в прямом и обратном направлениях | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для электронных текстовых файлов формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO8859-5, CP866),RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm,.html), XML (.xml), PDF (.pdf}, FictionBook (.fb2) и EPUB2.0 (.epub) при наличии** текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речивозможности устанавливать «электронные закладки» (маркеры мест воспроизведения текстового файла, которые содержат информацию, необходимую для запуска воспроизведения с установленного места) для каждого отдельного файла, в количестве | ≥ 50 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для электронных текстовых файлов формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO8859-5, CP866),RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm,.html), XML (.xml), PDF (.pdf}, FictionBook (.fb2) и EPUB2.0 (.epub) при наличии** текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса с количеством градаций | ≥16 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для электронных текстовых файлов формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO8859-5, CP866),RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm,.html), XML (.xml), PDF (.pdf}, FictionBook (.fb2) и EPUB2.0 (.epub) при наличии** текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса в сторону уменьшения | ≥2 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для электронных текстовых файлов формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO8859-5, CP866),RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm,.html), XML (.xml), PDF (.pdf}, FictionBook (.fb2) и EPUB2.0 (.epub) при наличии** текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речи плавной или ступенчатой регулировки скорости воспроизведения без изменения тембра голоса в сторону увеличения | ≥3 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Функция **для электронных текстовых файлов формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO8859-5, CP866),RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm,.html), XML (.xml), PDF (.pdf}, FictionBook (.fb2) и EPUB2.0 (.epub) при наличии** текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речикоманды перехода к нормальной скорости воспроизведения | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для электронных текстовых файлов формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO8859-5, CP866),RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm,.html), XML (.xml), PDF (.pdf}, FictionBook (.fb2) и EPUB2.0 (.epub) при наличии** текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речиозвученной речевой навигации в прямом и обратном направлениях по папкам, файлам, страницам, абзацам, предложениям, словам, символам, закладкам, процентам | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для электронных текстовых файлов формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO8859-5, CP866),RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm,.html), XML (.xml), PDF (.pdf}, FictionBook (.fb2) и EPUB2.0 (.epub) при наличии** текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речикоманды перехода на начало текущего файла | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для электронных текстовых файлов формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO8859-5, CP866),RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm,.html), XML (.xml), PDF (.pdf}, FictionBook (.fb2) и EPUB2.0 (.epub) при наличии** текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речикоманды перехода на начало первого файла в текущей папке | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция **для электронных текстовых файлов формата TXT (.txt в кодировках Windows-1251, UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE, KOI8-R, MacCyrillic, ISO8859-5, CP866),RTF (.rtf), Microsoft Word (.doc, .docx), ODF (.odt), HTML (.htm,.html), XML (.xml), PDF (.pdf}, FictionBook (.fb2) и EPUB2.0 (.epub) при наличии** текстового слоя в файле и при помощи встроенного русскоязычного синтезатора речиозвучивания встроенным синтезатором речи текущего места воспроизведения: имени файла и количества, прочитанного в процентах | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Возможность соединения с сетью интернет по беспроводному интерфейсу Wi-Fi | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Встроенный в устройство модуль Wi-Fi | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Возможность подключения к сети Wi-Fi по технологии WPS (кнопка), при этом устройство должно сообщать речевым информатором предупреждение о снижении уровня безопасности при использовании данной технологии. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Способ соединения с сетью Интернет | Возможность соединения с сетью Интернет с помощью встроенного коммуникационного 4G модуля (модема) или в комплект поставки должен быть включен мобильный 4G Wi-Fi роутер (маршрутизатор) со встроенным аккумулятором и функцией WPS. |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Возможность прослушивания интернет-радиостанций, вещающих по протоколам Shoutcast и Icecast в аудиоформатах MP3 и AAC | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Возможность прослушивания звукового сопровождения телевизионных каналов при подключении к сети Интернет | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Возможность воспроизведения подкастов в аудиоформатах MP3 и AAC при подключении к сети Интернет | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Возможность чтения встроенным синтезатором речи новостей из новостных лент в форматах RSS 2.0 и Atom 1.0 при подключении к сети Интернет | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Возможность прослушивания прогноза погоды для городов Российской Федерации и крупных городов мира. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функция выбора текущего города для получения прогноза погоды, который определяется автоматически по ІР-адресу устройства | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Поддержка работы с сервисами сетевых электронных библиотек для инвалидов по зрению по протоколу DAISY Online Delivery Protocol (DODP) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | При выборе книг в сетевых электронных библиотеках для слепых и слабовидящих устройство должно предоставлять пользователю следующие возможности:  - самостоятельный выбор книг путем текстового поиска;  - самостоятельный выбор книг путем голосового  поиска;  - выбор книг путем очного и удаленного (по телефону) запроса в библиотеку с установкой выбранных книг на электронную полку читателя;  - загрузка выбранных книг из электронной полки и библиотечной базы в устройство;  - онлайн прослушивание выбранных книг без их загрузки в устройство с сохранением позиции воспроизведения каждой книги. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие встроенного YKB/FM радиоприемника | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон принимаемых частот | Не уже чем от 64 до 108 МГц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип приемной антенны | телескопическая или внутренняя |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Наличие функции сохранения в памяти устройства настроек на определенные радиостанции, в количестве | ≥ 50 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Наличие озвученной речевой навигации по сохраненным в памяти устройства радиостанциям | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие режима записи с радиоприемника на флешкарту или во внутреннюю память с возможностью последующего воспроизведения | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие для перехода к заданной позиции возможности цифрового ввода:  - номера «говорящей» книги;  - номера фрагмента «говорящей» книги;  - времени от начала «говорящей» книги;  - времени от конца «говорящей» книги;  - времени для перемещения вперед при воспроизведении «говорящих» книг и аудиофайлов;  - времени для перемещения назад при воспроизведении «говорящих» книг и аудиофайлов;  - номера страницы при чтении текстового файла встроенным синтезатором речи;  - номера сохраненной радиостанции при прослушивании радиоприемника;  - номера закладки. | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие встроенного диктофона | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Характеристики диктофона: - запись с возможностью последующего воспроизведения на следующие носители информации: флеш-карта, внутренняя память;  - запись со следующих источников: встроенный микрофон, внешний микрофон;  - редактирование записей, выполненных в режиме диктофона (вставка новой записи в средину ранее выполненной записи, удаление выделенного фрагмента (части) ранее выполненной записи, перезапись выделенного фрагмента (части) ранее выполненной записи, дозапись в конец файла ранее выполненной записи, отмена последней операции редактирования записи). | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Переключение параметра качества записи с количеством градаций | ≥ 3 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Возможность прослушивания как через встроенную стереофоническую акустическую систему, так и с использованием стереонаушников | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Суммарная выходная мощность встроенной акустической системы | ≥ 4 | Вт | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Диапазон воспроизводимых частот: | Не уже чем от 160 до 16000 Гц |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Обеспечение работы со следующими типами носителей информации:  флеш-карты типа SD, SDHC и SDXC с максимальным возможным объемом не менее 64 Гбайт;  - USB-флеш-накопитель;  - USB-ЅЅD-накопитель;  - внутренняя память. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Объем внутренней памяти | ≥ 8 | Гбайт. | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Устройство должно обеспечивать работу со следующими файловыми структурами (файловыми системами): FAT16, FAT32 и exFAT. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие режима автоматического отключения устройства при отсутствии активности пользователя (режим «Сон») с возможностью настройки таймера автоматического отключения устройства. Нажатие на любую кнопку клавиатуры должно приводить к отключению этого режима | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| При повторном включении устройства после его выключения должны оставаться неизменными актуальные параметры работы: режим, громкость воспроизведения, скорость воспроизведения, место воспроизведения и частота радиостанции | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Возможность озвучивания хода выполнения длительных операций (копирование файлов, скачивание файлов из Интернета), определяемое в настройках:  - периодическое озвучивание речевым информатором количества процентов;  - периодическое воспроизведение звуковых сигналов;  - без озвучивания.  При отключенном озвучивании и при осуществлении фонового скачивания файлов из Интернета процесс хода выполнения в процентах должен озвучиваться речевым информатором по команде пользователя | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Наличие режима записи как на флеш-карту, так и во внутреннюю память с внешних аудиоисточников через линейный вход с возможностью последующего воспроизведения. При подключении внешних источников звукового сигнала через линейный вход звук должен воспроизводиться встроенными головками громкоговорителей устройства (режим активной акустической системы) | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Наличие функции блокировки клавиатуры. | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Наличие встроенных «говорящих» часов-будильника с возможностью синхронизации времени через Интернет | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность удаления «говорящих» книг и отдельных файлов из внутренней памяти, с незащищенных от записи флеш-карт и с USB-флеш-накопителей с обязательным запросом подтверждения операции | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Поддержание возможности обновления внутреннего программного обеспечения следующими двумя способами:  - из файлов, записанных на флеш-карте или на USB-флеш-накопителе или во внутренней памяти;  - через сеть Интернет | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Устройство обеспечивает считывание в режиме NFC информации в формате NDEF с бесконтактных идентификационных карт | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Наличие встроенного Bluetooth-модуля, соответствующего спецификации не ниже Bluetooth v4.1. | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Реализация встроенным Bluetooth-модулем профилей A2DP(SRC) и AVRCP(TG) для сопряжения с Bluetooth-наушниками, гарнитурами и активными акустическими системами. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Наличие разъема USB Type-C для подключения к компьютеру с помощью кабеля USB для обеспечения доступа к файлам на флеш-карте (режим кардридера) и для зарядки встроенного аккумулятора | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал корпуса | Высокопрочный материал |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Клавиатура управления | Кнопочная или клавишная |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Все кнопки или клавиши управления должны быть снабжены звуковым сигнализатором (речевым информатором) и тактильными обозначениями | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Все тактильные обозначения, указывающие на назначение органов управления устройства, должны быть выполнены рельефными знаками символов | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Питание устройства комбинированное от сети220 В, 50 Гц и от встроенного аккумулятора | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Время автономной работы от аккумулятора в режиме чтения «говорящей» книги через встроенную акустическую систему при среднем уровне громкости | ≥16 | час | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Время полной зарядки аккумулятора | ≤4 | час | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Наличие функции озвучивания речевым информатором уровня заряда аккумулятора в процентах и состояние процесса его зарядки | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Габаритные размеры:  ширина | ≥170 и ≤ 200 | миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Габаритные размеры:  высота | ≥80 и ≤140 | миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Габаритные размеры:  глубина | ≥ 30 и ≤ 80 | миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| Macca | ≤ 0,5 | килограмм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Звукозаписывающие и звуковоспроизводящие функции: все звукозаписывающие и звуковоспроизводящие функции устройства должны быть высокого качества: без вибраций и без искажения частотных характеристик, тембра голоса и громкости звучания. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Переход с активированного режима на другие режимы работы должен производиться при включённом устройстве. Время переключения между режимами работы (воспроизведение «говорящих» книг тифлоформата и формата DAISY, воспроизведение аудиофайлов, прослушивание радио, чтение текстовых файлов встроенным синтезатором речи, режим Интернет, запись диктофона) | ≤ 2 | секунда | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Стереонаушники должны подключаться к устройству, находящемуся во включённом состоянии. Встроенная акустическая система должна иметь звукопроницаемую защиту от механических повреждений. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Регулировка громкости во всех режимах работы устройства должна быть плавной или ступенчатой с количеством градаций | ≥ 16 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | раздельные параметры относительной громкости: - при чтении текстовых файлов встроенным синтезатором речи;  - при воспроизведении сообщений речевого информатора;  - при озвучивании звуковыми сигналами команд навигации. | ≤ 1 | Децибел | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Обеспечение доступа к файлам во вложенных папках (не менее семи уровней вложенности, включая корневую папку. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Итого:** | | | | **65** |  |  |  |  |

**Требования к качеству товара.**

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Устройство должно отвечать требованиям к безопасности электромагнитной совместимости товара. Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 (ред. от 11.05.2023) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (вместе с "ТР ТС 004/2011. Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования")

Устройство должно соответствовать всем требованиям для носимого типа тифлофлешплеера. "ГОСТ Р 58510-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные устройства для чтения "говорящих" книг на флеш-картах. Технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.08.2019 N 585-ст).

«Говорящая» книга тифлоформата: Электронная аудиокнига, записанная в цифровом криптозащищенном аудиоформате для прослушивания на тифлофлешплеере, файлы которой созданы с помощью специального программного обеспечения и оснащены криптозащитой, осуществляемой с применением трехпроходного поточного блочного шифрования MP3 по алгоритму XXTEA с длиной ключа 128 бит. Данный формат утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2022 года № 1999 «Об определении форматов, предназначенных исключительно для использования слепыми, слабовидящими и лицами с иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами, доступными для слепых, слабовидящих и лиц иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию), показаний, при наличии которых лица с ограниченными способностями воспринимать печатную информацию могут использовать экземпляры произведений, созданные в таких форматах, и библиотек и иных организаций, предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные сети к экземплярам произведений, созданным в таких форматах, и имеющих право осуществлять трансграничный обмен экземплярами произведений, созданными в таких форматах, а также порядка предоставления такого доступа и осуществления трансграничного обмена этими экземплярами и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 32».

**Требования к комплектации товара**

Комплект поставки специальных устройств для чтения «говорящих книг» на флэш-картах (базовых тифлофлешплееров) включает в себя:

- специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флеш-картах;

- флеш-карта SDHC или SDXC объемом не менее 4 Гбайт с записанными «говорящими» книгами тифлоформата;

- флеш-карта SDHC или SDXC объемом не менее 16 Гбайт и классом не ниже 10;

- сетевой адаптер;

- наушники;

- паспорт изделия;

- плоскопечатное руководство по эксплуатации (шрифтом не менее 14 пунктов (4,5 мм) на русском языке;

- краткое руководство по эксплуатации, выполненное шрифтом Брайля;

- ремень или сумка для переноски;

- упаковочная коробка;

- кабель USB для соединения устройства с компьютером;

- гарантийный талон.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Гарантийный срок Товара 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем (представителем Получателя) Акта приема-передачи Товара. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (Двадцать) рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание в гарантийных талонах адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя электронными ручными видео-увеличителями осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) "О защите прав потребителей".