Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 8-09-22 Корсет мягкой фиксации | 32.50.22.125 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедическое изделие на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Предназначен для фиксации позвоночника в нормальном физиологическом состоянии и частичной разгрузке. Конструкция - Текстильная гильза с усилением от 2 до 4 штук металлических ребер. Материал изготовления- Эластичный треплированный материал. Способ крепления- Лента велкро. Назначение- Лечебно-профилактическое | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления усиливающих ребер и их количество | Качественная | По медицинским показаниям | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | По индивидуальным обмерам получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 2 | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации | 32.50.22.125 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедическое изделие на среднегрудной и поясничный отделы позвоночника. Предназначен для фиксации позвоночника в нормальном физиологическом состоянии и частичной разгрузке. Конструкция - Текстильная гильза с усилением от 4 до 6 штук металлических ребер и двойной дополнительной стяжкой. Материал изготовления - Эластичный треплированный материал, хлопчатобумажная ткань, кожа шорно-седельная. Способ крепления - Лента велкро. Назначение - Лечебно-профилактическое | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления усиливающих ребер и их количество | Качественная | По медицинским показаниям | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | По индивидуальным обмерам получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 3 | 8-09-26 Реклинатор - корректор осанки | 32.50.22.125 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедическое изделие на грудопоясничный отдел позвоночника. Предназначен для фиксации позвоночника в нормальном физиологическом состоянии и частичной разгрузке. Конструкция - Текстильная гильза с усилением от 4 до 6 штук металлических ребер и дополнительной двойной или тройной стяжкой, наплечные лямки. Материал изготовления- Эластичный треплированный материал, хлопчатобумажная ткань. Способ крепления - Лента велкро, шнуровка. Назначение- Лечебно-профилактическое | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | По индивидуальным обмерам получателя | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления усиливающих ребер и их количество | Качественная | По медицинским показаниям | Значение ха-рактеристики не может ме-няться |
| 4 | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации | 32.50.22.125 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедическое изделие на среднегрудной и поясничный отделы позвоночника. Предназначен для фиксации позвоночника в нормальном физиологическом состоянии и частичной разгрузке. Конструкция - Текстильная гильза с усилением от 4 до 6 штук металлических ребер и двойной дополнительной стяжкой. Материал изготовления - Эластичный треплированный материал, хлопчатобумажная ткань, кожа шорно-седельная. Способ крепления - Лента велкро. Назначение - Лечебно-профилактическое | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления усиливающих ребер и их количество | Качественная | По медицинским показаниям | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | По индивидуальным обмерам получателя | Значение характеристики не может меняться |

Требования к качеству и безопасности товара

Протезно-ортопедические изделия должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; «ГОСТ 29097-2015. Межгосударственный стандарт. Изделия корсетные. Общие технические условия».

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества

При передаче Изделия Получателю Исполнитель должен проинформировать Получателя о месте и условиях гарантийного ремонта. Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем:

- на корсеты и реклинаторы – не менее 1 (одного) месяца.

Требования к месту и срокам выполнения работ

Выполнение работ по изготовлению для Получателей протезно-ортопедических изделий должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и исполнено в срок не позднее 01 декабря 2025 года, а в случае обращения Получателя с Направлением – в срок не более 60 календарных дней со дня обращения, но не позднее 01 декабря 2025 года. О предстоящем выполнении работ по изготовлению для Получателей в целях их социального обеспечения протезно-ортопедических изделий Получатель должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты замера.

Место выполнения работ:

-	снятие замеров для изготовления Изделия – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды);

-	изготовление Изделия – Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя;

-	выдача получателям изготовленного Изделия – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).