Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: поставка в 2024 году специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов и застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний (очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл., очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.)

| № п/п | Наименование товара и код по КТРУ | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование Товара* | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Характеристики товара, работы, услуги |  |  | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. 32.50.13.190-00006910 | 21- 01-35 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл КОЗ 01.28.21.01.35 | 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Описание изделия | Средство, замещающие мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей/ | Значение характеристики не может измениться участником закупки | 7752 |
|  |  |  |  |  | Флакон (объем) | Не менее 180 мл. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |
| 2. | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. 32.50.13.190-00006910 | 21- 01-35 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл КОЗ 01.29.21.01.35 | 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Описание изделия | Средство, замещающие мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей/ | Значение характеристики не может измениться участником закупки | 48 |
|  |  |  |  |  | Флакон (объем) | Не менее 180 мл. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |
| 3. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. 32.50.13.190-00006911 | 21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. КОЗ 01.28.21.01.36 | 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Описание изделия | Средство, замещающие мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Очиститель нанесен на одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке | Значение характеристики не может измениться участником закупки | 21060 |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | Не менее 30 шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |
| 4. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. 32.50.13.190-00006911 | 21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. КОЗ 01.29.21.01.36 | 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Описание изделия | Средство, замещающие мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Очиститель нанесен на одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке | Значение характеристики не может измениться участником закупки | 2520 |
|  |  |  |  |  | Количество в упаковке | Не менее 30 шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 31380 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».  Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Классификация средств для самообслуживания и индивидуальной защиты представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска, ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения.

Требования к упаковке и маркировке товара

Товар должен быть маркирован и упакован.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- наименование товара;

- наименование страны происхождения товара;

- номер артикула;

- количество изделий в упаковке;

- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока;

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества специальных средств при нарушениях функций выделения

Сроки предоставления гарантии качества технических средств реабилитации — специальных средств при нарушениях функций выделения: данные средства являются продукцией разового использования, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества не устанавливается.

Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня поставки Товара Получателю.

Требования к месту поставки товара

Срок окончательной поставки Товара: до 31 октября 2024 года включительно в количестве    31 380 шт.

Поставка осуществляется по месту жительства получателя, либо (по выбору получателя) в пунктах выдачи на территории Нижегородской области в соответствии с реестром получателей.

Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей товара.