Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

На выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий (Ортопедическая обувь) и обеспечению ими в 2024 году Получателей

| № п/п | Наименование Товара | КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во, Пара (2 штуки) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование по КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 32.50.22.150-00000006 / 32.50.22.150 | 64 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (без учета детей –инвалидов) (пара) (9-01-01) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 1 | Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 1 | Должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 2 | Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 2 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 3 | Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 3 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции, а также специальные мягкие детали: манжетка, тяги, дополнительные шнурки, притяжной ремень и т.д. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 4 | Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 4 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 5 | Обувь ортопедическая сложная при культях стоп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 5 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подкладка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Наименование по КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 32.50.22.150-00000006 / 32.50.22.150 | 80 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) (9-01-01) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 1 | Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 1 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 2 | Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 2 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 3 | Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 3 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции, а также специальные мягкие детали: манжетка, тяги, дополнительные шнурки, притяжной ремень и т.д. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 4 | Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 4 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 5 | Обувь ортопедическая сложная при культях стоп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 5 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подкладка | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Наименование по КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 32.50.22.150-00000006 / 32.50.22.150 | 64 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (без учета детей –инвалидов) (пара) (9-02-01) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 1 | Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 2 | Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 1 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 2 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 3 | Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 3 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции, а также специальные мягкие детали: манжетка, тяги, дополнительные шнурки, притяжной ремень и т.д. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 4 | Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 4 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 5 | Обувь ортопедическая сложная при культях стоп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 5 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подкладка утепленная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Наименование по КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 32.50.22.150-00000006 / 32.50.22.150 | 80 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для детей – инвалидов (пара) (9-02-01) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 1 | Обувь ортопедическая сложная при продольном плоскостопии, распластанности переднего отдела, сочетанной форме плоскостопия, деформации и сгибательной контрактуре пальцев стопы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 1 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: межстелечный слой с выкладкой сводов, супинаторы, пронаторы, жесткий задник и другие детали, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 2 | Обувь ортопедическая сложная при варусной, эквинусной стопе, косолапости, пяточной стопе, укорочении нижней конечности | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 2 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, берцы одно-, двухсторонние или круговые, межстелечный слой - пробка, клиновидная пробка, косок, металлические шины, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 3 | Обувь ортопедическая сложная для использования при отвисающей стопе, паралитической стопе, плосковальгусной стопе, полой стопе, половарусной стопе | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 3 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: жесткие задники, жесткие круговые или задние берцы, металлические шины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции, а также специальные мягкие детали: манжетка, тяги, дополнительные шнурки, притяжной ремень и т.д. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 4 | Обувь ортопедическая сложная при лимфостазе и акромегалии, диабетической стопе, заболеваниях стоп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 4 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких как: заготовка верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории, мягкие прокладки над специальными жесткими деталями, комбинированный межстелечный слой с выкладкой сводов, подошва особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки 5 | Обувь ортопедическая сложная при культях стоп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Специальные детали 5 | При изготовлении обуви должно быть использовано не менее двух специальных деталей, таких, как: межстелечный слой с выкладкой сводов, с искусственным носком; жесткая союзка, жесткий клапан, металлические пластины, подошва и каблук особой формы, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подкладка утепленная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Наименование по КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 32.50.22.150-00000006 / 32.50.22.150 | 37 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) 9-01-02 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез нижней конечности по индивидуальным размерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) Получателя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подкладка на сохраненную конечность | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Наименование по КТРУ: Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | 32.50.22.150-00000006 / 32.50.22.150 | 37 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) 9-02-02 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание объекта закупки | Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез нижней конечности по индивидуальным размерам в соответствии с медицинскими показаниями (в соответствии с заболеванием) Получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Подкладка утепленная на сохраненную конечность | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Итого: |  |  | 362 |  |  |  |

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви Получателю или начала сезона и должна составлять не менее 45 дней.

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании изделий функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей протезно-ортопедических изделий и индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Изделия должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов (осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия»; ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности"», ГОСТ Р ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения», ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности», ГОСТ Р 57890-2020 «Обувь ортопедическая. Номенклатура показателей качества», ГОСТ Р 59452-2021 «Обувь ортопедическая. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должны оказывать раздражающего действия.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя и т.д.), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Выдача изделий должна осуществляться при наличии документов, подтверждающих соответствие изделий (сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Упаковка изделия должна обеспечивать защиту изделий от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка изделий должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащихся в ней изделий (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки изделий должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Транспортировка изделий должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

Начало сезона должно определяться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Место выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется при наличии направлений Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан.

В целях удобства инвалидов Исполнитель должен осуществлять снятие мерок, примерку, индивидуальную подгонку, обучение пользованию, выдачу готового изделия в местах, максимально приближенных к месту жительства инвалида, используя для этого филиалы, представительства, обособленных подразделения Исполнителя, в оборудованных кабинетах (рабочих местах) на территории Республики Башкортостан, а также при необходимости организацию выезда на дом инвалида и др.

Срок выполнения работ:

дата начала выполнения работ – со дня заключения государственного контракта, дата окончания выполнения работ – по 06.12.2024 (включительно) должно быть выполнено 100 % общего объема работ.

При заключении контракта цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

Срок обеспечения Получателя изделием, изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенного исключительно для личного использования, не может превышать 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.