Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки

на поставку технических средств реабилитации – электронных стационарных видеоувеличителей

(в пользу граждан в целях их социального обеспечения)

- Предмет торгов и государственного контракта (запрос котировок в электронной форме)

Поставка технических средств реабилитации – электронных стационарных видеоувеличителей (в пользу граждан в целях их социального обеспечения)

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Кемеровская область – Кузбасс.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

-по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

-в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Поставка Товара в Кемеровскую область – Кузбасс в соответствии с календарным планом:

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-01-03 Электронный стационарный видеоувеличитель | В течение 10 календарных дней с даты заключения контракта | 7 |
| ИТОГО |  |  | 7 |

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по «08» декабря 2024 года.

Срок действия контракта по «31» декабря» 2024 года.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | КТРУ/ОКПД2/ Наименование объекта закупки по Классификации ТСР 86н | Характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.99.39.190-00000283 - Видеоувеличитель/26.40.33.190 - Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая | Электронный стационарный видеоувеличитель предназначен для чтения плоскопечатного текста и рассматривания объектов лицами с остротой зрения 0,01 – 0,1. Описание объекта закупки осуществлено с использованием информации, содержащейся в КТРУ (zakupki.gov.ru): реестровая запись № 28.99.39.190-00000283 «Видеоувеличитель». Характеристики являются обязательными согласно КТРУ: Тип – стационарный. Максимальный уровень увеличения, крат: ≥ 60. Характеристики не являются обязательными согласно КТРУ: Минимальный уровень увеличения : ≤ 2. Наличие экрана: да. Частота обновления изображения, кадров в секунду ≥ 50. Интерфейс: HDMI. Размер диагонали экрана: ≥ 24 и <26 дюйма. Наличие подсветки: да. Наличие встроенного координированного столика: да. Наличие встроенных динамиков: нет. Наличие складной или выдвижной ручки: нет. Наличие пульта управления: нет. Наличие дополнительных функций: Блокировка перемещения координатного столика; Стоп кадр; Автофокус; Линия чтения; Маски чтения; Блокировка фокуса; Функция поиска; Чтение полной страницы. Возможность регулировки: положение координатного столика в горизонтальной плоскости; Режим просмотра: просмотр документа. Количество цветовых режимов: ≥ 20 штук. Цветная HD камера: да. Складная конструкция: нет. Вес: ≤ 20 кг. Наличие чехла/сумки в комплекте: да. Наличие сетевого адаптера в комплекте: да. Тип питания: от сети. Наличие ограничителей на координатном столике для предотвращения скатывания предметов: да. Наличие кнопок управления: да. | 7 |

Требования к функциональным характеристикам, безопасности и качеству товара

Электронный стационарный видео-увеличитель (ЭСВУ) обеспечивает слабовидящим пользователям возможность чтения плоскопечатных текстов, просмотра мелких изображений и т.д. в режиме реального времени посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения пользователя контрастных видеорежимов.

Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар, подвергшийся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны сохранять работоспособность.

Товар должен быть устойчив к электромагнитным полям и помехам в электросети. ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.4.8).

- Электронные стационарные видео-увеличители должны отвечать требованиям безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»: устройство должно обеспечивать необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока при применении по назначению, хранению, перевозе (транспортированию), необходимый уровень изоляционной защиты.  Пользователю должен быть предоставлен необходимый уровень информации для безопасного применения оборудования. ТР ТС 004/2011 (ст. 4).

В эксплуатационной документации изготовителя технического средства реабилитации указывают степень защиты от поражения электрическим током и описывают условия внешней среды для работы технического средства реабилитации, а также рекомендации по обеспечению безопасности ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.8.4.).

Информация, содержащаяся в эксплуатационной документации и предназначенная для пользователей с нарушением функций зрения, должна быть доступной для их восприятия. ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.9.16).

Сырье и материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов.

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российский Федерации.

Требования к маркировке, упаковке, транспортировке товара

Упаковка должна обеспечивать защиту технических средств реабилитации от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.11.5).

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на устройство в доступном для осмотра месте. ТР ТС 004/2011 (ст.5)

Эксплуатационные документы выполняются в том числе на русском языке, выполняются на бумажных носителях. К ним может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях. ТР ТС 004/2011 (ст.5)

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном транспорте.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара:

Срок службы – не менее 7 лет. Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение устранения недостатков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

- Заявка на участие в закупке должна соответствовать требованиям ст.43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Для того чтобы снизить вероятность отклонения заявок по формальным признакам, участникам закупки при заполнении заявки следует избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование и заполнять все документы в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должно», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова «или», сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», то есть должны быть конкретными.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе «Техническое задание», описание объекта закупки.

Если в описании объекта закупки указан верхний и (или) нижний предел показателя и сопровождается при этом соответственно словами «не менее», «не более», то участник закупки должен предложить товар с точно таким же значением, либо значением, «превышающем» заданный в описании объекта закупки показатель, но без сопровождения словами «не менее», «не более».