**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Выполнение в 2025 году работ по изготовлению корсетов функционально-корригирующих. Количество 40 штук.**

Корсеты функционально-корригирующие должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57892-2017. Выполнение работ по изготовлению для Получателей корсетов функционально-корригирующих должносодержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями (осмотр врача, снятие слепков, замер, подбор и выбор конструкции протезно-ортопедического изделия), имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов.

**Гарантийный срок** выполненных работ на изготовленные корсеты функционально-корригирующие составляет 7 (Семь) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю.

**Показатели, позволяющие определить соответствие товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование ПОИОписание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, гарантийному сроку | Кол-во |
|  | Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование вида ТСР | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | (шт) |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 8-09-25КОЗ 03.28.08.09.25 | 32.50.22.125- Корсеты, реклинаторы, обтураторы/КТРУ - отсутствует | Корсеты функционально-корригирующие | Описание корсетов функционально-корригирующих | Корсет функционально-корригирующий на грудопоясничный отдел позвоночника, из полимерных материалов, изготовление по слепку, назначение – постоянное. |  | **40** |
| Срок службы изготовленных корсетов функционально-корригирующих должен составлять не менее 2 (Двух) лет (для детей-инвалидов не менее 1 (Одного) года) (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). |

**Требования к качеству, безопасности и результатам работ**

Выполнение работ по изготовлению корсетов функционально-корригирующих для Получателей должно осуществляться Исполнителем (либо соисполнителем). Исполнитель (либо соисполнитель) должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности **по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми)** (п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «СКОЛКОВО»)).

Работы по обеспечению Получателей корсетами функционально-корригирующими следует считать выполненными, если у Получателя созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению корсетов функционально-корригирующих для Получателей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача корсетов функционально-корригирующих должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) дней

**Срок действия государственного контракта – по 30.09.2025 год включительно.**