Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение в 2025 году работ по изготовлению туторов на нижние конечности

1. Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам работ

Выполнение работ по изготовлению туторов на нижние конечности должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателем (осмотр врача, снятие слепков, замер, подбор и выбор конструкции протезно-ортопедических изделий), имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности. Туторы должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ Р 52878-2021. Выполнение работ по обеспечению Получателей туторами на нижние конечности должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы.  При использовании изготовленных туторов на нижние конечности Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ по изготовлению туторов нижних конечностей для Получателей должно осуществляться Участником закупки либо соисполнителем. Участник закупки либо соисполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми) (п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № 852 от 01.06.2021 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «СКОЛКОВО»)).

Работы по обеспечению Получателей туторами на нижние конечности следует считать выполненными, если у Получателя созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению туторов на нижние конечности для Получателей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| № п/п | Наименование ТСР, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, а также сроку годности Товара |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование ТСР | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 08-09-49 Коз 03.28.08.09.49 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей/ КТРУ отсутствует | Тутор на голеностопный сустав | Описание тутора | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер тутора | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 2 | 08-09-49 Коз 03.29.08.09.49 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей/ КТРУ отсутствует | Тутор на голеностопный сустав | Описание тутора | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер тутора | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 3 | 08-09-51 Коз 03.28.08.09.51 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей/ КТРУ отсутствует | Тутор на коленный сустав | Описание тутора | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер тутора | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 4 | 08-09-51 Коз 03.29.08.09.51 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей/ КТРУ отсутствует | Тутор на коленный сустав | Описание тутора | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), |  |
|  |  |  |  | Размер тутора | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 5 | 08-09-52 Коз 03.28.08.09.52 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей/ КТРУ отсутствует | Тутор на тазобедренный сустав | Описание тутора | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер тутора | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 6 | 08-09-52 Коз 03.29.08.09.52 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей/ КТРУ отсутствует | Тутор на тазобедренный сустав | Описание тутора | Тутор на тазобедренный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер тутора | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 7 | 08-09-54 Коз 03.28.08.09.54 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей/ КТРУ отсутствует | Тутор на всю ногу | Описание тутора | Тутор комбинированный (разъемный) на нижнюю конечность, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер тутора | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| 8 | 08-09-54 Коз 03.29.08.09.54 | 32.50.22.124 - Туторы нижних конечностей/ КТРУ отсутствует | Тутор на всю ногу | Описание тутора | Тутор комбинированный (разъемный) на нижнюю конечность, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя) |  |
|  |  |  |  | Размер тутора | Изготовление по слепку |  |
|  |  |  |  | Назначение | Постоянное |  |
|  |  |  |  | Срок службы Товара | ≥ 1 | г;^лет |
| На туторы устанавливается срок предоставления гарантии качества, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Срок предоставления гарантии качества выполнения работ по изготовлению туторов составляет 7 (Семь) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю. |  |  |  |  |  |  |

Срок службы туторов на голеностопный сустав, туторов на коленный сустав, туторов на тазобедренный сустав, туторов на всю ногу: не менее 1 (Одного) года (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»).

Место поставки Товара: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача туторов на нижние конечности должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателей (по согласованию с Получателями).

Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

Срок действия государственного контракта по 25.12.2025 года (включительно).