**Описание объекта закупки в соответствии со** [**статьей 33**](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/33) **Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЭА.55-24**

**Наименование объекта закупки:** Поставка технических средств реабилитации специальных средств при нарушении функций выделения (средств по уходу за стомой) для обеспечения ими в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, услуги (работы) | Технические характеристики | Количество (шт.) |
|
| 1 |  Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. (КТРУ: 32.50.50.000-00000274 - Повязка перистомная/околораневая) 01.28.21.01.39 | Эластичная пластина – полукольцо должно подходить для любого телосложения, следовать рельефу и движениям тела, обеспечивать дополнительную фиксацию пластины калоприемника (уроприемника) по внешнему краю, продлевать срок использования калоприемников (уроприемников)Пластина-полукольцо должна легко удаляться вместе с калоприемником (уроприемником) или отдельно. | 1400 |
| 2 | Пояс для калоприемников и уроприемников (КТРУ: 32.50.13.190-00006908 - Пояс для калоприемников и уроприемников) 01.28.21.01.13 | Пояс для кало и уроприемников должен быть регулируемым по длине - эластичный пояс из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине из 100% неломкого полипропилена, длина не менее 110 см. | 95 |
| 3 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г (КТРУ: 32.50.50.000-00000274 - Повязка перистомная/околораневая) 01.28.21.01.29 | Паста -герметик для защиты и выравнивания кожи, применяется для защиты кожи от воздействия вредных выделений из стомы и при недержании. Форма выпуска-тюбик не менее 60 гр. | 570 |
| 4 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г (КТРУ: 32.50.50.000-00000274 - Повязка перистомная/околораневая) 01.28.21.01.30 | Паста-герметик предназначена для выравнивания кожи вокруг стомы при наличии неровностей (рубцов, складок) перед фиксацией калоприемника/уроприемника. Форма поставки – полоски в упаковке (коробке). Объем одной упаковки (коробки) 60 г. Справочно: при поставке пасты-герметика для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, под единицей Товара – «штука» в столбце «Количество» настоящей таблицы подразумевается единица поставляемого Товара – полоска не менее 6 г. | 1760 |
| 5 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл (КТРУ: 32.50.50.000-00000274 - Повязка перистомная/околораневая) 01.28.21.01.31 | Защитный крем применяется для предохранения кожи от воздействия вредных выделений из стомы и при недержании. Форма выпуска-тюбик 60 мл. | 4108 |
| 6 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл (КТРУ: 32.50.50.000-00000303 - Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное) 01.28.21.01.33 | Защитная пленка - это прозрачная светло-желтая жидкость, с характерным запахом. Защитная пленка предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. Форма выпуска - флокон не менее 50 мл. | 4500 |
| 7 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл (КТРУ: 32.50.13.190-00006910 - Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл) 01.28.21.01.35 | Очиститель для кожи вокруг стомы очищающее средство, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска - флакон не менее 180 мл. | 5883 |
| 8 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. (КТРУ: 32.50.13.190-00006911 - Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.) 01.28.21.01.36 | Салфетки представляют собой мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные специальным разработанным маслянистым раствором. Способствуют быстрому удалению остатков адгезива с кожи. Форма выпуска – салфетки. | 20300 |
| 9 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г (КТРУ: 32.50.50.000-00000274 - Повязка перистомная/околораневая) 01.28.21.01.32 | Пудра абсорбирующая обладает рассыпчатой консистенцией. Порошок наносится на перистомальную кожу перед наложением адгезивной пластины. Порошок способствует заживлению кожи вокруг стомы, а также более длительному ношению калоприемника. Форма выпуска - флакон 25 гр. | 1400 |
| 10 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы (КТРУ: 32.50.50.000-00000274 - Повязка перистомная/околораневая) 01.28.21.01.41 | Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи должно быть для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. Должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. Калоприемник (уроприемник) должен легко наклеиваться поверх кольца, кольцо удаляется вместе с пластиной калоприемника (уроприемника) | 420 |
| 11 | Тампон для стомы (КТРУ: 32.50.13.190-00006914 - Тампон для стомы) 01.28.21.01.42 | Тампон для стомы должен быть полиуретановым, покрытым растворимой пленкой, установленным на круглую клеевую пластину. Пластина должна быть оснащена фильтром, устраняющим запах. Для стом диаметром не менее 20-35мм — длина тампона не менее 35/45 мм, для стом диаметром не менее 35-45мм — длина тампона не менее 35/45 мм (размер в зависимости от потребности Получателя) | 120 |
| 12 | [Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. (КТРУ: 32.50.50.000-00000303 - Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное). 01.28.21.01.34](http://zakupki.fss.ru/#/Koz?id=14098351) | Защитная пленка (салфетка) должна быть предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи икала. Форма выпуска - салфетки | 38050 |
| 13 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл 01.29.21.01.31 | Защитный крем должен применяется для предохранения кожи от воздействия вредных выделений из стомы и при недержании. Форма выпуска-тюбик 60 мл. | 36 |
| 14 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл 01.29.21.01.33 | Защитная пленка - это прозрачная светло-желтая жидкость, с характерным запахом. Защитная пленка должна быть предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. Форма выпуска - флакон не менее 50 мл. | 60 |
| 15 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл (КТРУ: 32.50.13.190-00006910 - Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл) 01.29.21.01.35 | Очиститель для кожи вокруг стомы должно быть очищающим средством, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Форма выпуска - флакон 180 мл. | 152 |
| 16 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. (КТРУ: 32.50.13.190-00006911 - Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.) 01.29.21.01.36 | Салфетки должны представлять собой мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные специальным разработанным маслянистым раствором. Способствуют быстрому удалению остатков адгезива с кожи. Форма выпуска – салфетки. | 1509 |
| 17 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г 01.29.21.01.32 | Пудра абсорбирующая должна обладать рассыпчатой консистенцией. Порошок наносится на перистомальную кожу перед наложением адгезивной пластины. Порошок способствует заживлению кожи вокруг стомы, а также более длительному ношению калоприемника. Форма выпуска - флакон 25 гр. | 5 |
| 18 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. 01.29.21.01.34 | Защитная пленка (салфетка) должна быть предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи икала. Форма выпуска - салфетки | 2070 |
| **ИТОГО** | **82438** |

**Требования к безопасности товара**

Технические средства реабилитации - специальные средства при нарушении функций выделения (средства по уходу за стомой) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения». Термины и определения. Классификация».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии)

Срок годности технических средств реабилитации на момент выдачи должен быть не менее 1 года.

Место поставки: Предоставить Получателям согласно реестру получателей в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 1.1. Контракта, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»