Приложение № 3

к извещению о проведении

электронного аукциона

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка противопролежневых матрацев и подушек в пользу граждан в целях их социального обеспечения |  |
| Срок и место выполнения работ | В течение 5 календарных дней с даты подписания контракта, в пункте поставки Товара Поставщика, расположенном в г. Саратове, должно находиться 100 процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным контрактом. Поставщик уведомляет Заказчика о времени, дате и месте поставки Товара в пункт поставки Товара при помощи электронной почты. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Поставщик уведомляет Получателя о дате, времени и месте поставки Товара не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставщик обязан предоставить Получателям, согласно реестру получателей Товара, в пределах Саратовской области, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". |  |
| Порядок выполнения работ | Поставщик осуществляет поставку Товара Получателям только после подписания Сторонами Акта выборочной проверки Товара. Получателям предоставляется право выбора способа получения Товара: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Товар поставляется непосредственно Получателю при предоставлении им направления, выданного Заказчиком, и документа, удостоверяющего личность. В случае получения Товара законным представителем Получателя Товар выдается представителю при наличии у него документа, подтверждающего его полномочия на совершение таких действий, с указанием сведений о представителе в реестре и отрывном талоне к Направлению. Поставщик ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки товара, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения товара с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию в течение 3 рабочих дней с момента запроса. При выдаче Товара Получателю оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Товара реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |  |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |  |  |
| Наименование товара | Технические и функциональные характеристики товара | Кол-во, шт. |
| Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневые матрацы предназначены для больных с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях профилактики и лечения пролежней. Противопролежневый эффект достигается путем равномерного распределения давления за счет специального вязко-эластичного упругого пенополиуретана. Матрац изготовлен из пенополиуретана. Противопролежневый матрац одет в съемный водонепронецаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи, выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии: длина изделия не менее 1900 мм и не более 2000 мм, ширина не менее 850 мм и не более 900 мм, высота не менее 80мм и не более 90 мм. В комплект поставки входит паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. Срок службы не менее 3 лет. | 120 |
| Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневые матрацы предназначены для больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы в целях предотвращения пролежней. Противопролежневый эффект достигается за счет равномерного распределения давления на участки тела, соприкасающегося с упруго перетекающими элементами, находящимися внутри матраца. Наполняемость матрацев: гель или гелевые элементы, или гелевые вставки. Противопролежневый матрац одет в съемный водонепронецаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи, выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Материалы элементов матрацев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), стойкие к воздействию этих жидкостей. На поверхности матрацев нет складок, сборок, механических повреждений, загрязнений, а также нарушений структуры материалов. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг Габаритные размеры матраца: длина изделия не менее 1950 мм и не более 2050 мм, ширина не менее 850 мм и не более 950 мм, высота не менее 70 мм и не более 90 мм, вес не более 45 кг. В комплект поставки входит паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. Срок службы не менее 3 лет. | 35 |
| Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Противопролежневые матрацы предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они могут использоваться в 24-часовом режиме ухода за инвалидами. Матрацы обеспечивают инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (ячеистых), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрацев: воздух. Матрац комплектуется малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Габаритные размеры матраца: длина изделия не менее 1950 мм и не более 2050 мм, ширина не менее 900 мм и не более 1000 мм, высота матраца не менее 60 мм и не более 80 мм. В комплект поставки входит паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. Используемое напряжение: 220 В. Срок службы не менее 3 лет. | 35 |
| Противопролежневая подушка полиуретановая | Противопролежневая подушка предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран. Противопролежневая подушка обеспечивает комфорт и устойчивое положение для инвалидов, длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресло-коляски, противопролежневая подушка должна разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресло-коляски или длительном сидении на одном месте, для удобства, отдыха и комфорта с эффектом «массажа». Противопролежневый эффект подушки достигается благодаря специальному вязко-эластичному полиуретану. Габаритные размеры: Длина не менее 400 мм и не более 420 мм; Ширина не менее 400 мм и не более 420; Высота не менее 40 мм и не более 60 мм. В комплект поставки входит паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Срок службы не менее 3 лет. | 20 |
| Противопролежневая подушка гелевая | Противопролежневая подушка гелевая предназначена для профилактики пролежней у людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Имеет чехол на молнии, изготовленный из водостойкой, водоотталкивающей ткани. Наполняемость подушек: гель или гелевые элементы, или гелевые вставки. Габаритные размеры: Длина: не менее 380 мм и не более 410 мм; Ширина: не менее 380 мм и не более 410 мм; Высота: не менее 40 мм и не более 60 мм; Допустимая нагрузка на изделие: не менее 100 кг. В комплект поставки входит паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. Срок службы не менее 3 лет. | 15 |
| Противопролежневая подушка воздушная | Противопролежневая подушка воздушная предназначена для профилактики пролежней у людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Подушка обеспечивает дополнительный комфорт в сидячем положении. Противопролежневая подушка надувная, трубчатая изготовлена из непромокаемой ткани. Противопролежневый эффект достигается за счет снижения давления на участки тела благодаря внутреннему воздушному слою. Габаритные размеры: Длина: не менее 380 мм и не более 410 мм. Ширина: не менее 380 мм и не более 410 мм. Высота: не менее 40 мм и не более 60 мм. Допустимая нагрузка на изделие: не менее 100 кг. В комплект поставки входит паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. Срок службы не менее 3 лет. | 7 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Поставляемый товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. |  |

Требования к качеству товара

Противопролежневые матрацы и подушки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57769-2021 «Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры».

При оснащении компрессором/насосом соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические (часть 1. Общие требования безопасности), ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим характеристикам

Противопролежневые матрацы и подушки предназначены для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Они используются в 24-часовом режиме ухода за инвалидами.

Материалы, применяемые для изготовления противопролежневых матрацев и подушек, контактирующие с телом человека, соответствуют требованиям нормативной документации.

Вышеуказанные изделия изготовлены из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку, а также - электробезопасных материалов, в рабочем состоянии совместимых с другими электроприборами.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.

Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении. В комплект поставки противопролежневого матраца входят само изделие с быстросъемным наружным чехлом, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

Поставляемый товар в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение Товара осуществляется в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортирование Товара производится любым видом транспорта в соответствии                        с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На каждый товар нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Сроки предоставления гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от прав третьих лиц и не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, проявляющихся в результате действия и упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Товара не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем акта приема-передачи Товара, и соответствует установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации.

При передаче Товара получателю наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации. В передаваемой Получателю документации указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия и устранения неисправностей. При передаче получателям, Товар соответствует комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации), выданного его изготовителем, и готов к эксплуатации.