**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви получателям в целях их социального обеспечения в 2024 году**

1. **Предмет Контракта**

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви получателям в целях их социального обеспечения в 2024 году — 82 пары.

1. **Требования к качеству выполняемых работ**

В состав работ по изготовлению ортопедической обуви для получателей входит: проведение индивидуального обмера, изготовление, примерка и выдача ортопедической обуви получателям.

Выполняемые работы по изготовлению ортопедической обуви должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций получателей с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для получателей с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей, по индивидуальным меркам получателей.

Материалы, применяемые для изготовления ортопедической обуви, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям «ГОСТ Р 54407-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия", «ГОСТ Р 55638-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности», «ГОСТ Р 57761-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Термины и определения».

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

При выполнении работ по изготовлению ортопедической обуви должен быть осуществлен контроль при примерке указанных изделий. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Изделия должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

* достаточность опороспособности конечности;
* фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;
* компенсацию укорочения конечности.
1. **Требования к маркировке, упаковке и хранению ортопедической обуви**

Маркировка, упаковка и хранение ортопедической обуви должны осуществляться с соблюдением требований «ГОСТ 7296-81 Межгосударственный стандарт. Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ**

 При передаче изготовленной ортопедической обуви Получателям Исполнитель должен проинформировать их о месте и условиях гарантийного ремонта ортопедической обуви.

 Гарантийный ремонт ортопедической обуви осуществляется Исполнителем в период гарантийного срока на обувь.

 Гарантийный срок на ортопедическую обувь должен быть установлен в соответствии с «ГОСТ Р 54407-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действовать с момента получения ортопедической обуви Получателем, или с начала сезона и должен составлять не менее 30 дней.

 В течении гарантийного срока Исполнитель за счет собственных средств осуществляет гарантийный ремонт (или) гарантийную замену Изделий, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и(или) имеющих скрытые недостатки или дефекты(брак). Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя. Замена должна производиться Исполнителем за счет собственных средств по месту его нахождения.

 Исполнителем должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа получателей и консультативной помощи по правильному пользованию ортопедической обувью.

Начало сезона должно определяться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей»

 Обеспечение ремонта ортопедической обуви, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

1. **Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ**

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви должно быть осуществлено не позднее 16 декабря 2024 года.

О предстоящем выполнении работ по изготовлению ортопедической обуви Получатель должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты замера.

Выполнение работ по изготовлению ортопедический обуви по индивидуальным размерам и осуществление выдачи обуви должно быть в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня обращения Получателя.

**Место выполнения работ:**

* изготовление ортопедической обуви – Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя;
* снятие замеров для изготовления ортопедической обуви – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды);
* выдача получателям изготовленной ортопедической обуви – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).

Передача ортопедической обуви Получателю Исполнителем подтверждается передачей Заказчику счета на оплату с приложением Актов сдачи-приемки работ, отрывных талонов к направлениям, Реестра выполненных работ и Акта выполненных работ.

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по изготовлению ортопедической обуви в 2024 году, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**6. Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики (конкретные показатели)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия** | **Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | **Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)** | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | пар. | 22 |
| 2 | **Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)** | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя | пар. | 22 |
| 3 | **Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)** | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | пар. | 17 |
| 4 | **Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)** | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | пар. | 17 |
| 5 | **Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)** | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | пар. | 2 |
| 6 | **Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)** | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для взрослых (технические, функциональные, качественные характеристики по потребности Получателей). Изготавливается по индивидуальным размерам получателя. | пар. | 2 |
|  | **ИТОГО:** | **пар.** | **82** |