Приложение № 1 к Извещению о   
проведении электронного аукциона

**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации, а именно специальных средств при нарушениях функций выделения в 2024 году**

|  |
| --- |
| Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации, а именно специальных средств при нарушениях функций выделения в 2024 году. |
| Количество технических средств реабилитации: 26515шт. |
| Технические и количественные характеристики:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Код позиции ОКПД 2/КТРУ | Наименование технического средства реабилитации (изделия), в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | 1 | 32.50.50.190- Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки/  32.50.50.000-00000274- Повязка перистомная/околораневая | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г  21-01-29 | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы. Не менее 60 г. | 820 | | 2 | 32.50.50.190- Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки/  32.50.50.000-00000274- Повязка перистомная/околораневая | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г  21-01-30 | Паста герметик для защиты и выравнивания кожи в полосках. Не менее 60 г. | 350 | | 3 | 32.50.50.190- Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки/  32.50.50.000-00000274- Повязка перистомная/околораневая | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г  21-01-32 | Абсорбирующий порошок (пудра) предназначен для ухода за мокнущей мацерированной кожей. Ээффективно впитывать экссудат, образовывая защитный гидроколлоидный слой, на котором легко фиксируется калоприемник или уроприемник. Не менее 25 г. | 175 | | 4 | 32.50.50.190- Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки/  32.50.50.000-00000274- Повязка перистомная/околораневая | Защитные кольца для кожи вокруг стомы 21-01-41 | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы представляет собой моделируемое адгезивное кольцо для защиты кожи, предназначено для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, геметизации пластин калоприемников и мочеприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания, кишечного отделяемого или мочи, не содержит парабенов. Защитное кольцо легко моделируется и плотно прилегает к стоме, обеспечивает дополнительную защиту, комфорт и надежность. Изделие находится в индивидуальной упаковке. | 600 | | 5 | ОКПД 2: 32.50.50.190- Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки, КТРУ: 32.50.50.000-00000279- Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового пользования | Уропрезерватив с пластырем  21-01-18 | Уропрезервативы с пластырем должны быть однократного применения, прикрепляемые с помощью пластыря, который не препятствует местному кровообращению, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы с пластырем имеет не менее четырех размеров по диаметру в диапазоне от 25 мм. до 40 мм. в соответствии с потребностью инвалидов. | 3720 | | 6 | ОКПД 2: 32.50.50.190- Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | Уропрезерватив самоклеящийся  21-01-19 | Уропрезервативы самоклеящиеся, с адгезивным слоем на его внутренней поверхности. Уропрезервативы должны быть однократного применения, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы самоклеящиеся имеет не менее пяти размеров по диаметру в диапазоне от 20 мм до 40 мм. В соответствии с потребностью инвалидов. | 2280 | | 7 | ОКПД 2: 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки  КТРУ:32.50.50.000-00000274- Повязка перистомная/околораневая | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40шт.  21-01-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. Клеевая эластичная пластина различных форм, с защитным покрытием, для дополнительной фиксации пластины калоприемника [уроприемника].Не менее 40шт. | 540 | | 8 | ОКПД 2: 32.50.50.190- Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки  КТРУ 32.50.50.000-00000303- Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл  21-01-33 | Пленка защитная - это прозрачная светло-желтая жидкость, с характерным запахом. Защитная пленка предназначена для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждений и агрессивного воздействия мочи и кала. Не менее 50 мл. | 90 | | 9 | ОКПД 2: 32.50.50.190- Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки  КТРУ 32.50.50.000-00000303- Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт  21-01-34 | Одноразовые салфетки, на которые нанесена прозрачная светло-желтая жидкость, при ее попадании на кожу и высыхании образуется эластичная защитная пленка, устойчивая к воздействию воды, усиливающая адгезивные свойства кало- и уроприемника. Защитная пленка предохраняет кожу от контакта с агрессивными выделениями, каловыми массами и мочой, вызывающими мацерацию или раздражение кожи.  Не менее 30 шт. в упаковке. | 16740 | | 10 | ОКПД 2: 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки  КТРУ:32.50.50.000-00000274- Повязка перистомная/околораневая | Крем защитный в тубе, не менее 60мл  21-01-31 | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи вокруг стомы.  не менее 60 мл. | 1200 | |  | Итого: |  |  | 26515 |   Итого количество изделий – 26515шт. |

**Срок поставки Товара:** С даты заключения контракта и до **29.11.2024 включительно.**

**Условия поставки:** Товар должен быть поставлен в полном объеме в Республику Бурятия г.Улан-Удэ в пункт выдачи Товара Получателям, организованный Поставщиком со дня, следующего за днем заключения контракта в течение 25 календарных дней.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком Реестра получателей Товара, но не позднее 29.11.2024 включительно.

Поставка Товара по месту жительства Получателей (по выбору Получателя) осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика Реестра получателей Товара.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 3\_(трех) рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации (Республика Бурятия г. Улан-Удэ). По результатам выборочной проверки Заказчик в течение 5 (пяти) дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

**Место поставки:** Республика Бурятия, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи.

**Порядок поставки товара:**

Организовать на территории г.Улан-Удэ пункт выдача Товара Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

*Представить Заказчику:*

*1. действующие регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в случае, если товар подлежит регистрации;*

*2. декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Республика Бурятия) право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

Осуществлять поставку путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, с указанием данных получателей в акте-приема - передачи товара.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

**Требования к гарантии качества технических средств реабилитации:**

Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем, срок предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения не устанавливается.

Срок годности специальных средств при нарушении функций выделения – не менее 1 (одного) года на дату поставки Товара Получателям.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам специальных средств при нарушениях функций выделения, средств ухода за стомами:**

Специальные средства при нарушениях функций выделения, средства ухода за кишечными стомами должны соответствовать требованиям национальных стандартов РФ: ГОСТ Р 58235-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Поставщик обязан принять от Получателя некачественный Товар и заменить его в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его обращения на аналогичный Товар надлежащего качества.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними.

В специальных средствах при нарушениях функций не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.Часть 11. Исследования общетоксического действия», «ГОСТ ISO 10993-10-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-5-2023. «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro»; ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»; ГОСТ ISO 10993-3-2018 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ISO 10993-6-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.Часть 6. Исследования местного действия после имплантации», ГОСТ Р 52770-2023. «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Начальник ОСП 1 А.И. Охинова

Специалист ОСП 1 Н.А. Ефимова