- Техническое задание

| №п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-01-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Назначение: Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования к функциональным и техническим характеристикам: - рабочая частота: 433,92 МГц «+/- 0,2 %». (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости: ≥ 30 м; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Настольный (настенный) приемник со световой индикацией: Настольный (настенный) приемник со световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: - дверного звонка; - домофона; - сотового телефона (смартфона). Настольный (настенный) световой приемник имеет возможность устанавливаться в удобном для наблюдения месте (прикроватная тумба, стол, стена и т.д.). Настольный (настенный) приемник имеет дисплей. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Настольный (настенный) приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: - световой индикации; - звуковой индикации; - в текстовом виде (за счет текста на русском языке). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Настольный (настенный) приемник имеет: - кнопку включения и выключения; - меню; - будильник; -возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; - возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии; - регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; - регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; - возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой); - возможность проводного подключения специального внешнего вибрационного устройства, предназначенного для использования его в качестве выносного будильника или сигнализатора во время сна, отдыха и пр. Питание приемника от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). Наличие на приемнике индикации уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Время автономной работы приемника: ≥ 3 суток. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Передатчик домофона: Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на настольный (настенный) приемник. Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Передатчик домофона имеет: - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; - микрофон с регулятором уровня чувствительности; - кнопку включения и выключения микрофона; - тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Передатчик дверного звонка: Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на настольный (настенный) приемник. Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Датчик сотового телефона: Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на настольный световой приемник. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Комплект поставки сигнализатора включает: - настольный (настенный) приемник - 1 шт.; - передатчик домофона - 1 шт.; - передатчик дверного звонка - 1 шт.; - датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; - клеммы для подключения к линии домофона; - держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; - руководство пользователя на русском языке. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования к маркировке: - товарный знак и (или) наименование предприятия- изготовителя; - номер стандарта и (или) ТУ; - порядковый номер сигнализатора; - отметку о приемке. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования к упаковке: Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке по ГОСТ 28594-90. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Документы: - декларация о соответствии. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования государственных стандартов: - ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4); - ГОСТ Р 51264-99; - ГОСТ Р 70185-2022; - ГОСТ Р ИСО 9999-2019; - ГОСТ Р 52084-2003; - ГОСТ 15150-69. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 27.90.20.120/27.90.20.120-00000001 | шт |
| 2 | 16-01-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Назначение: Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования к функциональным и техническим характеристикам: - рабочая частота: 433,92 МГц «+/- 0,2 %». (значение характеристики не может изменяться (участник участником закупки) Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости: ≥ 30 м; (закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией: Карманный приемник с вибрационной световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: - дверного звонка; - домофона; - сотового телефона (смартфона). Карманный (напоясный) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: - вибрационной; - световой индикации; - звуковой индикации; - в текстовом виде (за счет текста на русском языке). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Приемник имеет: - кнопку включения и выключения; - меню; - будильник; - возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; - возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии; - регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; - регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; - возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой, и вибрационной). Питание приемника от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). Наличие на приемнике индикации уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Время автономной работы приемника: ≥ 3 суток. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Передатчик домофона: Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник. Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Передатчик домофона имеет: - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; - микрофон с регулятором уровня чувствительности; - кнопку включения и выключения микрофона; - тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Передатчик дверного звонка: Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией. Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Датчик сотового телефона: Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной индикацией. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Комплект поставки сигнализатора включает: - карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией - 1 шт.; - передатчик домофона - 1 шт.; - передатчик дверного звонка - 1 шт.; - датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; - клеммы для подключения к линии домофона; - держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; - руководство пользователя на русском языке. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования к маркировке: - товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя; - номер стандарта и (или) ТУ; - порядковый номер сигнализатора; - отметку о приемке. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования к упаковке: Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке по ГОСТ 28594-90. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Документы: - декларация о соответствии. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования государственных стандартов: - ГОСТ Р 51632-2021(Раздел 4); - ГОСТ Р 51264-99; - ГОСТ Р 70185-2022; - ГОСТ Р ИСО 9999-2019; - ГОСТ Р 52084-2003; - ГОСТ 15150-69. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 27.90.20.120/27.90.20.120-00000002 | шт |
| 3 | 16-01-03-01 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией (дверного звонка, домофона и телефона) | Назначение: Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для людей с нарушением слуха предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования к функциональным и техническим характеристикам: - рабочая частота: 433,92 МГц «+/-0,2 %». (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости: ≥ 30 м; (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией: Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией служит для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: - дверного звонка; - домофона; - сотового телефона (смартфона). Карманный (напоясный) приемник имеет компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник имеет клипсу для крепления на пояс. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Приемник оповещает пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: - световой индикации; - звуковой индикации; - вибрационной индикации; - в текстовом виде (за счет текста на русском языке). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Приемник имеет: - кнопку включения и выключения; - меню; - будильник; - возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; - возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии; - регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; - регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; - возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной). Питание приемника должно быть от аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). Наличие на приемнике индикации уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). значение характеристики не может изменяться участником закупки) Время автономной работы приемника: ≥ 3 суток. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Передатчик домофона: Передатчик домофона служит для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник. Передатчик домофона имеет возможность подключаться к линии домофона. Передатчик подключается проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. Передатчик имеет возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Передатчик домофона имеет: - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; - микрофон с регулятором уровня чувствительности; - кнопку включения и выключения микрофона; - тестовую кнопку. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Передатчик дверного звонка: Передатчик дверного звонка служит для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник. Передатчик дверного звонка беспроводной и имеет возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. Имеет встроенную кнопку активации дверного звонка. Передатчик имеет светодиодный индикатор активации дверного звонка. Питание передатчика осуществляется от встроенного аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Датчик сотового телефона: Датчик сотового телефона (смартфона) служит для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Комплект поставки сигнализатора включает: - карманный приемник с вибрационной и световой индикацией - 1 шт.; - передатчик домофона - 1 шт.; - передатчик дверного звонка - 1 шт.; - датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; - клеммы для подключения к линии домофона; - держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; - руководство пользователя на русском языке. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования к маркировке: - товарный знак и (или) наименование предприятия- изготовителя; - номер стандарта и (или) ТУ; - порядковый номер сигнализатора; - отметку о приемке. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования к упаковке: Сигнализаторы упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке - по ГОСТ 28594-90. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Документы: - декларация о соответствии. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Требования государственных стандартов: - ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4); - ГОСТ Р 51264-99; - ГОСТ Р 70185-2022; - ГОСТ Р ИСО 9999-2019; - ГОСТ Р 52084-2003; - ГОСТ 15150-69. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 27.90.20.120/27.90.20.120-00000003 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Сигнализаторы звука – это устройства, состоящие из датчика, устанавливающего у источника звука (телефонной трубки, дверного звонка, домофона, плача ребенка), который преобразует полученные сигналы в световые или вибрационные сигналы.

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».