*Приложение № 1*

*к извещению о проведении закупки*

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на поставку кресел-стульев с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП (далее – Товар) для социального обеспечения граждан (далее – Получатели) в 2024 году**

**Срок поставки Товара Получателям:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31.10.2024 года (включительно).

**Место доставки Товара:** Санкт-Петербург и Ленинградская область.

**Место жительства (место пребывания, фактического проживания) Получателей:**

 Санкт-Петербург и Ленинградская область.

1. Поставщик обязан обеспечить поступление Товара по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Периоды поставки на 2024 год | Количество  (шт.) |
| 1. | Кресло-стул с санитарным оснащением  c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения государственного контракта | 24 |
| **ИТОГО:** | | | **24** |

2. Поставщик обязан представить Заказчику копии действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

3. Товар должен отвечать следующим требованиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Товара** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Кол-во, (шт.)** |
| 1. | Кресло-стул с санитарным оснащением c дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | Кресло-стул на колесах.  Встроенный приемник-резервуар используемый в качестве туалета.  Фиксация (поддержка) тела.  Подголовник.  Подножки, регулируемые по высоте.  Подлокотники.  Мягкое кресло с ремнями безопасности.  Грузоподъёмность: нагрузка в зависимости от типоразмера кресла-стула.  Габаритные размеры:  длина – не более 1200 мм (включительно)  ширина – не более 700 мм (включительно)  Паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 1.1 |  | Ширина сиденья: ≥23 см и ≤ 29 см;  Глубина сиденья: ≥29 см и ≤ 35 см;  Высота сиденья: ≥43 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.2 |  | Ширина сиденья: ≥23 см и ≤ 29 см;  Глубина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см | Наличие | **1** |
| 1.3 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см | Наличие | **1** |
| 1.4 |  | Ширина сиденья: ≥18 см и ≤ 25 см;  Глубина сиденья: ≥20 см и ≤ 26 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см;  Высота подлокотника: ≥17 см и ≤ 23 см;  Высота подножки: ≥19 см и ≤ 25 см | Наличие | **1** |
| 1.5 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥25 см и ≤ 31 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.6 |  | Ширина сиденья: ≥23 см и ≤ 29 см;  Глубина сиденья: ≥25 см и ≤ 31 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.7 |  | Ширина сиденья: ≥25 см и ≤ 31 см;  Глубина сиденья: ≥23 см и ≤ 29 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.8 |  | Ширина сиденья: ≥20 см и ≤ 26 см;  Глубина сиденья: ≥23 см и ≤ 29 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.9 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.10 |  | Ширина сиденья: ≥25 см и ≤ 31 см;  Глубина сиденья: ≥25 см и ≤ 31 см;  Высота сиденья: ≥19 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.11 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥17 см и ≤ 24 см;  Высота сиденья: ≥32 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.12 |  | Ширина сиденья: ≥19 см и ≤ 25 см;  Глубина сиденья: ≥19 см и ≤ 25 см;  Высота сиденья: ≥22 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.13 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥19 см и ≤ 25 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.14 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥23 см и ≤ 29 см;  Высота сиденья: ≥32 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.15 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥17 см и ≤ 24 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.16 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥17 см и ≤ 24 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.17 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥25 см и ≤ 31 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.18 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥17 см и ≤ 24 см; Высота сиденья: ≥17 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.19 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Высота подлокотника: ≥14 см и ≤ 20 см;  Высота сиденья: ≥21 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.20 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥17 см и ≤ 24 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.21 |  | Ширина сиденья: ≥25 см и ≤ 31 см;  Глубина сиденья: ≥23 см и ≤ 29 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.22 |  | Ширина сиденья: ≥23 см и ≤ 29 см;  Глубина сиденья: ≥23 см и ≤ 29 см;  Высота сиденья: ≥32 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.23 |  | Ширина сиденья: ≥25 см и ≤ 31 см;  Глубина сиденья: ≥23 см и ≤ 29 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| 1.24 |  | Ширина сиденья: ≥21 см и ≤ 27 см;  Глубина сиденья: ≥17 см и ≤ 24 см;  Высота сиденья: ≥42 см и ≤ 52 см | Наличие | **1** |
| **Итого:** | | | | **24** |

**Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре (работе, услуге):**

- ГОСТ Р 57766-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля

- Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР, утвержденный приказом Минтруда России от 05.03.2021 №106н

- ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний

- Методические рекомендации по установлению медицинских показаний и противопоказаний при назначении специалистами МСЭ ТСР получателя и методика их рационального подбора (Издание третье, переработанное и дополненное, 2018 г.)

3.1. При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации (Закон РФ от 07.02.1992  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).

3.2. Товар должен соответствовать требованиям государственного стандарта (ГОСТ), действующего на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 57766-2017 Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля, действующего на территории Российской Федерации.

3.3. Товар должен быть новым, Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть свободными от прав третьих лиц.

3.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

3.5. Гарантийный срок Товара должен быть не менее 12 месяцев с момента получения Товара Получателем.

Установленный настоящим пунктом Технического задания срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

4. Поставщик обязан:

4.1.Посталвять Товар Получателям, имеющий действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

4.2. Осуществлять поставку Товара Получателям путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя (при этом требовать документ (копию документа), удостоверяющего личность Получателя не допускается). Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Товара представителю Получателя.

4.3. При работе с Получателями обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4.4. Обеспечить возможность выдачи Товара со дня, следующего за днем поступления Товара в Санкт-Петербург в соответствии с календарным планом. В день, следующий за днем поступления Товара в Санкт-Петербург в соответствии с календарным планом, на пунктах приема Получателей должно находиться не менее 50% количества Товара, предусмотренного Техническим заданием. В дальнейшем в пунктах приема Получателей ежедневно должно находиться количество Товара всех наименований и размеров в количестве достаточном для бесперебойной выдачи.

4.5. Осуществлять в течение гарантийного срока за счет собственных средств гарантийный ремонт и (или) гарантийную замену Товара, преждевременно вышедшего из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

В связи с тем, что передача Товара осуществляется непосредственно Получателю, Поставщик должен вместе с Товаром передать Получателю гарантийный талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Поставщику по вопросам гарантийного ремонта (замены) Товара, а также содержащий адрес (адреса) и режим работы пункта (пунктов) приема Получателей.

Прием Получателей по вопросам, касающимся выдачи и гарантийного ремонта Товара, осуществляется Поставщиком по месту нахождения, организованных Поставщиком пункта (пунктов) приема Получателей на территории Санкт-Петербурга.

4.6. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с поставкой Товара, а также осуществлять прием заявок на доставку по месту нахождения Получателя в часы работы пункта (пунктов) приема Получателей. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер. Информацию о телефонном номере Поставщик должен предоставить Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения контракта.

Звонки с городских номеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны быть бесплатными для Получателей, а именно: не допускается взимание дополнительной оплаты телефонных переговоров Получателей в виде предоставления для звонков Получателей телефонного номера оператора сотовой связи, либо телефонного номера, не являющегося номером, обслуживаемым оператором сети местной телефонной связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области; исключается возможность взимания оплаты за звонки Поставщиком.

4.7. Вести аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Товара. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять такие аудиозаписи. Вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара (передается Заказчиком по мере формирования) с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателями способа, места и времени доставки Товара.

Предоставлять Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков. Информировать Заказчика о невозможности предоставления Товара Получателю не позднее дня, следующего за днем доставки, согласованным с Получателем.

4.8. Еженедельно (в последний рабочий день недели) представлять отчет по форме, предоставленной Заказчиком. Отчет предоставляется на бумажном носителе сопроводительным письмом с приложением и в электронном виде по адресу [osp@ro78.fss.ru](mailto:osp@ro78.fss.ru) , [tsrfil31@ro78.fss.ru](mailto:tsrfil31@ro78.fss.ru).

4.9. В случае привлечения к исполнению контракта соисполнителя в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта, предоставить Заказчику данные о соисполнителе:

* наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);
* фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица);
* номер контактного телефона;
* адрес электронной почты;
* идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
* перечень операций, выполняемых соисполнителем в рамках контракта;
* срок соисполнительства.

В случае привлечения соисполнителя во время исполнения контракта предоставить вышеперечисленные сведения в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора между Поставщиком и соисполнителем.

При досрочном расторжении договора между Поставщиком и соисполнителем Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня расторжения такого договора.

Информация предоставляется сопроводительным письмом с приложением подтверждающих документов на бумажном носителе и в электронном виде по адресу [osp@ro78.fss.ru](mailto:osp@ro78.fss.ru).

5. Способ поставки:

- По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных Поставщиком на территории Санкт-Петербурга в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". Заказчик предоставляет право Поставщику организовать дополнительные пункты выдачи на территории Ленинградской области. При организации нескольких пунктов приема Получателей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, они должны быть расположены в разных районах.

6. В случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения пункта (пунктов) приема Получателей, организованных Поставщиком, передача Товара Получателю осуществляется в день обращения Получателя в пункт(-ы) приема Получателей с направлением. На отрывном талоне направления Поставщик в обязательном порядке проставляет дату обращения Получателя.

6.1. Передача Товара Получателям должна производиться в каждом из пунктов приема Получателей не менее 6 (шести) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, при этом, время работы должно быть в интервале с 08:00 до 22:00.

6.2. В случае выбора Получателем способа получения Товара путем передачи Товара по месту нахождения Получателя, такая доставка осуществляется Поставщиком в пределах административной границы субъекта, не менее чем с 10:00 до 21:00 не менее 6 (шести) дней в неделю, по предварительной записи по телефону, предоставленному Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения контракта. Доставка осуществляется за счет средств Поставщика.

Поставщик обязан информировать Заказчика о невозможности доставки Товара Получателю не позднее дня, следующего за днем доставки, согласованным с Получателем.

6.3. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

6.4. С целью подтверждения соответствия поставляемого Товара по количеству, комплектности, ассортименту и качеству требованиям, установленным Техническим заданием, Заказчик по своему усмотрению производит сплошную и/или выборочную проверку Товара и соответствия пункта (пунктов) приема Получателей требованиям Технического задания. При проведении проверки Заказчик вправе осуществлять фотофиксацию и/или видеозапись.

6.5. В случаях отказа от Товара Получателя, Поставщик обязан предоставить письменный отказ Получателя, либо акт телефонного разговора. Информация предоставляется на бумажном носителе сопроводительным письмом с приложением и в электронном виде по адресу [osp@ro78.fss.ru](mailto:osp@ro78.fss.ru) , [tsrfil31@ro78.fss.ru](mailto:tsrfil31@ro78.fss.ru).

7. При проведении экспертизы Товара на соответствие их условиям Технического задания, Поставщик должен предоставить необходимое для проведения экспертизы количество Товара. При этом предоставленное для экспертизы количество Товара не входит в общий объем Товара, предусмотренный Техническим заданием.