**Описание объекта закупки в соответствии со** [**статьей 33**](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/33) **Федерального закона от 5 апреля 2013 г.   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЭА. 45-24**

**Наименование объекта закупки:** На выполнение работ по ремонту протезно-ортопедических изделий в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Работ | Описание объекта закупки. | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| 1 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья косметического:  -замена гильзы | Значение  характеристики  не может  изменяться  участником  закупки |
| 2 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья косметического  -замена кисти косметической |
| 3 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья косметического  -замена косметической оболочки российского производства |
| 4 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья косметического  -замена косметической оболочки импортного производства |
| 5 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча косметического:  -замена гильзы |
| 6 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча косметического:  -замена кисти косметической |
| 7 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча косметического:  -замена косметической оболочки российского производства |
| 8 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча косметического:  -замена косметической оболочки импортного производства |
| 9 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча косметического:  -замена бандажа трехтягового на плечо |
| 10 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча косметического: -замена узла локоть-предплечье |
| 11 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья рабочего:  -замена гильзы |
| 12 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья рабочего:  -замена узла локоть-предплечье |
| 13 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья рабочего:  -замена манжетки кожаной |
| 14 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья рабочего:  -замена насадки |
| 15 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья рабочего:  -замена настрочки кожаной для шнуровки гильзы |
| 16 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча рабочего:  -замена гильзы |
| 17 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча рабочего:  -замена узла локтевого |
| 18 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча рабочего:  -замена бандажа трехтягового на плечо |
| 19 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча рабочего:  -замена насадки |
| 20 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча рабочего:  -замена настрочки кожаной для шнуровки гильзы |
| 21 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья активного (тягового):  -замена гильзы |
| 22 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья активного (тягового):  -замена кисти пластмассовой |
| 23 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья активного (тягового):  -замена узла локоть-предплечье |
| 24 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья активного (тягового):  -замена косметической оболочки российского производства |
| 25 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья активного (тягового):  -замена косметической оболочки импортного производства |
| 26 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча активного (тягового):  -замена кисти пластмассовой |
| 27 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча активного (тягового):  -замена косметической оболочки российского производства |
| 28 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча активного (тягового):  -замена косметической оболочки импортного производства |
| 29 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча активного (тягового):  -замена узла локтевого |
| 30 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча активного (тягового):  -замена гильзы |
| 31 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча активного (тягового):  -замена бандажа трехтягового на плечо |
| 32 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением:  -замена узла локоть-предплечье |
| 33 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением:  -замена аккумуляторной батареи |
| 34 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением:  -замена косметической оболочки российского производства |
| 35 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением:  -замена косметической оболочки импортного производства |
| 36 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением:  -замена узла локтевого |
| 37 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением:  -замена бандажа трехтягового на плечо |
| 38 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением:  -замена аккумуляторной батареи |
| 39 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением:  -замена оболочки косметической импортного производства |
| 40 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза стопы:  -замена шины голеностопной |
| 41 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза стопы:  -замена стопы |
| 42 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза стопы:  -замена чашки |
| 43 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени для купания:  -замена силиконового чехла замкового: |
| 44 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени для купания:  -замена силиконового чехла беззамкового |
| 45 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени для купания:-  -замена РСУ |
| 46 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени для купания:  -замена стопы с решетчатым профилем для купального протеза |
| 47 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени для купания:  -замена замка |
| 48 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени для купания:  -замена наколенника из сополимерного материала |
| 49 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени для купания:  -замена гильзы голени индивидуального изготовления |
| 50 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена стопы со стандартным шарниром с пальцами |
| 51 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена стопы с карбоновыми элементами |
| 52 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена стопы с повышенными эффективными характеристиками |
| 53 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена стопы с высокими амортизационными свойствами и улучшенными торсионными характеристиками |
| 54 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена вертлуга кожаного |
| 55 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена вертлуга металлического |
| 56 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена опоры гильзовой |
| 57 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена замка |
| 58 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена гильзы голени индивидуального изготовления |
| 59 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена косметической оболочки импортного производства |
| 60 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена косметической оболочки российского производства |
| 61 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена наколенника текстильного |
| 62 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена наколенника из сополимерного материала |
| 63 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена несущего модуля |
| 64 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена пластины |
| 65 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена РСУ для чашки |
| 66 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена РСУ поворотного |
| 67 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена уздечки |
| 68 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена тянки голенооткидной |
| 69 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена щиколотки |
| 70 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена пояса кожаного |
| 71 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена ремня подхват 660 |
| 72 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена шины коленной |
| 73 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена силиконового чехла замкового |
| 74 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена силиконового чехла замкового мембранного |
| 75 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена силиконового чехла беззамкового |
| 76 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена чашки для приемной гильзы |
| 77 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена капки |
| 78 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена клапана коленного шарнира |
| 79 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена клапана вакуумного |
| 80 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена облицовки из пенополиуретана |
| 81 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена вспененного вкладыша |
| 82 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена кожаной манжетки |
| 83 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена штрипки |
| 84 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена стопы полиуретановой или металлоштампованная |
| 85 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена вертлуга кожаного |
| 86 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена вертлуга металлического |
| 87 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена гильзы в протезе голени |
| 88 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена косметической оболочки импортного производства |
| 89 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена косметической оболочки российского производства |
| 90 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена пластины |
| 91 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена узла |
| 92 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена уздечки |
| 93 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена тянки голенооткидной |
| 94 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена щиколотки |
| 95 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена пояса кожаного |
| 96 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена ремня подхват 660 |
| 97 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена шины коленной (манжеты) |
| 98 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена шины голени |
| 99 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена чехла шерсяного |
| 100 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена чашки для приемной гильзы |
| 101 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена заднего кожаного клапана |
| 102 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена капки |
| 103 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена клапана коленного шарнира |
| 104 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена облицовки из пенополиуретана |
| 105 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена подкладки |
| 106 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врождённом недоразвитии:  -замена штрипки |
| 107 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена стопы полиуретановой или металлоштампованная |
| 108 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена вертлуга кожаного |
| 109 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена вертлуга металлического |
| 110 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена гильзы в протезе бедра |
| 111 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена косметической оболочки российского производства |
| 112 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена косметической оболочки импортного производства |
| 113 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена пластины |
| 114 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена узла |
| 115 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена тянки голенооткидной |
| 116 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена щиколотки |
| 117 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена пояса кожаного |
| 118 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена ремня подхват 660 |
| 119 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена шины коленной (манжеты) |
| 120 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена шины бедра |
| 121 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена чашки для приемной гильзы |
| 122 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена капки |
| 123 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена клапана коленного шарнира |
| 124 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена крепления индивидуального |
| 125 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена настрочки кожаной |
| 126 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена облицовки из пенополиуретана |
| 127 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии  -замена подкладки |
| 128 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена стопы со стандартным шарниром с пальцами |
| 129 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена стопы с карбоновыми элементами |
| 130 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена стопы с повышенными эффективными характеристиками |
| 131 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена стопы с высокими амортизационными свойствами и улучшенными торсионными характеристиками |
| 132 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена вертлуга кожаного |
| 133 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена вертлуга металлического |
| 134 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена коленного модуля российскогого производства |
| 135 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена коленного модуля пневматического |
| 136 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена коленного модуля гидравлического при вычленении в коленном суставе |
| 137 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена коленного модуля гидравлического |
| 138 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена опоры гильзовой |
| 139 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена замка |
| 140 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена гильзы бедра максимальной готовности |
| 141 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена гильзы бедра индивидуального изготовления |
| 142 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена косметической оболочки российского производства |
| 143 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена косметической оболочки импортного производства |
| 144 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена протяжки |
| 145 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена несущего модуля |
| 146 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена пластины |
| 147 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена РСУ для чашки |
| 148 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена РСУ поворотного |
| 149 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена тянки голенооткидной |
| 150 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена щиколотки |
| 151 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена пояса кожаного |
| 152 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена ремня подхват 660 |
| 153 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена шины коленной |
| 154 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена силиконового чехла замкового |
| 155 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена силиконового чехла беззамкового |
| 156 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | -замена силиконового чехла на культю голени 453D7 |
| 157 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена дистальной чашки |
| 158 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена чехла шерсяного |
| 159 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена чашки для приемной гильзы |
| 160 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена капки |
| 161 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена клапана коленного шарнира |
| 162 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена клапана вакуумного |
| 163 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена крепления индивидуального |
| 164 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена облицовки из пенополиуретана |
| 165 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена вспененного вкладыша |
| 166 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена штрипки. |
| 167 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена помочи |
| 168 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -замена бандажного крепления к протезу нижних конечностей |
| 169 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:  -укрепление акриловой гильзы |
| 170 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:  -замена гильзы |
| 171 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:  -замена РСУ поворотного |
| 172 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:  -замена силиконового чехла замкового |
| 173 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:  -замена силиконового чехла беззамкового |
| 174 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:  - замена поворотного устройства |
| 175 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:  - замена стопы |
| 176 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:  -замена косметической оболочки российского производства |
| 177 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:  - замена косметической оболочки импортного производства |
| 178 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:  - замена гильзы бедра индивидуального изготовления |
| 179 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:  - замена клапана вакуумного |
| 180 | Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:  - замена крепления лайнера |

**Требования к порядку выполнения работ**

Работы по ремонту протезов следует считать эффективно исполненными, если у получателей восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по ремонту протезов должны быть выполнены надлежащего качества и в установленные сроки.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ. За счёт собственных средств в период гарантийного срока производит гарантийный ремонт Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Отремонтированный протез должен отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».