Приложение № 1

к Извещению о закупке

Описание объекта закупки

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

Выполнение работ по изготовлению протеза бедра с микропроцессорным управлением

Срок выполнения работ: по 10 декабря 2024 года включительно.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя

Количество: 1 шт.

Начальная максимальная цена контракта: 2 867 366, 56 руб.

ОКПД: 32.50.22.121

При использовании Изделия по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Изделия по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2023.

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний"

| Наименование | Наименование, описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением 8-07-12 | Протез предназначен для протезирования инвалидов с разными уровнями активности с целью компенсации утраченных опорно-двигательных функций. Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением с примерочной несущей гильзой из высокотемпературного термопласта, индивидуального изготовления по слепку, с постоянной несущей приемной гильзой из слоистого пластика индивидуального изготовления по слепку. Полимерный силикон-гелевый чехол с текстильным покрытием с возможностью дистального крепления, с высокой поперечной и низкой продольной эластичностью. Замок полимерного чехла соответствует конструкции протеза. Гидравлический одноосный коленный шарнир с полностью электронным контролем фазами опоры и переноса в реальном времени, с автоматической подстройкой под условия и скорость ходьбы, улучшенная защита от спотыкания, с функцией приседания, с безопасным движением спиной вперед, встроенный модуль Bluetooth для управления через приложение, в том числе для переключения пользовательских режимов, защита от влаги, имеет комфортный угол сгибания для пользователя. Стопа с адаптером из алюминия, с пяточными карбоновыми пружинами, с сегментированной опорной пружиной, энергосберегающая, обеспечивающая плавный перекат стопы с пятки на носок. Стопа выдерживает пациентов весом до 150 кг. Оболочка стопы соответствует конструкции стопы. Поворотное регулировочно – соединительное устройство, влагозащищённое, обеспечивающее возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Модуль несущий из титана на нагрузку до 150 кг. | 1 |
| ИТОГО | 1 |

Гарантийный срок на протез – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем Акта сдачи-приемки Изделия;  на полимерный чехол – 6 (шесть) месяцев со дня подписания Получателем Акта сдачи-приемки Изделия.

Исп. главный специалист-эксперт

отдела организации страхования

профессиональных рисков                                                                                     Т.П. Данилова